## OBNIŻKA cen_Zm.Klasa CEN (hidden)
Cennik katalogowy obowiązujący od 31.03.2014
Klasa | Grupa produktowa | pozycja | Typ | Opis | Cena w zł netto | Cena w zł brutto
GAG | A | 19028 | W - E 80.26 PLUS | Wymiennik 80l z podwójną wężownicą + cyrkulacja + osłona czujnika | 467.48 | 575.0004 | 1
GAG | A | 19029 | W - E 100.26 PLUS | Wymiennik 100l z podwójną wężownicą + cyrkulacja + osłona czujnika | 491.87 | 605.0001 | 1
GAG | A | 19030 | W - E 120.26 PLUS | Wymiennik 120l z podwójną wężownicą + cyrkulacja + osłona czujnika | 524.39 | 644.9997 | 1
GAG | A | 19031 | W - E 140.26 PLUS | Wymiennik 140l z podwójną wężownicą + cyrkulacja + osłona czujnika | 565.04 | 694.9992 | 1
GAG | A | 20601 | W-E 100.26 K | Wymiennik 100l izolacja polistyrenowa, podwójna wężownica + cyrkujacja+ osłona czujnika | 516.26 | 634.9998 | 1
GAG | A | 20609 | W-E 120.26 K | Wymiennik 120l izolacja polistyrenowa, podwójna wężownica + cyrkujacja+ osłona czujnika | 540.65 | 664.9995 | 1
GAG | A | 20613 | W-E 140.26 K | Wymiennik 140l izolacja polistyrenowa, podwójna wężownica + cyrkujacja+ osłona czujnika | 573.17 | 704.9991 | 1
GAG | A | 10434 | W - E 80.24 PLUS | Wymiennik 80l dwupłaszcz + cyrkulacja + osłona czujnika | 609.76 | 750.0048 | 1
GAG | A | 10441 | W - E 100.24 PLUS | Wymiennik 100l dwupłaszcz + cyrkulacja + osłona czujnika | 642.28 | 790.0044 | 1
GAG | A | 10448 | W - E 120.24 PLUS | Wymiennik 120l dwupłaszcz + cyrkulacja + osłona czujnika | 682.93 | 840.0039 | 1
GAG | A | 10456 | W - E 140.24 PLUS | Wymiennik 140l dwupłaszcz + cyrkulacja + osłona czujnika | 727.64 | 894.9972 | 1
GAG | A | 20622 | W-E 100.24 K | Wymiennik 100l izolacja polistyrenowa, dwupłaszcz + cyrkujacja+ osłona czujnika | 662.6 | 814.998 | 1
GAG | A | 20628 | W-E 120.24 K | Wymiennik 120l izolacja polistyrenowa, dwupłaszcz + cyrkujacja+ osłona czujnika | 711.38 | 874.9974 | 1
GAG | A | 20632 | W-E 140.24 K | Wymiennik 140l izolacja polistyrenowa, dwupłaszcz + cyrkujacja+ osłona czujnika | 743.9 | 914.997 | 1
GAC | B | 10617 | OW- E 30.1+ | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic+ 30l | 390.24 | 479.9952 | 1
GAC | B | 10622 | OW- E 50.1+ | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic+ 50l | 405.69 | 498.9987 | 1
GAC | B | 10627 | OW- E 80.1+ | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic+ 80l | 470.73 | 578.9979 | 1
GAC | B | 10640 | OW- E 100.1+ | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic+ 100l | 524.39 | 644.9997 | 1
GAC | B | 10653 | OW- E 120.1+ | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic+ 120l | 597.56 | 734.9988 | 1
GAP | B | 10712 | OP-5 U | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR umywalkowy | 313.01 | 385.0023 | 1
GAP | B | 10711 | OP-5 P | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR prysznicowy | 402.44 | 495.0012 | 1
GAP | B | 10713 | OP-5 S | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR umywalkowo-prysznicowy | 467.48 | 575.0004 | 1
GAP | B | 10709 | INSTANT-3 U | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy INSTANT VORTEX umywalkowy | 243.09 | 299.0007 | 1
GAP | B | 10714 | INSTANT-6 P | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy INSTANT VORTEX prysznicowy | 365.85 | 449.9955 | 1
GAP | B | 16585 | OP - 12.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 12kW | 608.94 | 748.9962 | 1
GAP | B | 16586 | OP - 18.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 18kW | 608.94 | 748.9962 | 1
GAP | B | 16587 | OP - 21.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 21kW | 608.94 | 748.9962 | 1
GAP | B | 16588 | OP - 24.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 24kW | 608.94 | 748.9962 | 1
GAP | B | 16589 | OP - 12.05 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 sterowanie elektroniczne 12kW | 699.19 | 860.0037 | 1
GAP | B | 16590 | OP - 18.05 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 sterowanie elektroniczne 18kW | 699.19 | 860.0037 | 1
GAP | B | 16591 | OP - 21.05 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 sterowanie elektroniczne 21kW | 699.19 | 860.0037 | 1
GAP | B | 16592 | OP - 24.05 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 sterowanie elektroniczne 24kW | 699.19 | 860.0037 | 1

## OBNIŻKA cen_INFOR (hidden)
pozycja | cena
19028 | 467.48
19029 | 491.87
19030 | 524.39
19031 | 565.04
20601 | 516.26
20609 | 540.65
20613 | 573.17
10434 | 609.76
10441 | 642.28
10448 | 682.93
10456 | 727.64
15140 | 804.88
20622 | 662.6
20628 | 711.38
20632 | 743.9
16410 | 1105.69
16411 | 1199.19
16412 | 1268.29
14340 | 1532.52
10458 | 1951.22
20330 | 1869.92
20332 | 2235.77
16409 | 2195.12
16413 | 2500
10460 | 3089.43
20322 | 2601.63
20299 | 3089.43
10617 | 390.24
10622 | 405.69
10627 | 470.73
10640 | 524.39
10653 | 597.56
10607 | 243.09
10611 | 267.48
10615 | 333.33
10712 | 313.01
10711 | 402.44
10713 | 467.48
10709 | 243.09
10714 | 365.85
16585 | 608.94
16586 | 608.94
16587 | 608.94
16588 | 608.94
16589 | 699.19
16590 | 699.19
16591 | 699.19
16592 | 699.19
23175 | 6200
23178 | 7900
23176 | 7200
23179 | 9100
21102 | 4959.35
23177 | 7900
23180 | 9700
18748 | 3900
18755 | 4500
21465 | 2276.42
21466 | 3089.43
21392 | 4500
21393 | 5200
21263 | 4000
21264 | 4400
20146 | 5400
20147 | 5800
18750 | 7400
18751 | 7800
18757 | 8200
18758 | 8600
069041 | 18000
064034 | 11000
064035 | 15000
80005 | 8400
067011 | 4850
22677 | 12790
22678 | 15290
22668 | 6690
22669 | 8490
22675 | 7690
22676 | 9990
22683 | 15290
22684 | 17490
22685 | 21990
22227 | 6990
22228 | 7890
22229 | 8190
22679 | 9090
22230 | 9490
22231 | 9990
22703 | 14490
20991 | 5990
22680 | 6790
20982 | 7490
22681 | 8290
22682 | 10490
22672 | 8190
22673 | 10290
22674 | 12690
19405 | 1490
12963 | 360
12912 | 590
21289 | 1590
20165 | 1990
19370 | 2690
14380 | 109.76
14381 | 117.89

## NIBE
Cennik NIBE wydanie 1/2022, ceny obowiązują od 03.01.2022r.
Grupa produktowa | Kod zamów. | Typ | Opis | Klasa energetyczna ErP przy 55C | Cena w zł netto | Cena w zł brutto | Kod EAN | Kod CN
D | 065585 | F1126 6 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 25900 | 31857 | 7331421333303 | 84186100
D | 065586 | F1126 8 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 27900 | 34317 | 7331421333310 | 84186100
D | 065237 | F1126 12 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 12 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 31900 | 39237 | 7331421333327 | 84186100
D | 065583 | F1226 6 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 29900 | 36777 | 7331421333235 | 84186100
D | 065584 | F1226 8 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 31900 | 39237 | 7331421333242 | 84186100
D | 065230 | F1226 12 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 12 kW, z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 35900 | 44157 | 7331421333259 | 84186100
D | 065548 | F1145 6 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 32900 | 40467 | 7331421331972 | 84186100
D | 065549 | F1145 8 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 34000 | 41820 | 7331421331989 | 84186100
D | 065550 | F1145 10 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 10 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 35000 | 43050 | 7331421331996 | 84186100
D | 065097 | F1145 12 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 12 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 36900 | 45387 | 7331421332016 | 84186100
D | 065098 | F1145 15 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 15 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 37900 | 46617 | 7331421332023 | 84186100
D | 065099 | F1145 17 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 17 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 39500 | 48585 | 7331421332030 | 84186100
D | 065566 | F1145 PC 6 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A++ | 37500 | 46125 | 7331421331705 | 84186100
D | 065567 | F1145 PC 8 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A++ | 38900 | 47847 | 7331421331712 | 84186100
D | 065568 | F1145 PC 10 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 10 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A++ | 40900 | 50307 | 7331421331729 | 84186100
D | 065545 | F1245 E 6 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 36900 | 45387 | 7331421331934 | 84186100
D | 065546 | F1245 E 8 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 8 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l,zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 37900 | 46617 | 7331421331941 | 84186100
D | 065547 | F1245 E 10 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 38900 | 47847 | 7331421331958 | 84186100
D | 065087 | F1245 E 12 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 40500 | 49815 | 7331421331965 | 84186100
D | 065542 | F1245 R 6 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 37900 | 46617 | 7331421331903 | 84186100
D | 065543 | F1245 R 8 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 8 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l,zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 38900 | 47847 | 7331421332009 | 84186100
D | 065544 | F1245 R 10 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 39900 | 49077 | 7331421331910 | 84186100
D | 065083 | F1245 R 12 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 41500 | 51045 | 7331421331927 | 84186100
D | 065563 | F1245 PC 6 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 40900 | 50307 | 7331421331668 | 84186100
D | 065564 | F1245 PC 8 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 42500 | 52275 | 7331421331675 | 84186100
D | 065565 | F1245 PC 10 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 10 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 44500 | 54735 | 7331421331682 | 84186100
D | 065297 | F1345 24 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x12 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 64500 | 79335 | 7331421333662 | 84186100
D | 065298 | F1345 30 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x15 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 65500 | 80565 | 7331421333679 | 84186100
D | 065299 | F1345 40 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x20 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 76000 | 93480 | 7331421333686 | 84186100
D | 065300 | F1345 60 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x30 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 87000 | 107010 | 7331421333693 | 84186100
D | 065301 | F1345 40 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x20 kW, bez pompy obiegowej dolnego źródła, zasilanie 3x400V | A++ | 71000 | 87330 | 7331421333716 | 84186100
D | 065302 | F1345 60 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x30 kW, bez pompy obiegowej dolnego źródła, zasilanie 3x400V | A++ | 82000 | 100860 | 7331421333723 | 84186100
D | 065436 | F1355 28 kW | Gruntowa dwusprężarkowa pompa ciepła o modulowanej mocy 4-28 kW | A+++ | 75500 | 92865 | 7331421336502 | 84186100
D | 065496 | F1355 43 kW | Gruntowa dwusprężarkowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie do 43 kW, zasilanie 3x400 V | A+++ | 88000 | 108240 | 7331421337448 | 84186100
D | 065447 | NIBE S1155-6 EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 37900 | 46617 | 7331421337752 | 84186100
D | 065439 | NIBE S1155-12 EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-12 kW, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 41900 | 51537 | 7331421337714 | 84186100
D | 065443 | NIBE S1155-16 EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-16 kW, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 45900 | 56457 | 7331421337738 | 84186100
D | 065498 | NIBE S1155-25 EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 6-25 kW, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 65500 | 80565 | 7331421339053 | 84186100
D | 065467 | NIBE S1255-6 E EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. emaliowanym o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 42500 | 52275 | 7331421337981 | 84186100
D | 065454 | NIBE S1255-12 E EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. emaliowanym o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 46500 | 57195 | 7331421337943 | 84186100
D | 065462 | NIBE S1255-16 E EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-16 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. emaliowanym o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 50900 | 62607 | 7331421337967 | 84186100
D | 065472 | NIBE S1255-6 R EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 43500 | 53505 | 7331421338025 | 84186100
D | 065455 | NIBE S1255-12 R EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 46900 | 57687 | 7331421338001 | 84186100
D | 065464 | NIBE S1255-16 R EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-16 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 51500 | 63345 | 7331421338018 | 84186100
D | 065450 | NIBE S1155-6 PC EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A+++ | 41900 | 51537 | 7331421337776 | 84186100
D | 065468 | NIBE S1255-6 E PC EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i emaliowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V | A+++ | 46900 | 57687 | 7331421337998 | 84186100
D | 065473 | NIBE S1255-6 R PC EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V | A+++ | 47500 | 58425 | 7331421338155 | 84186100
D | 064206 | F2040 6 kW | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 6 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 17000 | 20910 | 7331421500095 | 84186100
D | 064109 | F2040 8 kW | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 8 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 21500 | 26445 | 7331421331101 | 84186100
D | 064092 | F2040 12 kW | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 12 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 25500 | 31365 | 7331421329207 | 84186100
D | 064108 | F2040 16 kW | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 16 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 33000 | 40590 | 7331421331163 | 84186100
D | 064135 | F2120 8 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 6,3 kW; technologia EVI, zasilanie 3x400V | A++ | 34000 | 41820 | 7331421335710 | 84186100
D | 064137 | F2120 12 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 9,2 kW; technologia EVI, zasilanie 3x400V | A++ | 37500 | 46125 | 7331421335734 | 84186100
D | 064139 | F2120 16 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 13,0 kW; technologia EVI, zasilanie 3x400V | A+++ | 40500 | 49815 | 7331421335741 | 84186100
D | 064141 | F2120 20 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 16,1 kW; technologia EVI, zasilanie 3x400V | A+++ | 46000 | 56580 | 7331421335758 | 84186100
D | 064205 | AMS 10-6 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy 3-6 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 9000 | 11070 | 7331421500088 | 84186100
D | 064033 | AMS 10-8 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy 3-8 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 11500 | 14145 | 7331421328057 | 84186100
D | 064110 | AMS 10-12 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy 3,5-12 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 14600 | 17958 | 7331421330913 | 84186100
D | 064035 | AMS 10-16 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy 4,0-16 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 19500 | 23985 | 7331421328071 | 84186100
D | 084135 | SHK 200 M | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. i sterownikiem (do F2040 8 i 12 kW oraz F2120 8, 12 i 16 kW) | Nie dotyczy | 14500 | 17835 | 5901862138670 | 84186100
D | 064287 | BA-SVM 10-200/6E | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem emaliowanym c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-6) | Nie dotyczy | 16500 | 20295 | 5901862138793 | 84186100
D | 064288 | BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem emaliowanym c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8 i 10-12) | Nie dotyczy | 17000 | 20910 | 5901862138809 | 84186100
D | 067668 | HBS 20-6 | Jednostka wewnętrzna (wymiennik do AMS 10-6) | Nie dotyczy | 4000 | 4920 | 7331421339466 | 85195080
D | 067480 | HBS 05-12 | Jednostka wewnętrzna (wymiennik do AMS 10-8 i 10-12) | Nie dotyczy | 5300 | 6519 | 7331421335680 | 85195080
D | 067536 | HBS 05-16 | Jednostka wewnętrzna (wymiennik do AMS 10-16) | Nie dotyczy | 6300 | 7749 | 7331421335697 | 85195080
D | 069229 | VVM 225 R | Centrala wewnętrzna z wężownicowym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej i sterownikiem (do F2120-8, F2040-6, -8, AMS 10-6, -8 z HBS 05) | Nie dotyczy | 16000 | 19680 | 7331421337899 | 85161080
D | 069430 | VVM 310 | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., sterownikiem (do F2040, F2120 8, 12, 16 i 20 kW oraz AMS 10-8/12 i HBS 05-12, AMS 10-16 i HBS 05-16) | Nie dotyczy | 21500 | 26445 | 7331421330906 | 85161080
D | 069109 | VVM 320 R | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., sterownikiem (do F2040 8 i 12 kW oraz F2120 8, 12 i 16 kW oraz AMS 10-8, 10-12 kW i HBS 05-12) | Nie dotyczy | 18500 | 22755 | 7331421331866 | 85161080
D | 069196 | VVM S320 R EM | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej i sterownikiem, wbudowany licznik energii cieplnej (do AMS 10-8/12 i HBS 05-12, F2040 6, 8, 12 kW, F2120-8, -12, -16) | Nie dotyczy | 19000 | 23370 | 7331421338070 | 85161080
D | 069400 | VVM 500 | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. i sterownikiem (do F2040, F2120 oraz AMS 10-8/12 i HBS 05-12, AMS 10-16 i HBS 05-16) | Nie dotyczy | 25000 | 30750 | 7331421328286 | 85161080
D | 067224 | SMO 20 | Moduł do sterowania (podstawowy) | Nie dotyczy | 2500 | 3075 | 7331421329535 | 84189990
D | 067225 | SMO 40 | Moduł do sterowania (zaawansowany) | Nie dotyczy | 3500 | 4305 | 7331421329528 | 84189990
D | 067654 | SMO S40 | Moduł sterowania (zaawansowany) - SERIA S | Nie dotyczy | 4500 | 5535 | 7331421338087 | 84189990
D | 066009 | F130 | Moduł pompy ciepła zasilanej powietrzem wentylacyjnym; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. w zewnętrznym zbiorniku | A | 8500 | 10455 | 7331421333112 | 84186100
D | 066057 | F370 | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.;wbudowany zbiornik o poj.170 litrów | A+ | 29500 | 36285 | 7331421335390 | 84186100
D | 066065 | F470 R | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 170 litrów | A+ | 33500 | 41205 | 7331421335437 | 84186100
D | 066157 | F730 | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany zbiornik o poj. 180 litrów | A++ | 40000 | 49200 | 7331421337523 | 84186100
D | 066152 | F750 | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany zbiornik o poj. 180 litrów | A++ | 45000 | 55350 | 7331421337486 | 84186100
C | 088470 | UKV 40 | Zbiornik buforowy wiszący nieemaliowany NIBE 40l izolowany | B | 800 | 984 | 5901862076040 | 73101000
C | 088207 | UKV 100 | Zbiornik buforowy wiszący nieemaliowany NIBE 100l izolowany | C | 1200 | 1476 | 5901862076064 | 73101000
C | 080011 | UKV 20-100 | Zbiornik buforowy 100 l izolowany nieemaliowany, wiszący z możliwością podłączenia dodatkowego modułu grzejnego | C | 1250 | 1537.5 | 5901862086070 | 73101000
C | 080012 | UKV 20-220 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 220l izolowany | C | 2750 | 3382.5 | 5901862250433 | 73101000
C | 080013 | UKV 20-300 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 300l izolowany | C | 3500 | 4305 | 5901862250235 | 73090030
C | 080014 | UKV 20-500 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 500l izolowany | C | 4250 | 5227.5 | 5901862250808 | 73090030
C | 085002 | UKV 20-750 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 750l izolowany | C | 6900 | 8487 | 5901862076118 | 73090030
C | 085003 | UKV 20-1000 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 1000l izolowany | C | 7800 | 9594 | 5901862076125 | 73090030
C | 080321 | UKV 200 COOL | Zbiornik buforowy wody lodowej 180l, izolowany nieemaliowany | C | 2950 | 3628.5 | 7331421328033 | 84191900
C | 080330 | UKV 300 COOL | Zbiornik buforowy wody lodowej 270l, izolowany nieemaliowany | C | 3600 | 4428 | 7331421328040 | 84191900
C | 082009 | BA-WH 8040/15-1F | Zbiornik multiwalentny NIBE 400/150l z wężownicą dolną | C | 7200 | 8856 | 5901862076415 | 84191900
C | 082014 | BA-WH 8040/15-2F | Zbiornik multiwalentny NIBE 400/150l z dwiema wężownicami | C | 7700 | 9471 | 5901862076422 | 84191900
C | 082010 | BA-WH 8050/20-1F | Zbiornik multiwalentny NIBE 500/200l z wężownicą dolną | C | 8000 | 9840 | 5901862079515 | 84191900
C | 082015 | BA-WH 8050/20-2F | Zbiornik multiwalentny NIBE 500/200l z dwiema wężownicami | C | 8600 | 10578 | 5901862079522 | 84191900
C | 082019 | BA-WH 8050/30-F | Zbiornik multiwalentny NIBE 500/300l bez wężownic | C | 7500 | 9225 | 5901862079539 | 84191900
C | 082020 | BA-WH 8050/30-1F | Zbiornik multiwalentny NIBE 500/300l z wężownicą górną | C | 8000 | 9840 | 5901862079546 | 84191900
C | 082012 | BA-WH 8075/30-1F | Zbiornik multiwalentny NIBE 750/300l z wężownicą dolną | C | 10000 | 12300 | 5901862076613 | 84191900
C | 082017 | BA-WH 8075/30-2F | Zbiornik multiwalentny NIBE 750/300l z dwiema wężownicami | C | 10600 | 13038 | 5901862076620 | 84191900
C | 082013 | BA-WH 8100/30-1F | Zbiornik multiwalentny NIBE 1000/300l z wężownicą dolną | C | 10700 | 13161 | 5901862076712 | 84191900
C | 082018 | BA-WH 8100/30-2F | Zbiornik multiwalentny NIBE 1000/300l z dwiema wężownicami | C | 11300 | 13899 | 5901862076729 | 84191900
A | 080104 | BA-ST 9022-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300l z dwiema wężownicami | C | 4000 | 4920 | 5901862250426 | 84191900
A | 080105 | BA-ST 9030-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300l z dwiema wężownicami | C | 4800 | 5904 | 5901862250228 | 84191900
A | 080106 | BA-ST 9040-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 400l z dwiema wężownicami | C | 5700 | 7011 | 5901862250723 | 84191900
A | 080108 | BA-ST 9050-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 500l z dwiema wężownicami | C | 6500 | 7995 | 5901862250846 | 84191900
C | 080109 | BA-ST 9075-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 750l z dwiema wężownicami | C | 9400 | 11562 | 5901862250945 | 84191900
C | 080110 | BA-ST 9100-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 1000l z dwiema wężownicami | C | 10800 | 13284 | 5901862251041 | 84191900
C | 088003 | BA-ST 9030-1FEDC | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300l z dużą wężownicą (3,8 m2) | C | 6000 | 7380 | 5901862076323 | 84191900
C | 080100 | BA-ST 9040-1FEDC | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 400l z dużą wężownicą (5 m2) | C | 7000 | 8610 | 5901862076316 | 84191900
C | 080152 | BA-ST 9050-1FEDC | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 500l z dużą wężownicą (5 m2) | C | 7400 | 9102 | 5901862076330 | 84191900
C | 081070 | VPB 200 R | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 200l z dużą wężownicą | C | 7200 | 8856 | 7331421336755 | 84191900
C | 081072 | VPB 300 R | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 300l z dużą wężownicą | C | 9900 | 12177 | 7331421336786 | 84191900
C | 081079 | VPBS 300 E | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300l z dwiema wężownicami | C | 12500 | 15375 | 7331421336809 | 84191900
C | 081141 | VPB S200 R | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 300 l, z dużą wężownicą - SERIA S | C | 7200 | 8856 | 7331421338247 | 84191900
C | 081143 | VPB S300 R | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 300 l, z dwiema wężownicami - SERIA S | C | 9900 | 12177 | 7331421338261 | 84191900
C | 081146 | VPBS S300 E | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 200 l, z dużą wężownicą - SERIA S | C | 12500 | 15375 | 7331421338834 | 84191900
C | 081054 | VPB 500 Cu | Zasobnik stojący miedziany NIBE 500l z wężownicą | C | 14000 | 17220 | 7331421336830 | 84191900
C | 081052 | VPB 750 Cu | Zasobnik stojący miedziany NIBE 750l z wężownicą | Nie dotyczy | 19500 | 23985 | 7331421336854 | 84191900
C | 081053 | VPB 1000 Cu | Zasobnik stojący miedziany NIBE 1000l z wężownicą | Nie dotyczy | 26000 | 31980 | 7331421336885 | 84191900
E | 067309 | HR 10 | Stycznik pomocniczy | Nie dotyczy | 340 | 418.2 | 7331421330890 | 84189990
E | 218009 | IU 34 3 kW | Grzałka elektryczna zanurzeniowa o mocy 3 kW | Nie dotyczy | 550 | 676.5 | 7331421326503 | 85168080
E | 218011 | IU 39 6 kW | Grzałka elektryczna zanurzeniowa o mocy 6 kW | Nie dotyczy | 670 | 824.1 | 7331421326527 | 85168080
E | 218003 | IU 311 9kW | Grzałka elektryczna zanurzeniowa o mocy 9 kW | Nie dotyczy | 740 | 910.2 | 7331421326541 | 85168080
E | 018893 | K11 | Termostat grzałek IU | Nie dotyczy | 840 | 1033.2 | 7331421303559 | 85363010
E | 067076 | HPAC 40 | Moduł aktywnego chłodzenia, do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 14500 | 17835 | 7331421327135 | 84199085
E | 067624 | HPAC S40 | Moduł chłodzenia aktywnego do NIBE S 1155/1255, przeznaczony do współpracy z klimakonwektorami - SERIA S | Nie dotyczy | 14500 | 17835 | 7331421338490 | 84199085
E | 067446 | HPAC 45 | Moduł aktywnego chłodzenia, do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 14500 | 17835 | 7331421335291 | 84189990
E | 067077 | PCM 40 | Moduł pasywnego chłodzenia | Nie dotyczy | 8000 | 9840 | 7331421327142 | 84189990
E | 067078 | PCM 42 | Moduł pasywnego chłodzenia | Nie dotyczy | 11000 | 13530 | 7331421327159 | 84189990
E | 067625 | PCM S40 | Moduł chłodzenia pasywnego do NIBE S 1155/1255 1,5-6 kW - SERIA S | Nie dotyczy | 9000 | 11070 | 7331421338858 | 84189990
E | 067626 | PCM S42 | Moduł chłodzenia pasywnego do NIBE S 1155/1255 3-12 i 4-16 kW - SERIA S | Nie dotyczy | 11000 | 13530 | 7331421338865 | 84189990
E | 067296 | PCS 44 | System chłodzenia pasywnego do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 4200 | 5166 | 7331421329443 | 84189990
E | 067627 | FLM S45 | Moduł wentylacyjny dedykowany do współpracy z gruntowymi pompami ciepła S 1155/1255, zapewnia wentylację z odzyskiem ciepła - SERIA S | Nie dotyczy | 6100 | 7503 | 7331421338285 | 84189990
E | 067011 | FLM | Moduł wentylacyjny | Nie dotyczy | 6100 | 7503 | 7331421325629 | 84189990
E | 067084 | SOLAR 40 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 7331421326954 | 85439000
E | 067153 | SOLAR 42 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1400 | 1722 | 7331421328095 | 85439000
E | 067144 | MODBUS 40 | Moduł współpracy z systemem zarządzania budynkiem | Nie dotyczy | 1100 | 1353 | 7331421327463 | 85439000
E | 067227 | UPLINK UP | Zestaw aktualizacyjny do NIBE Uplink dla pomp F1145PC/1245PC,F1145/1245/F1155/1255/F1155PC/1255PC/F1345 | Nie dotyczy | 1900 | 2337 | 7331421333181 | 84189990
E | 067060 | AXC 40 | Karta rozszerzeń | Nie dotyczy | 800 | 984 | 7331421326039 | 85423190
E | 067193 | AXC 50 | Karta rozszerzeń | Nie dotyczy | 800 | 984 | 7331421328811 | 85423190
E | 067195 | ACS 45 | System chłodzenia pasywnego do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 1700 | 2091 | 7331421328828 | 85423190
E | 29798 | BT | Czujnik do pomiaru temperatury czynnika w zasobniku c.w.u., zbiorniku buforowym lub na rurociągu c.o. | Nie dotyczy | 60 | 73.8 | 5901862977194 | 85423190
E | 067728 | CDS 10 | Czujnik dwutlenku węgla SMART | Nie dotyczy | 430 | 528.9 | 7331421338865 | 85423190
E | 27865 | EMK 300 | Licznik energii | Nie dotyczy | 500 | 615 | 5901862252192 | 90268080
E | 27866 | EMK 500 | Licznik energii | Nie dotyczy | 700 | 861 | 5901862252208 | 90268080
E | 067072 | EXC 40 | Karta rozszerzeń FXX26 | Nie dotyczy | 310 | 381.3 | 7331421327364 | 85169000
E | 089368 | KB R 25 | Zestaw do napełniania z izolacją, dn 25 | Nie dotyczy | 580 | 713.4 | 7331421321614 | 84189990
E | 089971 | KB R 32 | Zestaw do napełniania z izolacją, dn 32 | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 7331421321898 | 84189990
E | 067064 | RMU 40 | Jednostka pokojowa z wyświetlaczem | Nie dotyczy | 580 | 713.4 | 5901862252178 | 84189990
E | 067650 | RMU S40 | Czujnik pokojowy do NIBE S 1155/1255 - SERIA S | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 7331421338186 | 84189990
E | 067724 | ROT 10 | Termostat pokojowy z wyświetlaczem SMART | Nie dotyczy | 460 | 565.8 |  | 84189990
E | 067726 | RPP 10 | Przekaźnik z wtyczką zasilającą | Nie dotyczy | 230 | 282.9 |  | 84189990
E | 067725 | THS 10 | Czujnik temperatury i wilgotności SMART | Nie dotyczy | 230 | 282.9 |  | 84189990
E | 27862 | RTS 40 | Czujnik pokojowy | Nie dotyczy | 90 | 110.7 | 5901862252161 | 84189990
E | 27858 | VST 11 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem | Nie dotyczy | 500 | 615 | 5901862252123 | 84189990
E | 27859 | VST 20 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem | Nie dotyczy | 1100 | 1353 | 5901862252130 | 84189990
E | 075315 | PLEX 310-20 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy <5 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 1870 | 2300.1 | 7331421307922 | 84195080
E | 075316 | PLEX 310-40 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 5-6 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 2990 | 3677.7 | 7331421307939 | 84195080
E | 075317 | PLEX 310-60 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 8-10 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 3700 | 4551 | 7331421307946 | 84195080
E | 075318 | PLEX 310-80 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 12-15 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 4200 | 5166 | 7331421307953 | 84195080
E | 075319 | PLEX 322-30 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 17-33 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 6600 | 8118 | 7331421307960 | 84195080
E | 075320 | PLEX 322-40 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 29-34 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 7300 | 8979 | 7331421307977 | 84195080
E | 075321 | PLEX 322-60 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 40-60 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 10600 | 13038 | 7331421307984 | 84195080
E | 067538 | HTS 40 | Pokojowy czujnik wilgotności | Nie dotyczy | 490 | 602.7 | 7331421336236 | 84189990
E | 067541 | EME 10 | Miernik energii PV | Nie dotyczy | 220 | 270.6 | 7331421336281 | 84189990
E | 057188 | EME 20 | Moduł komunikacyjny PV | Nie dotyczy | 800 | 984 | 7331421338308 | 84189990
E | 067248 | ACS 310 | Chłodzenie aktywne | Nie dotyczy | 2300 | 2829 | 7331421329313 | 84199085
E | 066161 | S135 | Moduł wentylacyjny, do współpracy z VVM S320 lub SMO S40 - SERIA S | Nie dotyczy | 8500 | 10455 | 7331421338292 | 84186100
E | 066075 | F135 | Moduł wentylacyjny | Nie dotyczy | 8500 | 10455 | 7331421335307 | 84186100
E | 067062 | POOL 40 | Grupa basenowa | Nie dotyczy | 1300 | 1599 | 7331421326053 | 84189990
E | 067247 | POOL 310 | Grupa basenowa | Nie dotyczy | 2200 | 2706 | 7331421329306 | 84199085
E | 067181 | POOL 500 | Grupa basenowa | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 7331421328460 | 85439000
E | 067179 | SCA 30 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 7331421328446 | 84039090
E | 067245 | SCA 35 | Moduł sterowania systemem solarnym do VVM 310 | Nie dotyczy | 1000 | 1230 | 7331421329283 | 84039090
E | 27864 | AXC 30 | Karta rozszerzeń | Nie dotyczy | 800 | 984 | 5901862252185 | 85423190
E | 067249 | DEH 310 | Zestaw podłączeniowy do kotła elektrycznego na gaz.olej | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 7331421336052 | 85169000
E | 067180 | DEH 500 | Zestaw podłączeniowy do kotła elektrycznego na gaz.olej | Nie dotyczy | 1350 | 1660.5 | 7331421328453 | 85439000
E | 27861 | ECS 41 | Grupa mieszania | Nie dotyczy | 2000 | 2460 | 5901862252154 | 84189990
E | 069252 | ELK 9 | Kocioł elektryczny o mocy 9 kW 230/400V | Nie dotyczy | 1600 | 1968 | 5901862138854 | 85161011
E | 069022 | ELK15 | Kocioł elektryczny o mocy 15 kW | Nie dotyczy | 3200 | 3936 | 7331421322956 | 85161080
E | 067074 | ELK 26 | Kocioł elektryczny o mocy 26 kW | Nie dotyczy | 4900 | 6027 | 7331421328415 | 85161080
E | 067075 | ELK 42 | Kocioł elektryczny o mocy 42 kW | Nie dotyczy | 10200 | 12546 | 7331421328422 | 85161080
E | 27855 | CPD11-25/65 | Pompa zasilająca pompy ciepła F2040-8/12, F2120-8/12 z SMO 20/40 | Nie dotyczy | 750 | 922.5 | 5901862252093 | 84189990
E | 27856 | CPD11-25/75 | Pompa zasilająca pompy ciepła F2040-16, F2120-16/20, F2300 z SMO 20/40 | Nie dotyczy | 800 | 984 | 5901862252109 | 84189990
E | 067614 | KVR 10-10 F2040/AMS | Wąż odprowadzenia skroplin 1m | Nie dotyczy | 700 | 861 | 7331421337370 | 84189990
E | 067616 | KVR 10-30 F2040/AMS | Wąż odprowadzenia skroplin 3m | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 7331421337394 | 84189990
E | 067618 | KVR 10-60 F2040/AMS | Wąż odprowadzenia skroplin 6m | Nie dotyczy | 1400 | 1722 | 7331421337417 | 84189990
E | 067549 | KVR 10-10 F2120 | Wąż odprowadzenia skroplin 1m | Nie dotyczy | 600 | 738 | 7331421329320 | 84189990
E | 067550 | KVR 10-30 F2120 | Wąż odprowadzenia skroplin 3m | Nie dotyczy | 800 | 984 | 7331421336069 | 84189990
E | 067551 | KVR 10-60 F2120 | Wąż odprowadzenia skroplin 6m | Nie dotyczy | 1200 | 1476 | 7331421336076 | 84189990
E | 067526 | BAU 10 | Wspornik ścienny do SAM/F135/F730/F750 | Nie dotyczy | 400 | 492 | 7331421336212 | 84189990
E | 067600 | BAU 20 | Wspornik ścienny do AMS 10-6, -8, -12 | Nie dotyczy | 800 | 984 | 7331421337165 | 84189990
E | 067598 | BAU 30 | Wspornik ścienny do F2040 6, 8, 12, 16 | Nie dotyczy | 800 | 984 | 7331421500569 | 84189990
E | 067666 | BAU 40 | Wspornik ścienny do FLM S45 | Nie dotyczy | 530 | 651.9 |  | 84189990
E | 067651 | GSU 20 | Stelaż naziemny do AMS 10-6, -8, -12 | Nie dotyczy | 650 | 799.5 | 7331421500576 | 84189990
E | 067653 | GSU 30 | Stelaż naziemny do F2040 6, 8, 12, 16 | Nie dotyczy | 650 | 799.5 | 7331421500927 | 84189990
E | 27867 | VCC 05 | Zawór przełączeniowy, chłodzenie | Nie dotyczy | 380 | 467.4 | 5901862252215 | 84189990
E | 27868 | VCC 11 | Zawór przełączeniowy, chłodzenie | Nie dotyczy | 420 | 516.6 | 5901862252222 | 84189990
E | 067032 | Rura 12 SPLIT | Rura podłączeniowa do AMS 10-8,12,16 kW (12 m) | Nie dotyczy | 1400 | 1722 | 7331421326183 | 74122000
E | 067591 | Rura 12 SPLIT 6kW | Rura podłączeniowa do AMS 10-6 (12m) | Nie dotyczy | 1100 | 1353 | 7331421500071 | 74122000
E | 067127 | SOLAR 41 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1400 | 1722 | 7331421328088 | 84189990
E | 066101 | DEH 40 | Zestaw podłączeniowy do kotła na drewno, olej, pellet | Nie dotyczy | 3950 | 4858.5 | 7331421328545 | 84189990
E | 066102 | DEH 41 | Zestaw podłączeniowy do kotła na gaz | Nie dotyczy | 1150 | 1414.5 | 7331421328538 | 84189990
E | 067620 | FRESH | Nawiewnik ścienny | Nie dotyczy | 200 | 246 | 7331421338339 | 84189990
E | 067648 | SAM 40 | Moduł nawiewny z wodną nagrzewnicą powietrza | Nie dotyczy | 6800 | 8364 | 7331421328279 | 84189990
E | 067649 | SAM 41 | Moduł nawiewny z wodną nagrzewnicą powietrza | Nie dotyczy | 7800 | 9594 | 7331421336229 | 84189990
E | 089756 | Pokrywa 2400mm | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 2400 mm | Nie dotyczy | 340 | 418.2 | 7331421327036 | 84189990
E | 089757 | Pokrywa 2500mm | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 2500 mm | Nie dotyczy | 370 | 455.1 | 7331421327043 | 84189990
E | 089758 | Pokrywa 2550-2800mm | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 2550-2800mm | Nie dotyczy | 650 | 799.5 | 7331421327098 | 84189990
D | 011353 | ERS 20-300 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją | A | 8300 | 10209 | 7331421341483 | 84195020
D | 066165 | ERS 30-400 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją, w wersji poziomej | A | 11800 | 14514 | 5707168161462 | 84195020
D | 066079 | ERS 10-500 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją | A | 10200 | 12546 | 5707168153443 | 84195020
D | 011473 | ERS S10-500 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją, sterowana z poziomu sterownika gruntowej pompy ciepła SXX, centrali wewnętrznej VVM S320 lub sterownika SMO S40 | A | 10200 | 12546 | 7331421341476 | 84195020
D | 011354 | GV-HR 130-300 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją ze sterownikiem OPTIMA 251 | A | 10700 | 13161 |  | 84195020
D | 011470 | GV-HR 120-500 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją ze sterownikiem OPTIMA 251 | A | 11600 | 14268 |  | 84195020
D | 066084 | DVC 10-50 | Rekuperator pokojowy 500mm | Nie dotyczy | 2500 | 3075 | 7331421337639 | 84195020
D | 066103 | DVC 10-50L | Rekuperator pokojowy 700mm | Nie dotyczy | 2600 | 3198 | 7331421338636 | 84195020
D | 066104 | DVC 10-50W | Rekuperator pokojowy 500mm WiFi | Nie dotyczy | 3000 | 3690 | 7331421337646 | 84195020
D | 066105 | DVC 10-50WL | Rekuperator pokojowy 700mm WiFi | Nie dotyczy | 3100 | 3813 | 7331421338643 | 84195020
E | 067603 | EAH 20-1800 | Elektryczna nagrzewnica powietrza Ø160 do NIBE ERS 10-400 | Nie dotyczy | 1500 | 1845 |  | 84195020
E | 067604 | EAH 20-900 | Elektryczna nagrzewnica powietrza Ø125 do NIBE ERS 20-250 | Nie dotyczy | 1500 | 1845 |  | 84195020
E | 067605 | EAH 21-1800 | Elektryczna nagrzewnica powietrza Ø160 do GV-HR 120-400 | Nie dotyczy | 1200 | 1476 |  | 84195020
E | 067606 | EAH 21-900 | Elektryczna nagrzewnica powietrza Ø125 do GV-HR 130-250 | Nie dotyczy | 1100 | 1353 |  | 84195020
E | 29086 | G4 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 110 | 135.3 | 5901862976494 | 84195020
E | 29087 | F7 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 150 | 184.5 | 5901862976500 | 84195020
E | 29088 | G4 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 90 | 110.7 | 5901862976517 | 84195020
E | 29089 | F7 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 120 | 147.6 | 5901862976524 | 84195020
E | 069597 | G4 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 100 | 123 |  | 84195020
E | 069598 | F7 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 160 | 196.8 |  | 84195020
F | 29563 | PVK 20-10 | Zestaw 3,2 kW, składający się z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 9900 | 12177 | 5901862270080 | 85414090
F | 2x29563 | PVK 20-20 | Zestaw 6,4 kW, składający się z 20 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 19800 | 24354 | Nie dotyczy | 85414090
F | 3x29563 | PVK 20-30 | Zestaw 9,6 kW, składający się z 30 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 29700 | 36531 | Nie dotyczy | 85414090
F | 4x29563 | PVK 20-40 | Zestaw 12,8 kW, składający się z 40 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 39600 | 48708 | Nie dotyczy | 85414090
F | 5x29563 | PVK 20-50 | Zestaw 16 kW, składający się z 50 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 49500 | 60885 | Nie dotyczy | 85414090
F | 7x29563 | PVK 20-70 | Zestaw 22,4 kW, składający się z 70 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 69300 | 85239 | Nie dotyczy | 85414090
F | 057200 | PVI 10-3 | Inwerter do zestawów 3,2 kW - 1-fazowy z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 5200 | 6396 | 7331421500101 | 85419000
F | 057277 | PVI 20-6 | Inwerter do zestawów 6,4 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 9000 | 11070 | 7331421500118 | 85419000
F | 057278 | PVI 20-10 | Inwerter z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 10000 | 12300 | 7331421500125 | 85419000
F | 057279 | PVI 20-12 | Inwerter do zestawów 9,6 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 10500 | 12915 | 7331421500132 | 85419000
F | 057281 | PVI 20-15 | Inwerter do zestawów 12,8 kW oraz 16 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 12000 | 14760 | 7331421500651 | 85419000
F | 057286 | PVI 30-20 | Inwerter do zestawów 22,4 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 13500 | 16605 | 7331421500149 | 85419000
F | 057207 | PRM 11-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty dachówką ceramiczną | Nie dotyczy | 1000 | 1230 | 7331421336564 | 85419000
F | 057208 | PRM 21-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty blachodachówką | Nie dotyczy | 1000 | 1230 | 7331421336571 | 85419000
F | 057209 | PRM 41-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty dachówką bitumiczną | Nie dotyczy | 1000 | 1230 | 7331421336595 | 85419000
F | 057210 | PRM 31-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty blachą | Nie dotyczy | 1000 | 1230 | 7331421336588 | 85419000
F | 057227 | PRM 51-20 | Zestaw 20szt uchwytów bez haków | Nie dotyczy | 500 | 615 | 7331421337424 | 85419000
F | 057252 | CMO 11 | Moduł WiFi do inwertera PVI 10 | Nie dotyczy | 320 | 393.6 |  | 85419000
F | 057283 | CMO 22 | Moduł WiFi do inwertera PVI 20 | Nie dotyczy | 320 | 393.6 |  | 85419000
F | 29566 | PVK 20-1 | Pojedynczy panel NIBE PV 320Wp | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 5901862978825 | 85419000
F | 29325 | PRM 11-1 | Uchwyt na dach pokryty dachówką ceramiczną | Nie dotyczy | 50 | 61.5 | 5901862978672 | 85419000
F | 29326 | PRM 21-1 | Uchwyt na dach pokryty blachodachówką | Nie dotyczy | 50 | 61.5 | 5901862978689 | 85419000
F | 29328 | PRM 41-1 | Uchwyt na dach pokryty dachówką bitumiczną | Nie dotyczy | 50 | 61.5 | 5901862978702 | 85419000
F | 29327 | PRM 31-1 | Uchwyt na dach pokryty blachą | Nie dotyczy | 50 | 61.5 | 5901862978696 | 85419000
F | 29329 | PRM 51-1 | Uchwyt bez haków | Nie dotyczy | 50 | 61.5 | 5901862978719 | 85419000
F | 29330 | MOCOWANIE PV | Pojedyncze mocowanie do modułu PVK 10-1 | Nie dotyczy | 35 | 43.05 | 5901862978726 | 85419000
F | 29331 | SZYNA PV | Pojedyncza szyna aluminiowa o dł. 2,1 m | Nie dotyczy | 110 | 135.3 | 5901862978733 | 85419000
F | 29332 | ŁĄCZNIK PV | Pojedynczy łącznik szyny PV | Nie dotyczy | 30 | 36.9 | 5901862978740 | 85419000
F | 29333 | ZŁĄCZE PV | Złącze do połączeń elektrycznych | Nie dotyczy | 120 | 147.6 | 5901862978757 | 85419000

## BIAWAR
Cennik BIAWAR wydanie 1/2022, ceny obowiązują od 03.01.2022r.
Grupa produktowa | Kod zamów. | Typ | Opis | Klasa energetyczna | Cena w zł netto | Cena w zł brutto | Kod EAN | Kod CN
A | 24687 | OW-E 100.7A | Zasobnik QUATTRO 100l wężownica spiralna + grzałka ceramiczna | A | 3350 | 4120.5 | 5901862150016 | 85161080
A | 24699 | OW-E 150.7A | Zasobnik QUATTRO 150l wężownica spiralna + grzałka ceramiczna | A | 4050 | 4981.5 | 5901862150023 | 85161080
A | 24690 | W-E 100.7A | Zasobnik QUATTRO 100l wężownica spiralna | A | 2900 | 3567 | 5901862150030 | 84191900
A | 24702 | W-E 150.7A | Zasobnik QUATTRO 150l wężownica spiralna | A | 3600 | 4428 | 5901862150047 | 84191900
A | 24705 | W - E 100.74A | Zasobnik stojący QUATTRO 100l wężownica spiralna | A | 2900 | 3567 | 5901862150054 | 84191900
A | 24707 | W - E 150.74A | Zasobnik stojący QUATTRO 150l wężownica spiralna | A | 3600 | 4428 | 5901862150061 | 84191900
A | 16410 | W-E 100.81 | Zasobnik stojący MEGA 100l wężownica spiralna | C | 1870 | 2300.1 | 5901862079119 | 84191900
A | 16411 | W-E 125.81 | Zasobnik stojący MEGA 125l wężownica spiralna | C | 2100 | 2583 | 5901862079126 | 84191900
A | 16412 | W-E 150.81 | Zasobnik stojący MEGA 150l wężownica spiralna | C | 2300 | 2829 | 5901862079133 | 84191900
A | 27688 | W-E 220.81 | Zasobnik stojący MEGA 220l wężownica spiralna | C | 3100 | 3813 | 5901862079058 | 84191900
A | 27719 | W-E 300.81 | Zasobnik stojący MEGA 300l wężownica spiralna | C | 4000 | 4920 | 5901862057049 | 84191900
A | 25234 | W-E 400.81N | Zasobnik stojący MEGA 400l wężownica spiralna | C | 5100 | 6273 | 5901862057308 | 84191900
A | 25236 | W-E 500.81N | Zasobnik stojący MEGA 500l wężownica spiralna | C | 5600 | 6888 | 5901862057315 | 84191900
A | 27670 | W-E 220.82 | Zasobnik stojący biwalentny MEGA SOLAR 220l z dwiema wężownicami | C | 3900 | 4797 | 5901862080023 | 84191900
A | 27701 | W-E 300.82 | Zasobnik stojący biwalentny MEGA SOLAR 300l z dwiema wężownicami | C | 4500 | 5535 | 5901862058046 | 84191900
A | 25237 | W-E 400.82N | Zasobnik stojący biwalentny MEGA SOLAR 400l z dwiema wężownicami | C | 5700 | 7011 | 5901862058206 | 84191900
A | 25238 | W-E 500.82N | Zasobnik stojący biwalentny MEGA SOLAR 500l z dwiema wężownicami | C | 6500 | 7995 | 5901862058213 | 84191900
B | 066009 | F130 | Moduł pompy ciepła zasilanej powietrzem wentylacyjnym | A | 8500 | 10455 | 7331421333112 | 84186100
B | 10712 | OP-5 U | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR umywalkowy | A | 597.56 | 734.9988 | 5901862330005 | 85161011
B | 10711 | OP-5 P | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR prysznicowy | A | 760.16 | 934.9968 | 5901862330012 | 85161011
B | 10713 | OP-5 S | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR umywalkowo-prysznicowy | A | 825.2 | 1014.996 | 5901862330029 | 85161011
B | 10710 | OP-5 C | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR ciśnieniowy - podumywalkowy | A | 467.48 | 575.0004 | 5901862381434 | 85161011
B | 16585 | OP - 12.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 12kW | A | 1056.91 | 1299.9993 | 5901862371060 | 85161011
B | 16586 | OP - 18.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 18kW | A | 1056.91 | 1299.9993 | 5901862331064 | 85161011
B | 16587 | OP - 21.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 21kW | A | 1056.91 | 1299.9993 | 5901862341063 | 85161011
B | 16588 | OP - 24.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 24kW | A | 1056.91 | 1299.9993 | 5901862351062 | 85161011
B | 28020 | OP - 9/12/15.06 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 electronic 9/12/15kW | A | 1300.81 | 1599.9963 | 5901862018019 | 85161011
B | 28021 | OP - 18/21/24.06 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 electronic 18/21/24kW | A | 1300.81 | 1599.9963 | 5901862018026 | 85161011
B | 28022 | OP - 9/12/15.07 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 LCD 9/12/15kW | A | 1500 | 1845 | 5901862019016 | 85161011
B | 28023 | OP - 18/21/24.07 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 LCD 18/21/24kW | A | 1500 | 1845 | 5901862019023 | 85161011
B | 29649 | TGR 30 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 30l | C | 650.41 | 800.0043 | 5901862067116
B | 29650 | TGR 50 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 50l | C | 723.58 | 890.0034 | 5901862067123
B | 29651 | TGR 80 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 80l | C | 804.88 | 990.0024 | 5901862067130
B | 29652 | TGR 100 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 100l | C | 886.18 | 1090.0014 | 5901862067147
B | 29653 | TGR 120 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 120l | C | 1024.39 | 1259.9997 | 5901862067154
B | 29654 | TGR 150 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 150l | C | 1121.95 | 1379.9985 | 5901862067161
B | 10685 | VIKING-E 30 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 30l | B | 975.61 | 1200.0003 | 5901862001011 | 85161080
B | 10687 | VIKING-E 55 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 55l | C | 1097.56 | 1349.9988 | 5901862001028 | 85161080
B | 10689 | VIKING-E 80 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 80l | C | 1300.81 | 1599.9963 | 5901862001035 | 85161080
B | 10691 | VIKING-E 100 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 100l | C | 1443.09 | 1775.0007 | 5901862001042 | 85161080
B | 10693 | VIKING-E 120 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 120l | C | 1565.04 | 1924.9992 | 5901862001059 | 85161080
B | 19973 | VIKING-E 150 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 150l | C | 1768.29 | 2174.9967 | 5901862001066 | 85161080
B | 25290 | VIKING-E 60 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 60l regulator SMART | B | 1626.02 | 2000.0046 | 5901862001219 | 85161080
B | 25291 | VIKING-E 80 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 80l regulator SMART | B | 1727.64 | 2124.9972 | 5901862001226 | 85161080
B | 25292 | VIKING-E 100 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 100l regulator SMART | B | 1829.27 | 2250.0021 | 5901862001233 | 85161080
B | 25293 | VIKING-E 120 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 120l regulator SMART | B | 1926.83 | 2370.0009 | 5901862001240 | 85161080
B | 10607 | OW - 5 B | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-5B nadumywalkowy | A | 406.5 | 499.995 | 5901862010006 | 85161080
B | 19920 | OW - 5 B + | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-5B+ nadumywalkowy z baterią | A | 556.91 | 684.9993 | 5901862117019 | 85161080
B | 10611 | OW - 10 B | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-10B nadumywalkowy | A | 443.09 | 545.0007 | 5901862020005 | 85161080
B | 19925 | OW - 10 B + | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-10B+ nadumywalkowy z baterią | A | 589.43 | 724.9989 | 5901862118016 | 85161080
B | 10608 | OW - 5.1 | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-5.1 podumywalkowy | A | 662.6 | 814.998 | 5901862014103 | 85161080
B | 10612 | OW - 10.1 | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-10.1 podumywalkowy | B | 695.12 | 854.9976 | 5901862020104 | 85161080
B | 30507 | GT 5 U | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 5l podumywalkowy | A | 540.65 | 664.9995 | 5901862067215
B | 30508 | GT 10 U | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 10l podumywalkowy | A | 573.17 | 704.9991 | 5901862067222
B | 30509 | GT 15 U | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 15l podumywalkowy | A | 621.95 | 764.9985 | 5901862067239
B | 30510 | GT 5 O | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 5l nadumywalkowy | A | 540.65 | 664.9995 | 5901862067246
B | 30511 | GT 10 O | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 10l nadumywalkowy | A | 573.17 | 704.9991 | 5901862067253
B | 30512 | GT 15 O | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 15l nadumywalkowy | A | 621.95 | 764.9985 | 5901862067260
C | 24391 | Z-E 220.80N | Zasobnik MEGA 220l bez wężownicy | C | 2800 | 3444 | 5901862250303 | 84191900
C | 24552 | Z-E 300.80N | Zasobnik MEGA 300l bez wężownicy | C | 3500 | 4305 | 5901862250105 | 84191900
C | 25232 | Z-E 400.80N | Zasobnik MEGA 400l bez wężownicy | C | 4000 | 4920 | 5901862085219 | 84191900
C | 25233 | Z-E 500.80N | Zasobnik MEGA 500l bez wężownicy | C | 4500 | 5535 | 5901862085226 | 84191900
C | 25121 | Z-E 750.80N | Zasobnik MEGA 750l bez wężownicy | C | 7300 | 8979 | 5901862250518 | 84191900
C | 25128 | Z-E 1000.80N | Zasobnik MEGA 1000l bez wężownicy | C | 8500 | 10455 | 5901862250617 | 84191900
C | 26110 | W-E 300.81 PC N | Zasobnik z dużą wężownicą MEGA 300l do pomp ciepła | C | 5900 | 7257 | 5901862057230 | 84191900
C | 25235 | W-E 400.81 PC N | Zasobnik z dużą wężownicą MEGA 400l do pomp ciepła | C | 6900 | 8487 | 5901862057223 | 84191900
C | 27275 | W-E 500.81 PC N | Zasobnik z dużą wężownicą MEGA 500l do pomp ciepła | C | 7300 | 8979 | 5901862057247 | 84191900
C | 25122 | W-E 750.81N | Zasobnik MEGA 750l z wężownicą | C | 8300 | 10209 | 5901862250525 | 84191900
C | 25129 | W-E 1000.81N | Zasobnik MEGA 1000l z wężownicą | C | 9500 | 11685 | 5901862250624 | 84191900
C | 25123 | W-E 750.82N | Zasobnik biwalentny MEGA Solar 750l z dwiema wężownicami | C | 9100 | 11193 | 5901862250532 | 84191900
C | 25130 | W-E 1000.82N | Zasobnik biwalentny MEGA Solar 1000l z dwiema wężownicami | C | 10400 | 12792 | 5901862250631 | 84191900
C | 18104 | BU-100.8 | Zbiornik buforowy 100l ocieplony nieemaliowany, wiszący | C | 1150 | 1414.5 | 5901862086049 | 73101000
C | 24390 | BU-220.8N | Zbiornik buforowy 220l ocieplony nieemaliowany | C | 2650 | 3259.5 | 5901862250334 | 73101000
C | 24550 | BU-300.8N | Zbiornik buforowy 300l ocieplony nieemaliowany | C | 3400 | 4182 | 5901862250136 | 73101000
C | 25230 | BU-500.8N | Zbiornik buforowy 500l ocieplony nieemaliowany | C | 4150 | 5104.5 | 5901862075142 | 73090030
C | 25117 | BU-750.8N | Zbiornik buforowy 750l ocieplony nieemaliowany | C | 6800 | 8364 | 5901862250549 | 73090030
C | 25124 | BU-1000.8N | Zbiornik buforowy 1000l ocieplony nieemaliowany | C | 7700 | 9471 | 5901862250648 | 73090030
C | 24551 | BUW-300.8N | Zbiornik buforowy 300l z wężownicą ocieplony nieemaliowany | C | 4150 | 5104.5 | 5901862250143 | 84191900
C | 25231 | BUW-500.8N | Zbiornik buforowy 500l z wężownicą ocieplony nieemaliowany | C | 5400 | 6642 | 5901862139059 | 84191900
C | 25118 | BUW-750.8N | Zbiornik buforowy 750l z wężownicą ocieplony nieemaliowany | C | 8000 | 9840 | 5901862250556 | 84191900
C | 25125 | BUW-1000.8N | Zbiornik buforowy 1000l z wężownicą ocieplony nieemaliowany | C | 8900 | 10947 | 5901862250655 | 84191900
F | 20165 | HEVELIUS SCM15 | Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM15-01 | Nie dotyczy | 1990 | 2447.7 |  | 84191900
F | 19370 | HEVELIUS SCM20 | Kolektor słoneczny próżniowy HEVELIUS SCM20-01 | Nie dotyczy | 2690 | 3308.7 |  | 84191900
F | 22641 | HEVELIUS WUNDER ALS | Kolektor słoneczny płaski HEVELIUS WUNDER ALS 2512 | Nie dotyczy | 1990 | 2447.7 |  | 84191900
F | 18996 | Zaślepka płaska | Zaślepka płaska GW 3/4" | Nie dotyczy | 10 | 12.3 |  | 84199085
F | 21696 | Złączka CONEX 3/4" | Złączka prosta CONEX 3/4" do przejścia z kolektora na 3/4" | Nie dotyczy | 35 | 43.05 |  | 84199085
F | 21372 | Uszczelka 3/4" | Uszczelka 3/4" - opakowanie 10 szt. (włókna aramidowe) | Nie dotyczy | 10 | 12.3 |  | 84199085
F | 18993 | Uchwyt - dach skośny (dachówka) | 2 sztuki uchwytów na dach skośny pokryty dachówką | Nie dotyczy | 50 | 61.5 |  | 84199085
F | 16254 | Regulator ecoSOL 200 | Regulator solarny sterujący układem ecoSOL 200 | Nie dotyczy | 550 | 676.5 |  | 84199085
F | 29090 | Regulator ecoSOL 301 | Regulator solarny sterujący układem ecoSOL 301 | Nie dotyczy | 600 | 738 |  | 84199085
F | 13409 | Czujnik T1 | Czujnik temperatury kolektora CT6W | Nie dotyczy | 120 | 147.6 |  | 84039090
F | 13467 | Czujnik T2 (T3, T4) | Czujnik temperatury CT6 | Nie dotyczy | 120 | 147.6 |  | 84199085
F | 21695 | Trójnik GW 3/4" x GZ 3/4" | Trójnik GW 3/4" x GZ 3/4" z odpowietrznikiem ręcznym i śrubunkiem nakrętnym na 3/4" | Nie dotyczy | 50 | 61.5 |  | 84199085
F | 16752 | Podłączenie naczynia | Solarny zestaw do podłączania naczynia | Nie dotyczy | 120 | 147.6 |  | 84199085
F | 16259 | Płyn solarny 20 l | Glikol propylenowy, 20l | Nie dotyczy | 250 | 307.5 |  | 38200000
H | 14497 | Wieszak VIKING | Wieszak VIKING - komplet do montażu poziomego | Nie dotyczy | 80 | 98.4 | 5901862115015 | 84199085
H | 21823 | BATERIA nadum. | Bateria trójdrożna | Nie dotyczy | 120 | 147.6 | 5901862971017 | 84199085
H | 21827 | BATERIA OW- 5/10.1 | Bateria stojąca | Nie dotyczy | 231 | 284.13 | 5901862971024 | 84199085
H | 16635 | Akcesorium | Zespół przyłączeniowy od dołu, OP-xx.04 | Nie dotyczy | 80 | 98.4 | 5901862978023 | 85169000
H | 16636 | Akcesorium | Zespół przyłączeniowy od dołu, OP-xx.05 | Nie dotyczy | 80 | 98.4 | 5901862978061 | 85169000
H | 25530 | Akcesorium | Zestaw do montażu modułu grzejnego - pokrywa kołnierzowa z tuleją 1 1/2", ø120 (zasobniki MEGA serii N, 400-500l) | Nie dotyczy | 180 | 221.4 | 5901862978153 | 85169000
H | 24225 | Akcesorium | Zestaw do montażu modułu grzejnego - pokrywa kołnierzowa z tuleją 2", ø180 (zasobniki MEGA serii N, 750-1000l) | Nie dotyczy | 280 | 344.4 | 5901862978122 | 84199085
H | 26981 | ME 0015 | Moduł elektryczny 1,5 kW 230V, G 1 1/4" | Nie dotyczy | 189 | 232.47 | 5901862154014 | 85168080
H | 26982 | ME 0020 | Moduł elektryczny 2,0 kW 230V, G 1 1/4" | Nie dotyczy | 199 | 244.77 | 5901862154021 | 85168080
H | 26983 | ME 0030 | Moduł elektryczny 3,0 kW 230V, G 1 1/4" | Nie dotyczy | 219 | 269.37 | 5901862154038 | 85168080
H | 29072 | ME 1030 | Moduł elektryczny 3,0 kW 230 V, G 1 1/2" | Nie dotyczy | 249 | 306.27 | 5901862978566 | 85168080
H | 12504 | ME 0040 (WP-6.81) | Moduł elektryczny 4,0 kW, 230/400 V, G 1 1/4'' - wymienniki o poj. 100-220 litrów | Nie dotyczy | 690 | 848.7 | 5906660062028 | 85168080
H | 10981 | ME 1045 (WP-6.8) | Moduł elektryczny 4,5 kW, 230/400 V, G 1 1/2'' - wymienniki o poj. 300-500 litrów | Nie dotyczy | 750 | 922.5 | 5906660062011 | 85168080
H | 28875 | ME 1060 | Moduł elektryczny 6,0 kW, 400 V, G 1 1/2" | Nie dotyczy | 780 | 959.4 | 5901862978498 | 85168080
H | 29002 | ME 1090 | Moduł elektryczny 9,0 kW, 400 V, G 1 1/2'' | Nie dotyczy | 840 | 1033.2 | 5901862978542 | 85168080
H | 29003 | ME 2090 | Moduł elektryczny 9,0 kW, 400 V, G 2'' | Nie dotyczy | 890 | 1094.7 | 5901862978559 | 85168080
H | 21192 | ME 2120 (WP-12) | Moduł elektryczny z termostatem, 12 kW - zasobniki/wymienniki o dużej pojemności | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 5906660062035 | 85168080
H | 28897 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x125 3/4" |  | Nie dotyczy | 25 | 30.75 | 5901862141144 | 81049000
H | 22174 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x165 3/4" |  | Nie dotyczy | 26 | 31.98 | 5901862141083 | 81049000
H | 22173 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x280 3/4" |  | Nie dotyczy | 32 | 39.36 | 5901862141076 | 81049000
H | 22172 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x435 3/4" |  | Nie dotyczy | 36 | 44.28 | 5901862141069 | 81049000
H | 22171 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x510 3/4" |  | Nie dotyczy | 43 | 52.89 | 5901862141052 | 81049000
H | 18618 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x545 3/4" |  | Nie dotyczy | 45 | 55.35 | 5901862141014 | 81049000
H | 22170 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x590 3/4" |  | Nie dotyczy | 46 | 56.58 | 5901862141045 | 81049000
H | 21822 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x700 3/4" |  | Nie dotyczy | 47 | 57.81 | 5901862141038 | 81049000
H | 18625 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x900 3/4" |  | Nie dotyczy | 59 | 72.57 | 5901862141021 | 81049000
H | 28157 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø26x700 G1" |  | Nie dotyczy | 46 | 56.58 | 5901862141120 | 81049000
H | 28158 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø26x900 G1" |  | Nie dotyczy | 54 | 66.42 | 5901862141137 | 81049000
H | 22884 | ANODA Ø33x500 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 70 | 86.1 | 5901862141113 | 81049000
H | 18615 | ANODA Ø33x330 M8 |  | Nie dotyczy | 69 | 84.87 | 5901862142011 | 81049000
H | 18620 | ANODA Ø33x425 M8 |  | Nie dotyczy | 69 | 84.87 | 5901862141106 | 81049000
H | 18616 | ANODA Ø33x520 M8 |  | Nie dotyczy | 70 | 86.1 | 5901862142028 | 81049000
H | 22179 | ANODA ODIZOLOWANA Ø22x700 3/4" |  | Nie dotyczy | 70 | 86.1 | 5901862143117 | 81049000
H | 22180 | ANODA ODIZOLOWANA Ø22x900 3/4" |  | Nie dotyczy | 78 | 95.94 | 5901862143124 | 81049000
H | 20924 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x350 1" |  | Nie dotyczy | 49 | 60.27 | 5901862143025 | 81049000
H | 20925 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x650 1" |  | Nie dotyczy | 66 | 81.18 | 5901862143100 | 81049000
H | 22611 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x950 1" |  | Nie dotyczy | 93 | 114.39 | 5901862143032 | 81049000
H | 22612 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x1100 1" |  | Nie dotyczy | 94 | 115.62 | 5901862143018 | 81049000
H | 22613 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x500 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 86 | 105.78 | 5901862143063 | 81049000
H | 22607 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x720 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 109 | 134.07 | 5901862143070 | 81049000
H | 22610 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x950 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 125 | 153.75 | 5901862143087 | 81049000
H | 22608 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x1100 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 141 | 173.43 | 5901862143049 | 81049000
H | 22609 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x1250 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 157 | 193.11 | 5901862143056 | 81049000
H | 22614 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x390 3/4" |  | Nie dotyczy | 35 | 43.05 | 5901862145012 | 81049000
H | 22615 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x560 3/4" |  | Nie dotyczy | 45 | 55.35 | 5901862145029 | 81049000
H | 22616 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x730 3/4" |  | Nie dotyczy | 55 | 67.65 | 5901862145036 | 81049000
H | 22617 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x900 3/4" |  | Nie dotyczy | 65 | 79.95 | 5901862145043 | 81049000
H | 28159 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø26x1070 G1" |  | Nie dotyczy | 75 | 92.25 | 5901862145128 | 81049000
H | 24670 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø26 x 4 ogniwa 1" |  | Nie dotyczy | 74 | 91.02 | 5901862145098 | 85168080
H | 24671 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø26 x 7 ogniw 1" |  | Nie dotyczy | 112 | 137.76 | 5901862145104 | 85168080
H | 24672 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø26 x 8 ogniw 1" |  | Nie dotyczy | 134 | 164.82 | 5901862145111 | 85168080
H | 24666 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 3 ogniwa 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 80 | 98.4 | 5901862145050 | 85168080
H | 24667 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 5 ogniw 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 112 | 137.76 | 5901862145067 | 85168080
H | 24668 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 7 ogniw 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 150 | 184.5 | 5901862145074 | 85168080
H | 24669 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 8 ogniw 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 170 | 209.1 | 5901862145081 | 85168080
H | 24866 | ANODA TYTANOWA KPL., 200mm |  | Nie dotyczy | 560 | 688.8 | 5901862144039 | 85439000
H | 18617 | ANODA TYTANOWA KPL., 400mm |  | Nie dotyczy | 690 | 848.7 | 5901862144015 | 85439000
H | 24865 | ANODA TYTANOWA KPL., 800mm |  | Nie dotyczy | 1150 | 1414.5 | 5901862144022 | 85439000
H | 21852 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA G1/2" ZB4 |  | Nie dotyczy | 39.292 | 48.3292 | 5901862116012 | 84814090
H | 21853 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA G3/4" ZB8 |  | Nie dotyczy | 75.68 | 93.0864 | 5901862116029 | 84814090

## PELLUX
Cennik PELLUX wydanie 1/2022, ceny obowiązują od 03.01.2022r.
Grupa produktowa | Kod zamów. | Typ | Opis | Cena w zł netto | Cena w zł brutto | Kod EAN | Kod CN
G | 069251 | PELLUX SLIM 12 | Kocioł peletowy PELLUX SLIM o mocy 12kW z zasobnikiem na pelet o poj. 145 l (kolor grafitowy) | 14600 | 17958 | 5901862092590 | 84031090
G | 069236 | PELLUX SLIM 18 | Kocioł peletowy PELLUX SLIM o mocy 18kW z zasobnikiem na pelet o poj. 145 l (kolor grafitowy) | 15300 | 18819 | 5901862092606 | 84031090
G | 069237 | PELLUX SLIM 25 | Kocioł peletowy PELLUX SLIM o mocy 25kW z zasobnikiem na pelet o poj. 160 l (kolor grafitowy) | 15900 | 19557 | 5901862092613 | 84031090
G | 069240 | K-PAA 20 PELLUX Touch 100 + PBMAX 20.1 | Kocioł peletowy PELLUX 100 Touch o mocy 20kW z palnikiem PBMAX 20.1 (kolor grafitowy) | 15200 | 18696 | 5901862092620 | 84031090
G | 069241 | K-PAA 30 PELLUX Touch 100 + PBMAX 30.1 | Kocioł peletowy PELLUX 100 Touch o mocy 30kW z palnikiem PBMAX 30 (kolor grafitowy) | 16500 | 20295 | 5901862092637 | 84031090
G | 069242 | K-PAA 25 PELLUX 200 Touch + PBMAX 20.1 | Kocioł peletowy PELLUX 200 Touch o mocy 20kW z palnikiem PBMAX 20.1 (kolor grafitowy) | 17000 | 20910 | 5901862092644 | 84031090
G | 067748 | ZP350+PP12 | Zasobnik peletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm | 3500 | 4305 | 5901862114230 | 84041000
G | 067749 | ZP600+PP15 | Zasobnik peletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm | 3900 | 4797 | 5901862114247 | 84041000
G | 067750 | ZP350 +PPL12 | Zasobnik peletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm | 3600 | 4428 | 5901862114254 | 84041000
G | 067751 | ZP600 +PPL15 | Zasobnik peletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm | 4000 | 4920 | 5901862114261 | 84041000
G | 067563 | Ecoster Touch | Dotykowy regulator pokojowy Ecoster Touch | czasowo niedostępny |  | 5901862978306 | 84039090
G | 067559 | Moduł internetowy ecoNet300 | Moduł internetowy wi-fi ecoNet 300 do kotłów Pellux Touch | 550 | 676.5 | 5901862978269 | 84039090
G | 29127 | Ester_x40 | Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy Ester_x40 | 450 | 553.5 | 5901862978610 | 84039090
G | 29129 | Ester_x40 (BEZ MODUŁU ISM) | Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy Ester_x40 (BEZ MODUŁU ISM) | 400 | 492 | 5901862978634 | 84039090
G | 29128 | Ester_x80 | Panel pokojowy radiowy Ester_x80 | czasowo niedostępny |  | 5901862978627 | 84039090
G | 29130 | Ester_x80 (BEZ MODUŁU ISM) | Panel pokojowy radiowy Ester_x80 (BEZ MODUŁU ISM) | czasowo niedostępny |  | 5901862978641 | 84039090
G | 22131 | Regulator ciągu | Regulator ciągu kominowego kpl. (regulator + adapter czopucha) | 500 | 615 | 5901862978016 | 84039090
G | 067558 | Wentylator wyciąg. | Wentylator wyciągowy Ecomax | 1700 | 2091 | 5901862978252 | 84039090
G | 26347 | Czopuch | Czopuch fi 127 (pionowe podłączenie komina) | 200 | 246 | 5901862978405 | 84039090
G | 067310 | Czopuch | Czopuch fi 127 (poziome podłączenie komina) | 120 | 147.6 | 5901862978504 | 84039090
G | 067220 | Czopuch | Czopuch fi 133 (pionowe podłączenie komina) | 200 | 246 | 5901862975558 | 84039090
G | 067219 | Czopuch | Czopuch fi 140 (poziome podłączenie komina) | 120 | 147.6 | 5901862975541 | 84039090
G | 067560 | Moduł rozszerzeniowy B | Moduł rozszerzeniowy B | 850 | 1045.5 | 5901862978276 | 84039090
G | 067817 | Moduł rozszerzeniowy zewnętrzny B BOX – Pellux Slim | Moduł rozszerzeniowy zewnętrzny B BOX – Pellux Slim | 750 | 922.5 | 5901862979068 | 84039090
G | 067561 | CT6-P | Czujnik temperatury zewnętrznej CT6-P | 79 | 97.17 | 5901862978283 | 84039090
G | 28161 | CT-4 | Czujnik temperatury L=3,0m, CT-4 | 60 | 73.8 | 5901862975695 | 84039090
G | 067565 | Czujnik temp. | Czujnik temperatury Ct4-Kty81 | 33 | 40.59 | 5901862978320 | 84039090
G | 067562 | Moduł komunikacyjny | Moduł komunikacyjny ECOLINK2 | 205 | 252.15 | 5901862978290 | 84039090
G | 067564 | Zestaw sondy lambda | Zestaw sondy lambda Pellux Touch | 1700 | 2091 | 5901862978313 | 84039090
G | 20647 | Czujnik PT1000 | Czujnik temp. spalin do kotłów Pellux … Touch | 170 | 209.1 | 5901862978511 | 84039090
G | 27976 | Termostatyczny zawór ochrony powrotu | Zawór ATV 335 DN25, 55st.C | 300 | 369 | 5901862978849 | 84039090
G | 27978 | RTA55 | Grupa pompowa RTA55 | 1700 | 2091 | 5901862978528 | 84039090
G | 067788 | Zestaw automatycznego czyszczenia | Zestaw automatycznego czyszczenia wymiennika do kotłów serii Pellux Slim | 450 | 553.5 | 5901862978917 | 84039090