## Cennik 2022.06
Cennik katalogowy
2022.06
Grupa produktowa | Kod | Opis produktu | PLN netto | EAN
1. Kotły elektryczne | 170004 | Kocioł elektryczny Ułan 4 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378088033
1. Kotły elektryczne | 170006 | Kocioł elektryczny Ułan 6 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378088040
1. Kotły elektryczne | 170009 | Kocioł elektryczny Ułan 9 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378088057
1. Kotły elektryczne | 170012 | Kocioł elektryczny Ułan 12 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378088064
1. Kotły elektryczne | 121004 | Kocioł elektryczny Ułan PRO 4 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378089351
1. Kotły elektryczne | 121006 | Kocioł elektryczny Ułan PRO 6 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378089368
1. Kotły elektryczne | 121009 | Kocioł elektryczny Ułan PRO 9 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378089375
1. Kotły elektryczne | 121012 | Kocioł elektryczny Ułan PRO 12 kW - podstawowa seria LED | 2399 | 5904378089382
1. Kotły elektryczne | 122004 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 4 kW - podstawowa seria LED | 2899 | 5904378088606
1. Kotły elektryczne | 122006 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 6 kW - podstawowa seria LED | 2899 | 5904378088613
1. Kotły elektryczne | 122009 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 9 kW - podstawowa seria LED | 2899 | 5904378088620
1. Kotły elektryczne | 122012 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 12 kW - podstawowa seria LED | 2899 | 5904378088637
1. Kotły elektryczne | 122015 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 15/9/6/4 kW - podstawowa seria LED | 2999 | 5904378088644
1. Kotły elektryczne | 122018 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 18/12/6/4 kW - podstawowa seria LED | 2999 | 5904378088651
1. Kotły elektryczne | 122024 | Kocioł elektryczny Wachmistrz 24/12 kW - podstawowa seria LED | 2999 | 5904378088668
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 123004 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 4 kW - podstawowa seria LED | 3449 | 5904378082116
1. Kotły elektryczne | 123006 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 6 kW - podstawowa seria LED | 3449 | 5904378082123
1. Kotły elektryczne | 123009 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 9 kW - podstawowa seria LED | 3449 | 5904378082130
1. Kotły elektryczne | 123012 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 12 kW - podstawowa seria LED | 3449 | 5904378082147
1. Kotły elektryczne | 123015 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 15/9/6/4 kW - podstawowa seria LED | 3549 | 5904378082154
1. Kotły elektryczne | 123018 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 18/12/6/4 kW - podstawowa seria LED | 3549 | 5904378082161
1. Kotły elektryczne | 123024 | Kocioł elektryczny Rotmistrz 24/12 kW - podstawowa seria LED | 3549 | 5904378082178
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 124004 | Kocioł elektryczny Major 4 kW - podstawowa seria LED | 3649 | 5904378082185
1. Kotły elektryczne | 124006 | Kocioł elektryczny Major 6 kW - podstawowa seria LED | 3649 | 5904378082192
1. Kotły elektryczne | 124009 | Kocioł elektryczny Major 9 kW - podstawowa seria LED | 3649 | 5904378082208
1. Kotły elektryczne | 124012 | Kocioł elektryczny Major 12 kW - podstawowa seria LED | 3649 | 5904378082215
1. Kotły elektryczne | 124015 | Kocioł elektryczny Major 15/9/6/4 kW - podstawowa seria LED | 3749 | 5904378082222
1. Kotły elektryczne | 124018 | Kocioł elektryczny Major 18/12/6/4 kW - podstawowa seria LED | 3749 | 5904378082239
1. Kotły elektryczne | 124024 | Kocioł elektryczny Major 24/12 kW - podstawowa seria LED | 3749 | 5904378082246
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 115304 | Kocioł elektryczny Chorąży 4 kW - podgrzewacz 12 kW | 5999 | 5904378084912
1. Kotły elektryczne | 115306 | Kocioł elektryczny Chorąży 6 kW - podgrzewacz 12 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084929
1. Kotły elektryczne | 115309 | Kocioł elektryczny Chorąży 9 kW - podgrzewacz 12 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084936
1. Kotły elektryczne | 115312 | Kocioł elektryczny Chorąży 12 kW - podgrzewacz 12 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084943
1. Kotły elektryczne | 115404 | Kocioł elektryczny Chorąży 4 kW - podgrzewacz 15 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084653
1. Kotły elektryczne | 115406 | Kocioł elektryczny Chorąży 6 kW - podgrzewacz 15 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084660
1. Kotły elektryczne | 115409 | Kocioł elektryczny Chorąży 9 kW - podgrzewacz 15 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084677
1. Kotły elektryczne | 115412 | Kocioł elektryczny Chorąży 12 kW - podgrzewacz 15 kW - podstawowa seria LED | 5999 | 5904378084684
1. Kotły elektryczne | 115504 | Kocioł elektryczny Chorąży 4 kW - podgrzewacz 18 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084691
1. Kotły elektryczne | 115506 | Kocioł elektryczny Chorąży 6 kW - podgrzewacz 18 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084707
1. Kotły elektryczne | 115509 | Kocioł elektryczny Chorąży 9 kW - podgrzewacz 18 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084714
1. Kotły elektryczne | 115512 | Kocioł elektryczny Chorąży 12 kW - podgrzewacz 18 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084721
1. Kotły elektryczne | 115604 | Kocioł elektryczny Chorąży 4 kW - podgrzewacz 21 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084738
1. Kotły elektryczne | 115606 | Kocioł elektryczny Chorąży 6 kW - podgrzewacz 21 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084745
1. Kotły elektryczne | 115609 | Kocioł elektryczny Chorąży 9 kW - podgrzewacz 21 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084752
1. Kotły elektryczne | 115612 | Kocioł elektryczny Chorąży 12 kW - podgrzewacz 21 kW - podstawowa seria LED | 6299 | 5904378084769
1. Kotły elektryczne | 126004 | Kocioł elektryczny Kapitan 4 kW - zaawansowana seria LCD | 3849 | 5904378087371
1. Kotły elektryczne | 126006 | Kocioł elektryczny Kapitan 6 kW - zaawansowana seria LCD | 3849 | 5904378087388
1. Kotły elektryczne | 126009 | Kocioł elektryczny Kapitan 9 kW - zaawansowana seria LCD | 3849 | 5904378087395
1. Kotły elektryczne | 126012 | Kocioł elektryczny Kapitan 12 kW - zaawansowana seria LCD | 3849 | 5904378087401
1. Kotły elektryczne | 126015 | Kocioł elektryczny Kapitan 15/9/6/4 kW - zaawansowana seria LCD | 3949 | 5904378087418
1. Kotły elektryczne | 126018 | Kocioł elektryczny Kapitan 18/12/6/4 kW - zaawansowana seria LCD | 3949 | 5904378087425
1. Kotły elektryczne | 126024 | Kocioł elektryczny Kapitan 24/12 kW - zaawansowana seria LCD | 3949 | 5904378087449
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549 | 5904378087982
1. Kotły elektryczne | 100009 | Pakiet sterowania radiowego - 2x nadajnik + odbiornik | 549 | 5904378087999
1. Kotły elektryczne | 100010 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pokojowy + odbiornik | 399 | 5904378088002
1. Kotły elektryczne | 100011 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pogodowy + odbiornik | 399 | 5904378088019
1. Kotły elektryczne | 127004 | Kocioł elektryczny Pułkownik 4 kW - zaawansowana seria LCD | 4049 | 5904378082253
1. Kotły elektryczne | 127006 | Kocioł elektryczny Pułkownik 6 kW - zaawansowana seria LCD | 4049 | 5904378082260
1. Kotły elektryczne | 127009 | Kocioł elektryczny Pułkownik 9 kW - zaawansowana seria LCD | 4049 | 5904378082277
1. Kotły elektryczne | 127012 | Kocioł elektryczny Pułkownik 12 kW - zaawansowana seria LCD | 4049 | 5904378082284
1. Kotły elektryczne | 127015 | Kocioł elektryczny Pułkownik 15/9/6/4 kW - zaawansowana seria LCD | 4149 | 5904378082291
1. Kotły elektryczne | 127018 | Kocioł elektryczny Pułkownik 18/12/6/4 kW - zaawansowana seria LCD | 4149 | 5904378082307
1. Kotły elektryczne | 127024 | Kocioł elektryczny Pułkownik 24/12 kW - zaawansowana seria LCD | 4149 | 5904378082314
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549 | 5904378087982
1. Kotły elektryczne | 100009 | Pakiet sterowania radiowego - 2x nadajnik + odbiornik | 549 | 5904378087999
1. Kotły elektryczne | 100010 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pokojowy + odbiornik | 399 | 5904378088002
1. Kotły elektryczne | 100011 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pogodowy + odbiornik | 399 | 5904378088019
1. Kotły elektryczne | 118304 | Kocioł elektryczny Porucznik 4 kW - podgrzewacz 12 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084950
1. Kotły elektryczne | 118306 | Kocioł elektryczny Porucznik 6 kW - podgrzewacz 12 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084967
1. Kotły elektryczne | 118309 | Kocioł elektryczny Porucznik 9 kW - podgrzewacz 12 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084974
1. Kotły elektryczne | 118312 | Kocioł elektryczny Porucznik 12 kW - podgrzewacz 12 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084981
1. Kotły elektryczne | 118404 | Kocioł elektryczny Porucznik 4 kW - podgrzewacz 15 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084790
1. Kotły elektryczne | 118406 | Kocioł elektryczny Porucznik 6 kW - podgrzewacz 15 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084806
1. Kotły elektryczne | 118409 | Kocioł elektryczny Porucznik 9 kW - podgrzewacz 15 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084813
1. Kotły elektryczne | 118412 | Kocioł elektryczny Porucznik 12 kW - podgrzewacz 15 kW - zaawansowana seria LCD | 6449 | 5904378084820
1. Kotły elektryczne | 118504 | Kocioł elektryczny Porucznik 4 kW - podgrzewacz 18 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084837
1. Kotły elektryczne | 118506 | Kocioł elektryczny Porucznik 6 kW - podgrzewacz 18 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084844
1. Kotły elektryczne | 118509 | Kocioł elektryczny Porucznik 9 kW - podgrzewacz 18 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084851
1. Kotły elektryczne | 118512 | Kocioł elektryczny Porucznik 12 kW - podgrzewacz 18 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084868
1. Kotły elektryczne | 118604 | Kocioł elektryczny Porucznik 4 kW - podgrzewacz 21 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084875
1. Kotły elektryczne | 118606 | Kocioł elektryczny Porucznik 6 kW - podgrzewacz 21 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084882
1. Kotły elektryczne | 118609 | Kocioł elektryczny Porucznik 9 kW - podgrzewacz 21 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084899
1. Kotły elektryczne | 118612 | Kocioł elektryczny Porucznik 12 kW - podgrzewacz 21 kW - zaawansowana seria LCD | 6749 | 5904378084905
1. Kotły elektryczne | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549 | 5904378087982
1. Kotły elektryczne | 100009 | Pakiet sterowania radiowego - 2x nadajnik + odbiornik | 549 | 5904378087999
1. Kotły elektryczne | 100010 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pokojowy + odbiornik | 399 | 5904378088002
1. Kotły elektryczne | 100011 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pogodowy + odbiornik | 399 | 5904378088019
1. Kotły elektryczne | 129015 | Kocioł elektryczny Marszałek 15/9/6/4 kW - zaawansowana seria LCD | 9299 | 5904378082321
1. Kotły elektryczne | 129018 | Kocioł elektryczny Marszałek 18/12/6/4 kW - zaawansowana seria LCD | 9299 | 5904378082338
1. Kotły elektryczne | 129024 | Kocioł elektryczny Marszałek 24/12 kW - zaawansowana seria LCD | 9299 | 5904378082345
1. Kotły elektryczne | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549 | 5904378087982
1. Kotły elektryczne | 100009 | Pakiet sterowania radiowego - 2x nadajnik + odbiornik | 549 | 5904378087999
1. Kotły elektryczne | 100010 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pokojowy + odbiornik | 399 | 5904378088002
1. Kotły elektryczne | 100011 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pogodowy + odbiornik | 399 | 5904378088019
1. Kotły elektryczne | 134004 | Kocioł elektryczny Husarz 4 kW - przemysłowa seria LED | 4649 | 5904378082352
1. Kotły elektryczne | 134006 | Kocioł elektryczny Husarz 6 kW - przemysłowa seria LED | 4649 | 5904378082369
1. Kotły elektryczne | 134009 | Kocioł elektryczny Husarz 9 kW - przemysłowa seria LED | 4649 | 5904378082376
1. Kotły elektryczne | 134012 | Kocioł elektryczny Husarz 12 kW - przemysłowa seria LED | 4649 | 5904378082383
1. Kotły elektryczne | 134015 | Kocioł elektryczny Husarz 15/9/6/4 kW - przemysłowa seria LED | 4749 | 5904378082390
1. Kotły elektryczne | 134018 | Kocioł elektryczny Husarz 18/12/6/4 kW - przemysłowa seria LED | 4749 | 5904378082406
1. Kotły elektryczne | 134024 | Kocioł elektryczny Husarz 24/12 kW - przemysłowa seria LED | 4749 | 5904378082413
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 116030 | Kocioł elektryczny Batalion 30 kW - przemysłowa seria LED | 6399 | 5904378082772
1. Kotły elektryczne | 116036 | Kocioł elektryczny Batalion 36 kW - przemysłowa seria LED | 6499 | 5904378082796
1. Kotły elektryczne | 116042 | Kocioł elektryczny Batalion 42 kW - przemysłowa seria LED | 6599 | 5904378082819
1. Kotły elektryczne | 116048 | Kocioł elektryczny Batalion 48 kW - przemysłowa seria LED | 6699 | 5904378082833
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 137004 | Kocioł elektryczny Hetman 4 kW - przemysłowa seria LCD | 5049 | 5904378082420
1. Kotły elektryczne | 137006 | Kocioł elektryczny Hetman 6 kW - przemysłowa seria LCD | 5049 | 5904378088118
1. Kotły elektryczne | 137009 | Kocioł elektryczny Hetman 9 kW - przemysłowa seria LCD | 5049 | 5904378088125
1. Kotły elektryczne | 137012 | Kocioł elektryczny Hetman 12 kW - przemysłowa seria LCD | 5049 | 5904378088132
1. Kotły elektryczne | 137015 | Kocioł elektryczny Hetman 15/9/6/4 kW - przemysłowa seria LCD | 5149 | 5904378088149
1. Kotły elektryczne | 137018 | Kocioł elektryczny Hetman 18/12/6/4 kW - przemysłowa seria LCD | 5149 | 5904378088156
1. Kotły elektryczne | 137024 | Kocioł elektryczny Hetman 24/12 kW - przemysłowa seria LCD | 5149 | 5904378088163
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549 | 5904378087982
1. Kotły elektryczne | 100009 | Pakiet sterowania radiowego - 2x nadajnik + odbiornik | 549 | 5904378087999
1. Kotły elektryczne | 100010 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pokojowy + odbiornik | 399 | 5904378088002
1. Kotły elektryczne | 100011 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pogodowy + odbiornik | 399 | 5904378088019
1. Kotły elektryczne | 120030 | Kocioł elektryczny Dywizja 30 kW - przemysłowa seria LCD | 7099 | 5904378082857
1. Kotły elektryczne | 120036 | Kocioł elektryczny Dywizja 36 kW - przemysłowa seria LCD | 7299 | 5904378082871
1. Kotły elektryczne | 120042 | Kocioł elektryczny Dywizja 42 kW - przemysłowa seria LCD | 7499 | 5904378082895
1. Kotły elektryczne | 120048 | Kocioł elektryczny Dywizja 48 kW - przemysłowa seria LCD | 7699 | 5904378082918
1. Kotły elektryczne | 120054 | Kocioł elektryczny Dywizja 54 kW (kaskada 2 sztuk) - przemysłowa seria LCD | 12999 | 5904378083700
1. Kotły elektryczne | 120060 | Kocioł elektryczny Dywizja 60 kW (kaskada 2 sztuk) - przemysłowa seria LCD | 13499 | 5904378083717
1. Kotły elektryczne | 120066 | Kocioł elektryczny Dywizja 66 kW (kaskada 2 sztuk) - przemysłowa seria LCD | 13999 | 5904378083724
1. Kotły elektryczne | 120072 | Kocioł elektryczny Dywizja 72 kW (kaskada 2 sztuk) - przemysłowa seria LCD | 14499 | 5904378083731
1. Kotły elektryczne | 120096 | Kocioł elektryczny Dywizja 96 kW (kaskada 2 sztuk) - przemysłowa seria LCD | 14999 | 5904378083748
1. Kotły elektryczne | 120144 | Kocioł elektryczny Dywizja 144 kW (kaskada 3 sztuk) - przemysłowa seria LCD | 22499 | 5904378083762
1. Kotły elektryczne | 100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) | 549 | 5904378086770
1. Kotły elektryczne | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549 | 5904378087982
1. Kotły elektryczne | 100009 | Pakiet sterowania radiowego - 2x nadajnik + odbiornik | 549 | 5904378087999
1. Kotły elektryczne | 100010 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pokojowy + odbiornik | 399 | 5904378088002
1. Kotły elektryczne | 100011 | Pakiet sterowania radiowego - nadajnik pogodowy + odbiornik | 399 | 5904378088019
2. Dogrzewacze elektryczne | 210000 | Moduł Strzelec bez elementu grzejnego DN40 | 449 | 5904378088941
2. Dogrzewacze elektryczne | 212302 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec 2 kW/230V | 629 | 5904378088194
2. Dogrzewacze elektryczne | 212303 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec 3 kW/230V | 629 | 5904378088200
2. Dogrzewacze elektryczne | 214004 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec 4.5 kW/400V | 1349 | 5904378088224
2. Dogrzewacze elektryczne | 214006 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec 6 kW/400V | 1349 | 5904378088231
2. Dogrzewacze elektryczne | 220000 | Moduł Strzelec PRO bez elementu grzejnego DN40 | 649 | 5904378089467
2. Dogrzewacze elektryczne | 222302 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec PRO 2 kW/230V | 799 | 5904378088248
2. Dogrzewacze elektryczne | 222303 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec PRO 3 kW/230V | 799 | 5904378088255
2. Dogrzewacze elektryczne | 224004 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec PRO 4.5 kW/400V | 1649 | 5904378088279
2. Dogrzewacze elektryczne | 224006 | Dogrzewacz układu c.o. Strzelec PRO 6 kW/400V | 1649 | 5904378088286
2. Dogrzewacze elektryczne | 234003 | Zaawansowany dogrzewacz układu c.o. Bosman 3kW 230/400V | 1999 | 5904378088965
2. Dogrzewacze elektryczne | 234006 | Zaawansowany dogrzewacz układu c.o. Bosman 6kW 230/400V | 1999 | 5904378088972
8. Sterowniki | 811001 | Elektroniczny sterownik Nawigator (do Strzelca, termoregulatora, pompy i drugiego źródła ciepła) | 649 | 5904378088958
3. Grupy bezpieczeństwa | 301003 | Grupa bezpieczeństwa c.o. 3 bar | 189 | 5904378081164
3. Grupy bezpieczeństwa | 303006 | Grupa bezpieczeństwa c.w.u. INOX 6 bar | 249 | 5904378081195
3. Grupy bezpieczeństwa | 303008 | Grupa bezpieczeństwa c.w.u. INOX 8 bar | 249 | 5904378081201
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402028 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 28 kW, 25/50, otulina solarna (wersja ekonomiczna) | 439 | 5904378084295
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402040 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 40 kW, 25/65 EPP | 469 | 5904378081287
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402070 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 70 kW, 32/80 EPP | 549 | 5904378081294
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402100 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 100 kW, 40/100 EPP | 719 | 5904378081300
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402115 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 115 kW, 50/100 EPP | 829 | 5904378081317
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402156 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 156 kW, 50/125 EPP | 999 | 5904378081324
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402225 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 225 kW, 65/150 wełna min. + skay | 1799 | 5904378081331
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402420 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 420 kW, 80/200 wełna min. + skay | 2499 | 5904378081348
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402435 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 435 kW, 100/200 wełna min. + skay | 2949 | 5904378084288
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402700 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 700 kW, 100/250 wełna min. + skay | 4099 | 5904378082987
4. Sprzęgła hydrauliczne | 402750 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC do 750 kW, 125/250 wełna min. + skay | 4399 | 5904378082994
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403035 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 35 kW, 25/50 otulina solarna | 529 | 5904378088309
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403055 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 55 kW, 25/65 EPP | 559 | 5904378085247
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403090 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 90 kW, 32/80 EPP | 639 | 5904378085254
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403135 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 135 kW, 40/100 EPP | 819 | 5904378085261
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403150 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 150 kW, 50/100 EPP | 939 | 5904378085278
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403210 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 210 kW, 50/125 EPP | 1119 | 5904378085285
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403300 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 300 kW, 65/150 wełna min. + skay | 1999 | 5904378087272
4. Sprzęgła hydrauliczne | 403560 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CD Condens do 560 kW, 80/200 wełna min. + skay | 2799 | 5904378087289
4. Sprzęgła hydrauliczne | 404055 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CDI Inox do 55 kW, 25/65 EPP | 699 | 5904378087296
4. Sprzęgła hydrauliczne | 404090 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CDI Inox do 90 kW, 32/80 EPP | 799 | 5904378082086
4. Sprzęgła hydrauliczne | 404135 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CDI Inox do 135 kW, 40/100 EPP | 949 | 5904378082093
4. Sprzęgła hydrauliczne | 404210 | Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-CDI Inox do 210 kW, 50/125 EPP | 1249 | 5904378082109
4. Sprzęgła hydrauliczne | 422302 | Sprzęgło hydrauliczne z grzałką elektryczną 2kW/230V, SHE-EL do 70 kW, 32/80 EPP | 829 | 5904378088316
4. Sprzęgła hydrauliczne | 422303 | Sprzęgło hydrauliczne z grzałką elektryczną 3kW/230V, SHE-EL do 70 kW, 32/80 EPP | 829 | 5904378088323
4. Sprzęgła hydrauliczne | 424004 | Sprzęgło hydrauliczne z grzałką elektryczną 4.5kW/400V, SHE-EL do 70 kW, 32/80 EPP | 1599 | 5904378088347
4. Sprzęgła hydrauliczne | 424006 | Sprzęgło hydrauliczne z grzałką elektryczną 6kW/400V, SHE-EL do 70 kW, 32/80 EPP | 1599 | 5904378088354
4. Sprzęgło-kolektory SKE | 412040 | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 2D+ 40 kW - uniwersalny 360°, EPP | 579 | 5904378084585
4. Sprzęgło-kolektory SKE | 432035 | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 2DC+ Condens 35 kW - uniwersalny 360° (wersja ekonomiczna) | 669 | 5904378088415
4. Sprzęgło-kolektory SKE | 432055 | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 2DC+ Condens 55 kW - uniwersalny 360°, EPP | 699 | 5904378084608
4. Sprzęgło-kolektory SKE | 432090 | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 2DC+ Condens 90 kW - uniwersalny 360°, EPP | 799 | 5904378085070
4. Sprzęgło-kolektory SKE | 434096 | Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 4DC+ Condens 96 kW - uniwersalny 360°, EPP | 1499 | 5904378087241
4. Sprzęgło-kolektory SKE | 400001 | Pakiet rozszerzający do SKE i KRE (pod dodatkowy obieg pompowy) | 99 | 5904378082079
5. Kompaktowe rozdzielacze KRE | 452040 | Kompaktowy rozdzielacz KRE 2D+ - uniwersalny 360°, EPP | 699 | 5904378088422
5. Kolektory rozdzielające | 502040 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 25/25 | 549 | 5904378081430
5. Kolektory rozdzielające | 502070 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 32/25 | 599 | 5904378081454
5. Kolektory rozdzielające | 502100 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 40/25 | 689 | 5904378081478
5. Kolektory rozdzielające | 502156 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 50/25 | 749 | 5904378081515
5. Kolektory rozdzielające | 503040 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 25/25 | 659 | 5904378081447
5. Kolektory rozdzielające | 503070 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 32/25 | 719 | 5904378081461
5. Kolektory rozdzielające | 503100 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 40/25 | 809 | 5904378081485
5. Kolektory rozdzielające | 503156 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 50/25 | 869 | 5904378081522
5. Kolektory rozdzielające | 512040 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 25/25 - ocieplony | 709 | 5904378083083
5. Kolektory rozdzielające | 512070 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 32/25 - ocieplony | 759 | 5904378084059
5. Kolektory rozdzielające | 512100 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 40/25 - ocieplony | 849 | 5904378084097
5. Kolektory rozdzielające | 512156 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 50/25 - ocieplony | 919 | 5904378084134
5. Kolektory rozdzielające | 513040 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 25/25 - ocieplony | 889 | 5904378083090
5. Kolektory rozdzielające | 513070 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 32/25 - ocieplony | 949 | 5904378084080
5. Kolektory rozdzielające | 513100 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 40/25 - ocieplony | 1039 | 5904378084103
5. Kolektory rozdzielające | 513156 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 50/25 - ocieplony | 1149 | 5904378084141
5. Kolektory rozdzielające | 562156 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 50/32 - ocieplony | 1399 | 5904378084332
5. Kolektory rozdzielające | 562225 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 65/32 - ocieplony | 2049 | 5904378084349
5. Kolektory rozdzielające | 562420 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 80/32 - ocieplony | 2249 | 5904378084356
5. Kolektory rozdzielające | 562700 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 100/32 - ocieplony | 2499 | 5904378084370
5. Kolektory rozdzielające | 562750 | Kolektor rozdzielający 2D+ 2-drogowy 125/32 - ocieplony | 2599 | 5904378084387
5. Kolektory rozdzielające | 563156 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 50/32 - ocieplony | 1749 | 5904378084431
5. Kolektory rozdzielające | 563225 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 65/32 - ocieplony | 2499 | 5904378084448
5. Kolektory rozdzielające | 563420 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 80/32 - ocieplony | 2699 | 5904378084455
5. Kolektory rozdzielające | 563700 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 100/32 - ocieplony | 2949 | 5904378084479
5. Kolektory rozdzielające | 563750 | Kolektor rozdzielający 3D+ 3-drogowy 125/32 - ocieplony | 3099 | 5904378084486
6. Grupy pompowe | 625000 | Grupa pompowa uniwersalna | 499 | 5904378087456
6. Grupy pompowe | 625050 | Grupa pompowa uniwersalna + pompa DN25 DAB/LFP | 999 | 5904378088675
6. Grupy pompowe | 625070 | Grupa pompowa uniwersalna + pompa DN25 Grundfos | 1049 | 5904378087463
6. Grupy pompowe | 625300 | Grupa pompowa termostatyczna VTA 322 | 999 | 5904378087517
6. Grupy pompowe | 625350 | Grupa pompowa termostatyczna VTA 322 + pompa DN25 DAB/LFP | 1499 | 5904378088705
6. Grupy pompowe | 625370 | Grupa pompowa termostatyczna VTA 322 + pompa DN25 Grundfos | 1549 | 5904378087524
6. Grupy pompowe | 625400 | Grupa pompowa VRG 432 progresywny | 999 | 5904378087470
6. Grupy pompowe | 625410 | Grupa pompowa VRG 432 progresywny + siłownik ARA | 1399 | 5904378087487
6. Grupy pompowe | 625450 | Grupa pompowa VRG 432 progresywny + pompa DN25 DAB/LFP | 1499 | 5904378088682
6. Grupy pompowe | 625460 | Grupa pompowa VRG 432 progresywny + siłownik ARA + pompa DN25 DAB/LFP | 1899 | 5904378088699
6. Grupy pompowe | 625470 | Grupa pompowa VRG 432 progresywny + pompa DN25 Grundfos | 1549 | 5904378087494
6. Grupy pompowe | 625480 | Grupa pompowa VRG 432 progresywny + siłownik ARA + pompa DN25 Grundfos | 1949 | 5904378087500
6. Grupy pompowe | 625500 | Grupa pompowa termostatyczna VTA 522 | 1099 | 5904378087531
6. Grupy pompowe | 625550 | Grupa pompowa termostatyczna VTA 522 + pompa DN25 DAB/LFP | 1599 | 5904378088712
6. Grupy pompowe | 625570 | Grupa pompowa termostatyczna VTA 522 + pompa DN25 Grundfos | 1649 | 5904378087548
7. Dozowniki chemiczne | 701003 | Dozownik chemiczny 3,5 l | 599 | 5904378082024
7. Dozowniki chemiczne | 701005 | Dozownik chemiczny 5 l | 599 | 5904378082031
7. Dozowniki chemiczne | 701010 | Dozownik chemiczny 10 l | 699 | 5904378082048
7. Dozowniki chemiczne | 701015 | Dozownik chemiczny 15 l | 699 | 5904378082055
7. Dozowniki chemiczne | 701025 | Dozownik chemiczny 25 l | 899 | 5904378082062
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 702037 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 37 kW, 25/65 | 599 | 5904378083366
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 702060 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 60 kW, 32/80 | 669 | 5904378083373
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 702095 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 95 kW, 40/100 | 749 | 5904378083380
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 702144 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 144 kW, 50/125 | 849 | 5904378083397
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 712037 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 37 kW, 25/65 ocieplony EPP | 699 | 5904378083564
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 712060 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 60 kW, 32/80 ocieplony EPP | 789 | 5904378083571
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 712095 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 95 kW, 40/100 ocieplony EPP | 879 | 5904378083588
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 712144 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 144 kW, 50/125 ocieplony EPP | 999 | 5904378083595
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 712275 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 275 kW, 65/150 ocieplony wełną min. + skay | 1449 | 5904378083601
7. Filtroodmulniki magnetyczne | 712365 | Filtroodmulnik magnetyczny Dryl do 365 kW, 80/200 ocieplony wełną min. + skay | 2299 | 5904378083618
7. Wężownice schładzające | 703023 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 23 kW, 40/125 - 97°C | 729 | 5904378087142
7. Wężownice schładzające | 703032 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 32 kW, 40/125 - 97°C | 779 | 5904378083403
7. Wężownice schładzające | 703323 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 23 kW, 40/125 - 93°C | 729 | 5904378087159
7. Wężownice schładzające | 703332 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 32 kW, 40/125 - 93°C | 779 | 5904378085216
7. Wężownice schładzające | 713023 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 23 kW, 40/125 ocieplona EPP - 97°C | 849 | 5904378087166
7. Wężownice schładzające | 713032 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 32 kW, 40/125 ocieplona EPP - 97°C | 899 | 5904378083427
7. Wężownice schładzające | 713323 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 23 kW, 40/125 ocieplona EPP - 93°C | 849 | 5904378087173
7. Wężownice schładzające | 713332 | Zewnętrzna wężownica schładzająca Strażnik do 32 kW, 40/125 ocieplona EPP - 93°C | 899 | 5904378085223
8. Zestawy pompowe | 835070 | Szwadron 070 (SKE 2DC+ 35 kW, 2 x UNI, pompy DN15) | 3199 | 5904378087555
8. Zestawy pompowe | 835370 | Szwadron 370 (SKE 2DC+ 35 kW, UNI, z. mieszający termostatyczny, pompy DN15) | 3499 | 5904378087562
8. Zestawy pompowe | 835373 | Szwadron 373 (SKE 2DC+ 35 kW, 2 x z. mieszający termostatyczny, pompy DN15) | 3799 | 5904378087579
8. Zestawy pompowe | 835384 | Szwadron 384 (SKE 2DC+ 35 kW, z. mieszający termost., z. obrotowy z siłownikiem, pompy DN15) | 4099 | 5904378087586
8. Zestawy pompowe | 835480 | Szwadron 480 (SKE 2DC+ 35 kW, UNI, z. obrotowy z siłownikiem, pompy DN15) | 3849 | 5904378087593
8. Zestawy pompowe | 835484 | Szwadron 484 (SKE 2DC+ 35 kW, 2 x z. obrotowy z siłownikiem, pompy DN15) | 4349 | 5904378087609
8. Zestawy pompowe | 839000 | Szwadron 3D+ 000 (SKE 3DC+ 35 kW, 3 x UNI, pompy DN15) | 4699 | 5904378089337
8. Zestawy pompowe | 839003 | Szwadron 3D+ 003 (SKE 3DC+ 35 kW, 2 x UNI, z. mieszający termostatyczny, pompy DN15) | 4999 | 5904378089344
8. Zestawy pompowe | 839004 | Szwadron 3D+ 004 (SKE 3DC+ 35 kW, 2 x UNI, z. obrotowy z siłownikiem, pompy DN15) | 5199 | 5904378089283
8. Zestawy pompowe | 839033 | Szwadron 3D+ 033 (SKE 3DC+ 35 kW, UNI, 2 x z. mieszający termostatyczny, pompy DN15) | 5299 | 5904378089306
8. Zestawy pompowe | 839043 | Szwadron 3D+ 043 (SKE 3DC+ 35 kW, UNI, z. obrotowy z sił, z. miesz. termost., pompy DN15) | 5499 | 5904378089320
8. Zestawy pompowe | 839044 | Szwadron 3D+ 044 (SKE 3DC+ 35 kW, UNI, 2 x z. obrotowy z siłownikiem, pompy DN15) | 5799 | 5904378089252
8. Zestawy pompowe | 839333 | Szwadron 3D+ 333 (SKE 3DC+ 35 kW, 3 x z. mieszający termostatyczny, pompy DN15) | 5599 | 5904378089290
8. Zestawy pompowe | 839433 | Szwadron 3D+ 433 (SKE 3DC+ 35 kW, UNI, z. obrotowy z sił, 2 x z. miesz. termost., pompy DN15) | 5899 | 5904378089313
8. Zestawy pompowe | 839443 | Szwadron 3D+ 443 (SKE 3DC+ 35 kW, UNI, 2 x z. obrotowy z sił, z. miesz. termost., pompy DN15) | 6099 | 5904378089276
8. Zestawy pompowe | 839444 | Szwadron 3D+ 444 (SKE 3DC+ 35 kW, 3 x z. obrotowy z siłownikiem, pompy DN15) | 6399 | 5904378089269
8. Zestawy pompowe | 855000 | Kompania 000 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x grupa UNI) | 1599 | 5904378087616
8. Zestawy pompowe | 855050 | Kompania 050 (SKE 2DC+ 55kW. 2 x grupa UNI, pompy DN25 DAB/LFP) | 2549 | 5904378088804
8. Zestawy pompowe | 855070 | Kompania 070 (SKE 2DC+ 55kW. 2 x grupa UNI, pompy DN25 Grundfos) | 2599 | 5904378087623
8. Zestawy pompowe | 855400 | Kompania 400 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VRG432) | 2099 | 5904378087630
8. Zestawy pompowe | 855450 | Kompania 450 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP) | 3049 | 5904378088811
8. Zestawy pompowe | 855470 | Kompania 470 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VRG432, pompy DN25 Grundfos) | 3099 | 5904378087647
8. Zestawy pompowe | 855410 | Kompania 410 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VRG432, siłownik ARA) | 2449 | 5904378087654
8. Zestawy pompowe | 855460 | Kompania 460 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 3399 | 5904378088828
8. Zestawy pompowe | 855480 | Kompania 480 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 3449 | 5904378087661
8. Zestawy pompowe | 855300 | Kompania 300 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VTA322) | 2049 | 5904378087678
8. Zestawy pompowe | 855350 | Kompania 350 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VTA322, pompy DN25 DAB/LFP) | 2999 | 5904378088835
8. Zestawy pompowe | 855370 | Kompania 370 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VTA322, pompy DN25 Grundfos) | 3049 | 5904378087685
8. Zestawy pompowe | 855500 | Kompania 500 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VTA522) | 2149 | 5904378087692
8. Zestawy pompowe | 855550 | Kompania 550 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VTA522, pompy DN25 DAB/LFP) | 3099 | 5904378088842
8. Zestawy pompowe | 855570 | Kompania 570 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, VTA522, pompy DN25 Grundfos) | 3149 | 5904378087708
8. Zestawy pompowe | 855303 | Kompania 303 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VTA322) | 2499 | 5904378087715
8. Zestawy pompowe | 855353 | Kompania 353 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VTA322, pompy DN25 DAB/LFP) | 3449 | 5904378088859
8. Zestawy pompowe | 855373 | Kompania 373 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VTA322, pompy DN25 Grundfos) | 3499 | 5904378087722
8. Zestawy pompowe | 855305 | Kompania 305 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VTA522) | 2599 | 5904378087739
8. Zestawy pompowe | 855355 | Kompania 355 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VTA522, pompy DN25 DAB/LFP) | 3549 | 5904378088866
8. Zestawy pompowe | 855375 | Kompania 375 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VTA522, pompy DN25 Grundfos) | 3599 | 5904378087746
8. Zestawy pompowe | 855505 | Kompania 505 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VTA522) | 2749 | 5904378087753
8. Zestawy pompowe | 855555 | Kompania 555 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VTA522, pompy DN25 DAB/LFP) | 3699 | 5904378088873
8. Zestawy pompowe | 855575 | Kompania 575 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VTA522, pompy DN25 Grundfos) | 3749 | 5904378087760
8. Zestawy pompowe | 855304 | Kompania 304 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VRG432) | 2549 | 5904378087777
8. Zestawy pompowe | 855354 | Kompania 354 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP) | 3499 | 5904378088880
8. Zestawy pompowe | 855374 | Kompania 374 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VRG432, pompy DN25 Grundfos) | 3549 | 5904378087784
8. Zestawy pompowe | 855314 | Kompania 314 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VRG432, siłownik ARA) | 2949 | 5904378087791
8. Zestawy pompowe | 855364 | Kompania 364 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 3899 | 5904378088897
8. Zestawy pompowe | 855384 | Kompania 384 (SKE 2DC+ 55kW, VTA322, VRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 3949 | 5904378087807
8. Zestawy pompowe | 855504 | Kompania 504 (SKE 2DC+ 55kW, VTA522, VRG432) | 2649 | 5904378087814
8. Zestawy pompowe | 855554 | Kompania 554 (SKE 2DC+ 55kW, VTA522, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP) | 3599 | 5904378088903
8. Zestawy pompowe | 855574 | Kompania 574 (SKE 2DC+ 55kW, VTA522, VRG432, pompy DN25 Grundfos) | 3649 | 5904378087821
8. Zestawy pompowe | 855514 | Kompania 514 (SKE 2DC+ 55kW, VTA522, VRG432, siłownik ARA) | 3049 | 5904378087838
8. Zestawy pompowe | 855564 | Kompania 564 (SKE 2DC+ 55kW, VTA522, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 3999 | 5904378088910
8. Zestawy pompowe | 855584 | Kompania 584 (SKE 2DC+ 55kW, VTA522, VRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 4049 | 5904378087845
8. Zestawy pompowe | 855404 | Kompania 404 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VRG432) | 2599 | 5904378087852
8. Zestawy pompowe | 855454 | Kompania 454 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VRG432, pompy DN25 DAB/LFP) | 3549 | 5904378088927
8. Zestawy pompowe | 855474 | Kompania 474 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VRG432, pompy DN25 Grundfos) | 3599 | 5904378087869
8. Zestawy pompowe | 855414 | Kompania 414 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VRG432, siłownik ARA) | 3299 | 5904378087876
8. Zestawy pompowe | 855464 | Kompania 464 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 4249 | 5904378088934
8. Zestawy pompowe | 855484 | Kompania 484 (SKE 2DC+ 55kW, 2 x VRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 4299 | 5904378087883
8. Zestawy pompowe | 857000 | Kompania 7000 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x grupa UNI) | 2199 | 5904378089122
8. Zestawy pompowe | 857003 | Kompania 7003 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VTA322) | 2649 | 5904378089184
8. Zestawy pompowe | 857004 | Kompania 7004 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VRG432, siłownik ARA) | 3049 | 5904378089092
8. Zestawy pompowe | 857005 | Kompania 7005 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VTA372) | 2749 | 5904378089177
8. Zestawy pompowe | 857033 | Kompania 7033 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 3xVTA322) | 3099 | 5904378089245
8. Zestawy pompowe | 857044 | Kompania 7044 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVRG432, siłownik ARA) | 3899 | 5904378089061
8. Zestawy pompowe | 857055 | Kompania 7055 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVTA372) | 3349 | 5904378089238
8. Zestawy pompowe | 857444 | Kompania 7444 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x VRG432, siłownik ARA) | 4799 | 5904378089399
8. Zestawy pompowe | 857555 | Kompania 7555 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x VTA372) | 3949 | 5904378089405
8. Zestawy pompowe | 858000 | Kompania 8000 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x grupa UNI, pompy DN25 DAB/LFP) | 3649 | 5904378089115
8. Zestawy pompowe | 858003 | Kompania 8003 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VTA322, pompy DN25 DAB/LFP) | 4099 | 5904378089160
8. Zestawy pompowe | 858004 | Kompania 8004 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 4499 | 5904378089085
8. Zestawy pompowe | 858005 | Kompania 8005 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VTA372, pompy DN25 DAB/LFP) | 4199 | 5904378089153
8. Zestawy pompowe | 858033 | Kompania 8033 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVTA322, pompy DN25 DAB/LFP) | 4549 | 5904378089221
8. Zestawy pompowe | 858044 | Kompania 8044 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 5349 | 5904378089054
8. Zestawy pompowe | 858055 | Kompania 8055 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVTA372, pompy DN25 DAB/LFP) | 4799 | 5904378089214
8. Zestawy pompowe | 858444 | Kompania 8444 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x VRG432, pompy DN25 DAB/LFP, siłownik ARA) | 6249 | 5904378089412
8. Zestawy pompowe | 858555 | Kompania 8555 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x VTA372, pompy DN25 DAB/LFP) | 5399 | 5904378089429
8. Zestawy pompowe | 859000 | Kompania 9000 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x grupa UNI, pompy DN25 Grundfos) | 3749 | 5904378089108
8. Zestawy pompowe | 859003 | Kompania 9003 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VTA322, pompy DN25 Grundfos) | 4199 | 5904378089146
8. Zestawy pompowe | 859004 | Kompania 9004 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 4599 | 5904378089078
8. Zestawy pompowe | 859005 | Kompania 9005 (SKE 2DC+ 55kW, 2xUNI, VTA372, pompy DN25 Grundfos) | 4299 | 5904378089139
8. Zestawy pompowe | 859033 | Kompania 9033 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVTA322, pompy DN25 Grundfos) | 4649 | 5904378089207
8. Zestawy pompowe | 859044 | Kompania 9044 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 5449 | 5904378089047
8. Zestawy pompowe | 859055 | Kompania 9055 (SKE 2DC+ 55kW, UNI, 2xVTA372, pompy DN25 Grundfos) | 4899 | 5904378089191
8. Zestawy pompowe | 859444 | Kompania 9444 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x VRG432, pompy DN25 Grundfos, siłownik ARA) | 6349 | 5904378089436
8. Zestawy pompowe | 859555 | Kompania 9555 (SKE 2DC+ 55kW, 3 x VTA372, pompy DN25 Grundfos) | 5499 | 5904378089443
8. Sterowniki | 811246 | Sterownik do instalacji c.o. i c.w.u. - Kwatermistrz | 1599
8. Sterowniki | 100004 | Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona | 549
8. Sterowniki | 100006 | Czujnik mieszacza do Kwatermistrza | 49
8. Sterowniki | 100007 | Czujnik pogodowy do Kwatermistrza i do kotła | 49
8. Sterowniki | 100008 | Czujnik pokojowy do Kwatermistrza i do kotła | 49
9. Części serwisowe | 900000 | Neodymowy separator magnetyczny Smart do SHE | 59 | 5904378083625
9. Części serwisowe | 901002 | Pompa DN15 (tylko na serwis) | 499
9. Części serwisowe | 901003 | Pompa DN25 (tylko na serwis) | 529
9. Części serwisowe | 901004 | Manometr osiowy φ 63 mm 1/4” | 39
9. Części serwisowe | 901005 | Naczynie przeponowe c.o. 8 l | 159
9. Części serwisowe | 901006 | Odpowietrznik automatyczny 3/8" | 39
9. Części serwisowe | 901007 | Zawór bezpieczeństwa 3 bary 1/2” | 39
9. Części serwisowe | 901008 | Naczynie przeponowe c.o. 4 l | 229
9. Części serwisowe | 901009 | Naczynie przeponowe c.o. 5 l | 159
9. Części serwisowe | 901010 | Odpowietrznik automatyczny 1/2" | 39
9. Części serwisowe | 901011 | Manometr osiowy φ 40 mm 1/8” | 39
9. Części serwisowe | 902133 | Element grzejny 1330W/230V M12 | 49
9. Części serwisowe | 902200 | Element grzejny 2000W/230V M12 (M14) | 49
9. Części serwisowe | 902300 | Element grzejny 3000W/230V M12 (M14) | 59
9. Części serwisowe | 902400 | Element grzejny 4000W/230V M12 (M14) | 59
9. Części serwisowe | 902160 | Uszczelka φ 160 | 29
9. Części serwisowe | 902220 | Uszczelka φ 220 - do kotłów dużej mocy oraz Dryla DN65 | 39
9. Części serwisowe | 903004 | Zespół grzewczy 4 kW | 229
9. Części serwisowe | 903006 | Zespół grzewczy 6 kW | 299
9. Części serwisowe | 903009 | Zespół grzewczy 9 kW | 299
9. Części serwisowe | 903012 | Zespół grzewczy 12 kW | 299
9. Części serwisowe | 903015 | Zespół grzewczy 15 kW | 399
9. Części serwisowe | 903018 | Zespół grzewczy 18 kW | 399
9. Części serwisowe | 903024 | Zespół grzewczy 24 kW | 399
9. Części serwisowe | 903030 | Zespół grzewczy 30 kW | 799
9. Części serwisowe | 903036 | Zespół grzewczy 36 kW | 799
9. Części serwisowe | 903042 | Zespół grzewczy 42 kW | 899
9. Części serwisowe | 903048 | Zespół grzewczy 48 kW | 949
9. Części serwisowe | 904001 | Układ sterujący SilverLine 4-48 kW | 399
9. Części serwisowe | 904002 | Układ sterujący GoldLine 4-48 kW | 799
9. Części serwisowe | 904003 | Układ sterujący ECOTERM | 139
9. Części serwisowe | 904004 | Wyłącznik termiczny pompa | 59
9. Części serwisowe | 904005 | Wyłącznik termiczny kocioł - przycisk | 59
9. Części serwisowe | 904006 | Wyłącznik termiczny kocioł przemysłowy | 59
9. Części serwisowe | 904007 | Przekaźnik 12V do kotłów na śrubę | 49
9. Części serwisowe | 904008 | Przekaźnik 12V do kotłów na szynę Relpol | 49
9. Części serwisowe | 904009 | Przekaźnik 230V | 49
9. Części serwisowe | 904010 | Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 40A do 12kW | 89
9. Części serwisowe | 904011 | Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 100/120A powyżej 12kW | 179
9. Części serwisowe | 904012 | Moduł przekaźnikowy 3-elementowy | 229
9. Części serwisowe | 905001 | Siłownik ARA do VRG (dostępny wyłącznie w grupach pompowych)
Pozostałe informacje
Przy zakupie poniżej 1000 PLN netto po rabacie koszt transportu wynosi 29 PLN netto + VAT 23%
Aktualne informacje na temat kosztów gospodarowania odpadami na www.elterm.pl
Aktualne ceny produktów dostępne zawsze na www.elterm.pl
► Katalog produktów
► Konfigurator doboru kotłów elektrycznych
► Aktualne promocje
► Konfigurator doboru zestawów pompowych
► Konfigurator doboru sprzęgieł i kolektorów