## Cennik
Cennik Reflex 01.01.2022
Cennik obowiązujący od dnia 01 stycznia 2022 r.
Nazwa | Charakterystyka | Indeks | Cena katalogowa netto [PLN] | Kod EAN | Uwagi
Ciśnieniowe naczynia przeponowe do instalacji grzewczych, chłodniczych i solarnych
Reflex N
N 8 | 4 bar / 70°C szare | 8202501 | 156 | 4036705214462
N 12 | 4 bar / 70°C szare | 8203301 | 175 | 4036705200571
N 18 | 4 bar / 70°C szare | 8204301 | 191 | 4036705197765
N 25 | 4 bar / 70°C szare | 8206301 | 226 | 4036705197918
N 35 | 4 bar / 70°C szare | 8208401 | 309 | 4036705198212
N 8 | 4 bar / 70°C białe | 7202801 | 156 | 4036705214455
N 12 | 4 bar / 70°C białe | 7203501 | 175 | 4036705200601
N 18 | 4 bar / 70°C białe | 7204401 | 191 | 4036705197796
N 25 | 4 bar / 70°C białe | 7206401 | 226 | 4036705197956
N 35 | 4 bar / 70°C białe | 7208501 | 309 | 4036705198229
N 50 | 6 bar / 70°C szare | 8209300 | 424 | 4036705109812
N 80 | 6 bar / 70°C szare | 8210200 | 618 | 4036705109829
N 100 | 6 bar / 70°C szare | 8216300 | 978 | 4036705109843
N 140 | 6 bar / 70°C szare | 8211400 | 1170 | 4036705109836
N 50 | 6 bar / 70°C białe | 7209400 | 424 | 4036705032462
N 80 | 6 bar / 70°C białe | 7210600 | 618 | 4036705040825
N 200 | 6 bar / 120°C szare | 8213313 | 1414 | 4036705110061
N 250 | 6 bar / 120°C szare | 8214313 | 1867 | 4036705110092
N 300 | 6 bar / 120°C szare | 8215300 | 2303 | 4036705110108
N 400 | 6 bar / 120°C szare | 8218000 | 2923 | 4036705110139
N 500 | 6 bar / 120°C szare | 8218300 | 3887 | 4036705110153
N 600 | 6 bar / 120°C szare | 8218400 | 5178 | 4036705110177
N 800 | 6 bar / 120°C szare | 8218500 | 6778 | 4036705110191
N 1000 | 6 bar / 120°C szare | 8218600 | 8662 | 4036705110207
Reflex C
C 8 | 3 bar / 120°C szare | 8280000 | 353 | 4036705110245
C 12 | 3 bar / 120°C szare | 8280100 | 369 | 4036705110252
C 18 | 3 bar / 120°C szare | 8280200 | 404 | 4036705110269
C 25 | 3 bar / 120°C szare | 8280300 | 462 | 4036705110283
C 35 | 3 bar / 120°C szare | 8280400 | 537 | 4036705110290
C 50 | 3 bar / 120°C szare | 8280500 | 714 | 4036705110306
C 80 | 3 bar / 120°C szare | 8280600 | 1006 | 4036705110313
Reflex G
G 100 | 6 bar / 120°C szare | 8519000 | 3395 | 4036705111129
G 200 | 6 bar / 120°C szare | 8519100 | 4142 | 4036705111136
G 300 | 6 bar / 120°C szare | 8519200 | 5117 | 4036705111143
G 400 | 6 bar / 120°C szare | 8521605 | 6040 | 4036705111204
G 500 | 6 bar / 120°C szare | 8521705 | 7057 | 4036705111235
G 600 | 6 bar / 120°C szare | 8522605 | 7819 | 4036705111297
G 800 | 6 bar / 120°C szare | 8523610 | 10630 | 4036705110894
G 1000 Ø 740 | 6 bar / 120°C szare | 8546605 | 13545 | 4036705111532
G 1000 Ø 1000 | 6 bar / 120°C szare | 8524605 | 18586 | 4036705111624
G 1500 | 6 bar / 120°C szare | 8526605 | 22499 | 4036705110795
G 2000 | 6 bar / 120°C szare | 8527605 | 35860 | 4036705110825
G 3000 | 6 bar / 120°C szare | 8544605 | 50390 | 4036705110948
G 4000 | 6 bar / 120°C szare | 8529605 | 56448 | 4036705110856
G 5000 | 6 bar / 120°C szare | 8530605 | 62499 | 4036705110870
G 100 | 10 bar / 120°C szare | 8518000 | 3823 | 4036705110993
G 200 | 10 bar / 120°C szare | 8518100 | 5363 | 4036705111020
G 300 | 10 bar / 120°C szare | 8518200 | 7140 | 4036705111051
G 400 | 10 bar / 120°C szare | 8521005 | 10227 | 4036705111167
G 500 | 10 bar / 120°C szare | 8521006 | 11966 | 4036705111174
G 600 | 10 bar / 120°C szare | 8522006 | 15245 | 4036705111266
G 800 | 10 bar / 120°C szare | 8523005 | 17331 | 4036705111327
G 1000 Ø 740 | 10 bar / 120°C szare | 8546005 | 19813 | 4036705111501
G 1000 Ø 1000 | 10 bar / 120°C szare | 8524005 | 23015 | 4036705111594
G 1500 | 10 bar / 120°C szare | 8526005 | 26595 | 4036705110771
G 2000 | 10 bar / 120°C szare | 8527005 | 41237 | 4036705110801
G 3000 | 10 bar / 120°C szare | 8544005 | 60977 | 4036705110931
G 4000 | 10 bar / 120°C szare | 8529005 | 65759 | 4036705110832
G 5000 | 10 bar / 120°C szare | 8530005 | 70535 | 4036705110863
G 100 | 16 bar / 120°C szare | 8518400 | 7421 | 4036705111082
G 200 | 16 bar / 120°C szare | 8518500 | 10315 | 4036705111099
G 300 | 16 bar / 120°C szare | 8518600 | 13796 | 4036705111105
G 400 | 16 bar / 120°C szare | 8510206 | 17389 | 4036705110986
G 500 | 16 bar / 120°C szare | 8518700 | 19190 | 4036705111112
G 600 | 16 bar / 120°C szare | 8522007 | 22829 | 4036705111273
G 800 | 16 bar / 120°C szare | 8523906 | 26789 | 4036705110917
G 1000 Ø 740 | 16 bar / 120°C szare | 8546906 | 32738 | 4036705111556
G 1000 Ø 1000 | 16 bar / 120°C szare | 8524205 | 39581 | 4036705111600
G 1500 | 16 bar / 120°C szare | 8526305 | 40692 | 4036705110788
G 2000 | 16 bar / 120°C szare | 8527100 | 59763 | 4036705110818
G 3000 | 16 bar / 120°C szare | 8544705 | 88373 | 4036705110955
G 4000 | 16 bar / 120°C szare | 8529405 | 95304 | 4036705110849
G 5000 | 16 bar / 120°C szare | 8529705 | 102226 | 4036705111358
Reflex S
S 2 | 10 bar / 70°C szare | 8707700 | 204 | 4036705109973
S 8 | 10 bar / 70°C szare | 8703900 | 213 | 4036705109850
S 12 | 10 bar / 70°C szare | 8704000 | 232 | 4036705109874
S 18 | 10 bar / 70°C szare | 8704100 | 248 | 4036705109898
S 25 | 10 bar / 70°C szare | 8704200 | 313 | 4036705109928
S 33 | 10 bar / 70°C szare | 8706200 | 439 | 4036705109942
S 50 | 10 bar / 70°C szare | 8209500 | 1014 | 4036705110375
S 80 | 10 bar / 70°C szare | 8210300 | 1341 | 4036705110382
S 100 | 10 bar / 70°C szare | 8210500 | 1529 | 4036705110399
S 140 | 10 bar / 70°C szare | 8211500 | 2448 | 4036705110405
S 200 | 10 bar / 70°C szare | 8213400 | 2708 | 4036705110412
S 250 | 10 bar / 70°C szare | 8214400 | 3821 | 4036705110429
S 300 | 10 bar / 70°C szare | 8215400 | 4553 | 4036705110436
S 400 | 10 bar / 70°C szare | 8219000 | 5425 | 4036705110443
S 500 | 10 bar / 70°C szare | 8219100 | 6367 | 4036705110450
S 600 | 10 bar / 70°C szare | 8219200 | 7146 | 4036705110467
S 8 | 10 bar / 70°C białe | 9702600 | 213 | 4036705031625
S 12 | 10 bar / 70°C białe | 9702700 | 232 | 4036705032233
S 18 | 10 bar / 70°C białe | 9702800 | 248 | 4036705032240
S 25 | 10 bar / 70°C białe | 9702900 | 313 | 4036705032257
S 33 | 10 bar / 70°C białe | 9706300 | 439 | 4036705057748
S 8 | 10 bar / 110°C szare | 8700012 | 188 | 4036705243233
S 12 | 10 bar / 110°C szare | 8700022 | 205 | 4036705243226
S 18 | 10 bar / 110°C szare | 8700032 | 219 | 4036705243219
S 25 | 10 bar / 110°C szare | 8700042 | 277 | 4036705243202
S 35 | 10 bar / 110°C szare | 8700052 | 388 | 4036705243196
S 8 | 10 bar / 110°C białe | 8700010 | 188 | 4036705189395
S 12 | 10 bar / 110°C białe | 8700020 | 205 | 4036705189401
S 18 | 10 bar / 110°C białe | 8700030 | 219 | 4036705189418
S 25 | 10 bar / 110°C białe | 8700040 | 277 | 4036705189425
S 35 | 10 bar / 110°C białe | 8700050 | 388 | 4036705189432
Reflex V
V 6 | 10 bar / 110°C szare | 8303100 | 300 | 4036705181092
V 12 | 10 bar / 110°C szare | 8303200 | 369 | 4036705181108
V 20 | 10 bar / 110°C szare | 8303300 | 427 | 4036705181115
V 40 | 10 bar / 110°C szare | 8303400 | 899 | 4036705181122
V 60 | 10 bar / 110°C szare | 8303500 | 2489 | 4036705181139
V 200 | 10 bar / 110°C szare | 8303600 | 4793 | 4036705181146
V 300 | 10 bar / 110°C szare | 8303700 | 5483 | 4036705181153
V 350 | 10 bar / 110°C szare | 8303800 | 7583 | 4036705181160
V 500 | 6 bar / 120°C szare | 8852800 | 9217 | 4036705112010
V 750 | 6 bar / 120°C szare | 8851800 | 11710 | 4036705111945
V 1000 | 6 bar / 120°C szare | 8851905 | 15822 | 4036705111952
V 1500 | 6 bar / 120°C szare | 8852305 | 19296 | 4036705111983
V 2000 | 6 bar / 120°C szare | 8852405 | 27669 | 4036705111990
V 3000 | 6 bar / 120°C szare | 8852505 | 46462 | 4036705112003
V 4000 | 6 bar / 120°C szare | 8853405 | 51946 | 4036705112034
V 5000 | 6 bar / 120°C szare | 8854805 | 57420 | 4036705112096
V 1000 | 10 bar / 120°C szare | 8400205 | 25625 | 4036705111679
V 1500 | 10 bar / 120°C szare | 8400305 | 31421 | 4036705111686
V 2000 | 10 bar / 120°C szare | 8400405 | 41606 | 4036705111693
V 3000 | 10 bar / 120°C szare | 8400505 | 67299 | 4036705111709
V 4000 | 10 bar / 120°C szare | 8400605 | 79782 | 4036705111716
V 5000 | 10 bar / 120°C szare | 8400705 | 85548 | 4036705111723
Reflex SlimLine
SL 180 | 6 bar / 120°C szare | 8200200 | 2301 | 4036705158872
SL 220 | 6 bar / 120°C szare | 8200250 | 2655 | 4036705158889
SL 280 | 6 bar / 120°C szare | 8200300 | 3219 | 4036705158896
SL 320 | 6 bar / 120°C szare | 8200350 | 3698 | 4036705158902
Wsporniki
Wspornik | 8-25 l szary | 7612000 | 173 | 4036705008092
Taśma mocująca w opakowaniu kartonowym | 8-25 l | 7611000 | 31 | 4036705008085
Taśma mocująca w opakowaniu foliowym | 8-25 l | 7611100 | 31 | 4036705057175
Czujnik uszkodzenia membrany MBM II
Czujnik uszkodzenia membrany MBM II |  | 7857700 | 1923 | 4036705016370
Złącza odcinające i Zawory kołpakowe
Złącze odcinające SU R3/4 |  | 7613000 | 120 | 4036705008108
Złącze odcinające SU R3/4 (bez dźwigni) |  | 9200043 | 120 | 4036705030048
Złącze odcinające SU R1x1 |  | 7613100 | 195 | 4036705008115
Zestaw przyłączy AG 1 |  | 9119204 | 442 | 4036705083884
Zestaw przyłączy AG 1 1/4 |  | 9119205 | 633 | 4036705083914
Zestaw przyłączy AG 1 1/2 |  | 9119206 | 732 | 4036705083907
Ciśnieniowe naczynia przeponowe do wody użytkowej
Refix DD
DD 2 | 10 bar / 70°C zielone | 7381500 | 241 | 4036705082658
DD 8 | 10 bar / 70°C zielone | 7308000 | 258 | 4036705001406
DD 12 | 10 bar / 70°C zielone | 7308200 | 270 | 4036705001420
DD 18 | 10 bar / 70°C zielone | 7308300 | 309 | 4036705001437
DD 25 | 10 bar / 70°C zielone | 7308400 | 369 | 4036705001444
DD 33 | 10 bar / 70°C zielone | 7380700 | 580 | 4036705057779
DD 8 | 10 bar / 70°C białe | 7307700 | 258 | 4036705037153
DD 12 | 10 bar / 70°C białe | 7307800 | 270 | 4036705037160
DD 18 | 10 bar / 70°C białe | 7307900 | 309 | 4036705037177
DD 25 | 10 bar / 70°C białe | 7380400 | 369 | 4036705037573
DD 33 | 10 bar / 70°C białe | 7380800 | 580 | 4036705057786
DD 8 | 25 bar / 70°C zielone | 7290200 | 1035 | 4036705068843
DD 8 | 25 bar / 70°C białe | 7290300 | 1035 | 4036705071683
Flowjet 3/4 | Armatura przepływowa | 9116799 | 109 | 4036705066566
Refix DT
DT 60 | 10 bar / 70°C zielone | 7309000 | 4616 | 4036705001475
DT 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7309100 | 4886 | 4036705001482
DT 100 | 10 bar / 70°C zielone | 7309200 | 5193 | 4036705001499
DT 200 | 10 bar / 70°C zielone | 7309300 | 8174 | 4036705001505
DT 300 | 10 bar / 70°C zielone | 7309400 | 8979 | 4036705001512
DT 400 | 10 bar / 70°C zielone | 7319305 | 10204 | 4036705079382
DT 500 | 10 bar / 70°C zielone | 7309500 | 10745 | 4036705001529
DT 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7316005 | 7153 | 4036705079221
DT 100 | 16 bar / 70°C zielone | 7365408 | 7747 | 4036705079276
DT 200 | 16 bar / 70°C zielone | 7365108 | 10583 | 4036705080272
DT 300 | 16 bar / 70°C zielone | 7319205 | 12249 | 4036705079351
warianty przyłączy:
DT 80 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365000 | 4679 | 4036705039485
DT 80 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7335705 | 4759 | 4036705079207
DT 80 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7335805 | 4903 | 4036705080210
DT 100 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365400 | 4965 | 4036705043512
DT 100 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7365405 | 5045 | 4036705079245
DT 100 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7365406 | 5193 | 4036705079252
DT 200 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365100 | 7998 | 4036705039492
DT 200 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7365105 | 8032 | 4036705079283
DT 200 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7365106 | 8185 | 4036705079290
DT 300 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365200 | 8816 | 4036705039508
DT 300 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7336305 | 8862 | 4036705079320
DT 300 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7336405 | 9001 | 4036705079337
DT 400 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365500 | 10080 | 4036705078217
DT 400 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7336505 | 10113 | 4036705079399
DT 400 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7336605 | 10264 | 4036705079405
DT 500 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365300 | 10650 | 4036705039515
DT 500 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7365307 | 10684 | 4036705080227
DT 500 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7365305 | 10834 | 4036705079443
DT 600 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365600 | 23598 | 4036705078224
DT 600 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7336705 | 23688 | 4036705079481
DT 600 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7336806 | 23861 | 4036705079498
DT 800 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365700 | 27717 | 4036705078231
DT 800 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7336905 | 27806 | 4036705079542
DT 800 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7337006 | 27948 | 4036705079559
DT 1000 Ø 740 DN 50 | 10 bar / 70°C zielone | 7365800 | 30990 | 4036705078248
DT 1000 Ø 740 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7337105 | 31080 | 4036705079610
DT 1000 Ø 740 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7337205 | 31230 | 4036705079603
DT 1000 Ø 1000 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7320105 | 37620 | 4036705066887
DT 1000 Ø 1000 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7337305 | 38009 | 4036705069208
DT 1000 Ø 1000 DN 100 | 10 bar / 70°C zielone | 7337405 | 38568 | 4036705069215
DT 1500 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7320305 | 49640 | 4036705065798
DT 1500 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7337505 | 50136 | 4036705069260
DT 1500 DN 100 | 10 bar / 70°C zielone | 7337605 | 50723 | 4036705069277
DT 2000 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7320505 | 56821 | 4036705065828
DT 2000 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7337705 | 57644 | 4036705069291
DT 2000 DN 100 | 10 bar / 70°C zielone | 7337805 | 58211 | 4036705069307
DT 3000 DN 65 | 10 bar / 70°C zielone | 7320705 | 98060 | 4036705065842
DT 3000 DN 80 | 10 bar / 70°C zielone | 7337905 | 98535 | 4036705069338
DT 3000 DN 100 | 10 bar / 70°C zielone | 7338005 | 99159 | 4036705069345
DT 80 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370000 | 7001 | 4036705078255
DT 80 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7310306 | 7082 | 4036705080234
DT 80 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7310307 | 7224 | 4036705080241
DT 100 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370100 | 7581 | 4036705078262
DT 100 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7370101 | 7661 | 4036705080258
DT 100 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7370102 | 7810 | 4036705080265
DT 200 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370200 | 9905 | 4036705078279
DT 200 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7370205 | 10479 | 4036705079313
DT 200 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7370206 | 10630 | 4036705080289
DT 300 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370300 | 12105 | 4036705078286
DT 300 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7314205 | 12142 | 4036705079368
DT 300 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7314206 | 12294 | 4036705080296
DT 400 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370400 | 16190 | 4036705078293
DT 400 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7339006 | 16278 | 4036705080302
DT 400 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7339005 | 16420 | 4036705079429
DT 500 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370500 | 17106 | 4036705078309
DT 500 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7370507 | 17185 | 4036705080319
DT 500 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7370505 | 17291 | 4036705079467
DT 600 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370600 | 25128 | 4036705078316
DT 600 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7339105 | 25218 | 4036705079511
DT 600 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7339205 | 25359 | 4036705079528
DT 800 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370700 | 30768 | 4036705078323
DT 800 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7339305 | 30856 | 4036705079573
DT 800 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7339406 | 31007 | 4036705079580
DT 1000 Ø 740 DN 50 | 16 bar / 70°C zielone | 7370800 | 35330 | 4036705078330
DT 1000 Ø 740 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7339505 | 35489 | 4036705079634
DT 1000 Ø 740 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7339605 | 35642 | 4036705079641
DT 1000 Ø 1000 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7320205 | 55458 | 4036705066894
DT 1000 Ø 1000 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7339705 | 55760 | 4036705069239
DT 1000 Ø 1000 DN 100 | 16 bar / 70°C zielone | 7339805 | 56305 | 4036705069246
DT 1500 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7320405 | 95041 | 4036705065811
DT 1500 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7339905 | 95529 | 4036705069284
DT 1500 DN 100 | 16 bar / 70°C zielone | 7340005 | 96095 | 4036705067969
DT 2000 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7320605 | 102797 | 4036705065835
DT 2000 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7340105 | 103283 | 4036705069314
DT 2000 DN 100 | 16 bar / 70°C zielone | 7340205 | 103841 | 4036705069321
DT 3000 DN 65 | 16 bar / 70°C zielone | 7320805 | 133105 | 4036705066474
DT 3000 DN 80 | 16 bar / 70°C zielone | 7340305 | 133619 | 4036705069352
DT 3000 DN 100 | 16 bar / 70°C zielone | 7340405 | 134138 | 4036705069369
Refix DE
DE 2 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7200300 | 191 | 4036705072475
DE 8 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7301013 | 207 | 4036705099120
DE 12 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7302013 | 221 | 4036705099144
DE 18 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7303013 | 266 | 4036705099151
DE 25 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7304013 | 287 | 4036705099168
DE 33 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7303913 | 547 | 4036705099175
DE 33 (z nogami) | 10 bar / 70°C niebieskie | 7305500 | 547 | 4036705001062
DE 50 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306005 | 1035 | 4036705092909
DE 60 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306400 | 1282 | 4036705001208
DE 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306500 | 1371 | 4036705001215
DE 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306600 | 1683 | 4036705001222
DE 200 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306700 | 2893 | 4036705001239
DE 300 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306800 | 3586 | 4036705001246
DE 400 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306850 | 4983 | 4036705078088
DE 500 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306900 | 5472 | 4036705001253
DE 600 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306950 | 12021 | 4036705078095
DE 800 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306960 | 22934 | 4036705078101
DE 1000 Ø 740 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7306970 | 24761 | 4036705078118
DE 1000 Ø 1000 DN 65 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311405 | 29318 | 4036705066863
DE 1500 DN 65 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311605 | 40847 | 4036705066764
DE 2000 DN 65 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311705 | 46317 | 4036705066771
DE 3000 DN 65 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311805 | 93352 | 4036705066788
DE 4000 DN 65 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7354000 | 100380 | 4036705078408
DE 5000 DN 65 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7354200 | 124100 | 4036705078422
DE 8 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7301006 | 563 | 4036705080173
DE 12 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7302105 | 603 | 4036705080180
DE 25 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7304015 | 776 | 4036705080197
DE 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348600 | 4467 | 4036705078125
DE 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348610 | 5420 | 4036705078132
DE 200 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348620 | 7722 | 4036705078149
DE 300 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348630 | 9368 | 4036705078156
DE 400 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348640 | 13361 | 4036705078163
DE 500 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348650 | 14286 | 4036705078170
DE 600 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348660 | 20484 | 4036705078187
DE 800 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348670 | 25946 | 4036705078194
DE 1000 Ø 740 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7348680 | 29166 | 4036705078200
DE 1000 Ø 1000 DN 65 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7312805 | 47154 | 4036705066870
DE 1500 DN 65 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7312905 | 86484 | 4036705066733
DE 2000 DN 65 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7313005 | 92210 | 4036705066740
DE 3000 DN 65 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7313105 | 130494 | 4036705066757
DE 4000 DN 65 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7354100 | 134365 | 4036705078415
DE 5000 DN 65 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7354300 | 144122 | 4036705078439
DE 8 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7290100 | 745 | 4036705068836
DE 80 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7317600 | 20602 | 4036705002526
DE 120 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7313700 | 24041 | 4036705001970
DE 180 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7313500 | 27609 | 4036705001956
DE 300 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7313800 | 33384 | 4036705001987
DE 400 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7313300 | 39085 | 4036705001932
DE 600 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7321500 | 46296 | 4036705003011
DE 800 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7321200 | 56064 | 4036705002984
DE 1000 Ø 740 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7321000 | 72820 | 4036705002960
DE 1000 Ø 1000 DN 65 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7322200 | 75291 | 4036705003080
DE 1500 DN 65 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7322100 | 110877 | 4036705003073
DE 2000 DN 65 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7313400 | 118644 | 4036705001949
DE 3000 DN 65 | 25 bar / 70°C niebieskie | 7345700 | 156710 | 4036705059391
warianty przyłączy:
DE 1000 Ø 1000 DN 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7327700 | 30039 | 4036705003639
DE 1000 Ø 1000 DN 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7327800 | 30766 | 4036705003646
DE 1000 Ø 1000 DN 150 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7327805 | 31491 | 4036705080067
DE 1500 DN 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311620 | 41566 | 4036705082702
DE 1500 DN 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311630 | 43829 | 4036705082719
DE 1500 DN 150 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7311640 | 43018 | 4036705080074
DE 2000 DN 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7328700 | 47041 | 4036705003738
DE 2000 DN 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7328800 | 47768 | 4036705003745
DE 2000 DN 150 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7329105 | 48493 | 4036705077029
DE 3000 DN 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7329200 | 94073
DE 3000 DN 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7329300 | 94839 | 4036705003790
DE 3000 DN 150 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7329305 | 95472 | 4036705080081
DE 4000 DN 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 101098
DE 4000 DN 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 101826
DE 4000 DN 150 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7354010 | 102588 | 4036705084577
DE 5000 DN 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 124785
DE 5000 DN 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 125421
DE 5000 DN 150 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7354205 | 126276 | 4036705078699
DE 1000 Ø 1000 DN 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7337700 | 47878
DE 1000 Ø 1000 DN 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7333800 | 48588 | 4036705004247
DE 1000 Ø 1000 DN 150 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7333805 | 49278 | 4036705082276
DE 1500 DN 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7313006 | 87197 | 4036705082726
DE 1500 DN 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7313007 | 87937 | 4036705082733
DE 1500 DN 150 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7313008 | 90202 | 4036705082740
DE 2000 DN 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7334700 | 92933 | 4036705004339
DE 2000 DN 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7334800 | 93666 | 4036705004346
DE 2000 DN 150 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7334805 | 94385 | 4036705082757
DE 3000 DN 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7335200 | 131229 | 4036705004384
DE 3000 DN 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7335300 | 131744
DE 3000 DN 150 | 16 bar / 70°C niebieskie | 7335305 | 132674 | 4036705082764
DE 4000 DN 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 135044
DE 4000 DN 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 135805
DE 4000 DN 150 | 16 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 136543
DE 5000 DN 80 | 16 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 144842
DE 5000 DN 100 | 16 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 145568
DE 5000 DN 150 | 16 bar / 70°C niebieskie | na zam. | 146313
Refix DC
DC 25 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7200400 | 249 | 4036705074110
DC 50 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7309600 | 984 | 4036705037245
DC 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7309700 | 1063 | 4036705037252
DC 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7309800 | 1274 | 4036705037269
DC 140 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7309900 | 1769 | 4036705037276
DC 200 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7363500 | 2219 | 4036705037283
DC 300 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7363600 | 2770 | 4036705037290
DC 400 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7363700 | 3478 | 4036705037306
DC 500 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7363800 | 4202 | 4036705037313
DC 600 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7363900 | 5512 | 4036705037320
Tłumik uderzeń wodnych
Tłumik uderzeń wodnych |  | 7351000 | 221 | 4036705005374
Refix HW
HW 25 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7200310 | 538 | 4036705106910
HW 50 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7200320 | 944 | 4036705102288
HW 80 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7200340 | 1179 | 4036705102301
HW 100 | 10 bar / 70°C niebieskie | 7200350 | 1665 | 4036705102318
Manometr cyfrowy
Manometr cyfrowy |  | 9119198 | 84 | 4036705083143
Układy stabilizacji ciśnienia
Reflexomat Silent Compact
RSC 200 | 6 bar / 120°C szare, Control Basic | 8800200 | 25388 | 4036705158810
RSC 300 | 6 bar / 120°C szare, Control Basic | 8800300 | 26774 | 4036705158827
RSC 400 | 6 bar / 120°C szare, Control Basic | 8800400 | 27698 | 4036705158834
RSC 500 | 6 bar / 120°C szare, Control Basic | 8800500 | 28806 | 4036705158841
Reflexomat
Jednostka sterująca RS 90/1 | z 1 kompresorem, do 600 l, montowany na zbiorniku podstaw., Control Basic | 8880111 | 18003 | 4036705114809
Jednostka sterująca RS 90/1 | z 1 kompresorem, od 800 l, ustawiony obok zbiornika, Control Basic | 8880211 | 18295 | 4036705114816
Jednostka sterująca RS 90/1 T | z 1 kompresorem, ustawiony obok zbiornika, Control Touch | 8880210 | 21718 | 4036705130663
Jednostka sterująca RS 150/1 T | z 1 kompresorem, ustawiony obok zbiornika, Control Touch | 8880311 | 23641 | 4036705114823
Jednostka sterująca RS 300/1 T | z 1 kompresorem, ustawiony obok zbiornika, Control Touch | 8880411 | 26893 | 4036705114830
Jednostka sterująca RS 400/1 T | z 1 kompresorem, ustawiony obok zbiornika, Control Touch | 8880511 | 32263 | 4036705114847
Jednostka sterująca RS 580/1 T | z 1 kompresorem, ustawiony obok zbiornika, Control Touch | 8880611 | 43448 | 4036705114854
Jednostka sterująca RS 90/2 T | z 2 kompresorami, ustawione obok zbiornika, Control Touch | 8882100 | 23449 | 4036705114861
Jednostka sterująca RS 150/2 T | z 2 kompresorami, ustawione obok zbiornika, Control Touch | 8883100 | 32811 | 4036705114878
Jednostka sterująca RS 300/2 T | z 2 kompresorami, ustawione obok zbiornika, Control Touch | 8884100 | 40830 | 4036705114885
Jednostka sterująca RS 400/2 T | z 2 kompresorami, ustawione obok zbiornika, Control Touch | 8885100 | 53104 | 4036705114892
Jednostka sterująca RS 580/2 T | z 2 kompresorami, ustawione obok zbiornika, Control Touch | 8886100 | 71566 | 4036705114908
Jednostka sterująca RS 90/1 | jednostka sterująca bez kompresora | na zapyt.
Reflexomat RS 90/1 + RG 200 | z 1 kompresorem montowany na zbiorniku 200 l, Control Basic | 8882210 | 25709 | 4036705182587
Reflexomat RS 90/1 + RG 300 | z 1 kompresorem montowany na zbiorniku 300 l, Control Basic | 8882310 | 27492 | 4036705182594
Reflexomat RS 90/1 + RG 400 | z 1 kompresorem montowany na zbiorniku 400 l, Control Basic | 8882410 | 28977 | 4036705182600
Reflexomat RS 90/1 + RG 500 | z 1 kompresorem montowany na zbiorniku 500 l, Control Basic | 8882510 | 30399 | 4036705182617
Reflexomat RS 90/1 + RG 600 | z 1 kompresorem montowany na zbiorniku 600 l, Control Basic | 8882610 | 32495 | 4036705182624
Zbiornik podstawowy RG 200 | 6 bar / 120°C szare | 8799100 | 7706 | 4036705112799
Zbiornik podstawowy RG 300 | 6 bar / 120°C szare | 8799200 | 9489 | 4036705112805
Zbiornik podstawowy RG 400 | 6 bar / 120°C szare | 8799300 | 10974 | 4036705112812
Zbiornik podstawowy RG 500 | 6 bar / 120°C szare | 8799400 | 12396 | 4036705112829
Zbiornik podstawowy RG 600 | 6 bar / 120°C szare | 8799500 | 14492 | 4036705112836
Zbiornik podstawowy RG 800 | 6 bar / 120°C szare | 8799600 | 16746 | 4036705112843
Zbiornik podstawowy RG 1000 | 6 bar / 120°C szare | 8650105 | 20707 | 4036705112867
Zbiornik podstawowy RG 1500 | 6 bar / 120°C szare | 8650305 | 31702 | 4036705112850
Zbiornik podstawowy RG 2000 | 6 bar / 120°C szare | 8650405 | 42949 | 4036705112874
Zbiornik podstawowy RG 3000 | 6 bar / 120°C szare | 8650605 | 52615 | 4036705112881
Zbiornik podstawowy RG 4000 | 6 bar / 120°C szare | 8650705 | 57907 | 4036705112898
Zbiornik podstawowy RG 5000 | 6 bar / 120°C szare | 8650805 | 67432 | 4036705113123
Zbiornik podstawowy RG 350 | 10 bar / 120°C szare | 8654000 | 14057 | 4036705112515
Zbiornik podstawowy RG 500 | 10 bar / 120°C szare | 8654100 | 17045 | 4036705112522
Zbiornik podstawowy RG 750 | 10 bar / 120°C szare | 8654200 | 22328 | 4036705112539
Zbiornik podstawowy RG 1000 | 10 bar / 120°C szare | 8651005 | 26308 | 4036705113130
Zbiornik podstawowy RG 1500 | 10 bar / 120°C szare | 8651205 | 41252 | 4036705113147
Zbiornik podstawowy RG 2000 | 10 bar / 120°C szare | 8651305 | 54570 | 4036705113154
Zbiornik podstawowy RG 3000 | 10 bar / 120°C szare | 8651505 | 66852 | 4036705113161
Zbiornik podstawowy RG 4000 | 10 bar / 120°C szare | 8651605 | 73571 | 4036705113178
Zbiornik podstawowy RG 5000 | 10 bar / 120°C szare | 8651705 | 87743 | 4036705113185
Zbiornik bateryjny RF 200 | 6 bar / 120°C szare | 8789100 | 6445 | 4036705112720
Zbiornik bateryjny RF 300 | 6 bar / 120°C szare | 8789200 | 8226 | 4036705112737
Zbiornik bateryjny RF 400 | 6 bar / 120°C szare | 8789300 | 9711 | 4036705112744
Zbiornik bateryjny RF 500 | 6 bar / 120°C szare | 8789400 | 11147 | 4036705112751
Zbiornik bateryjny RF 600 | 6 bar / 120°C szare | 8789500 | 13238 | 4036705112768
Zbiornik bateryjny RF 800 | 6 bar / 120°C szare | 8789600 | 15507 | 4036705112782
Zbiornik bateryjny RF 1000 | 6 bar / 120°C szare | 8652005 | 18728 | 4036705113192
Zbiornik bateryjny RF 1500 | 6 bar / 120°C szare | 8652205 | 29784 | 4036705113208
Zbiornik bateryjny RF 2000 | 6 bar / 120°C szare | 8652305 | 41611 | 4036705113215
Zbiornik bateryjny RF 3000 | 6 bar / 120°C szare | 8652505 | 51267 | 4036705113222
Zbiornik bateryjny RF 4000 | 6 bar / 120°C szare | 8652605 | 56554 | 4036705113239
Zbiornik bateryjny RF 5000 | 6 bar / 120°C szare | 8652705 | 66070 | 4036705113246
Zbiornik bateryjny RF 350 | 10 bar / 120°C szare | 8654300 | 12335 | 4036705112553
Zbiornik bateryjny RF 500 | 10 bar / 120°C szare | 8654400 | 15337 | 4036705112560
Zbiornik bateryjny RF 750 | 10 bar / 120°C szare | 8654500 | 19761 | 4036705112607
Zbiornik bateryjny RF 1000 | 10 bar / 120°C szare | 8653005 | 24579 | 4036705113253
Zbiornik bateryjny RF 1500 | 10 bar / 120°C szare | 8653205 | 38755 | 4036705113260
Zbiornik bateryjny RF 2000 | 10 bar / 120°C szare | 8653305 | 52849 | 4036705113277
Zbiornik bateryjny RF 3000 | 10 bar / 120°C szare | 8653505 | 65593 | 4036705113284
Zbiornik bateryjny RF 4000 | 10 bar / 120°C szare | 8653605 | 71851 | 4036705113291
Zbiornik bateryjny RF 5000 | 10 bar / 120°C szare | 8653705 | 85982 | 4036705113307
Moduł I/O |  | 8858405 | 7532 | 4036705115240
Sterowanie Master-Slave |  | 7859000 | 1688 | 4036705060366
Moduł Bus Profibus-DP |  | 8860200 | 6893 | 4036705115271
Moduł Bus Ethernet |  | 8860300 | 10820 | 4036705115288
Modbus RTU do jednostki Control Touch |  | 9125592 | 4820 | 4036705132841
Profibus DP do jednostki Control Touch |  | 9118042 | 4820 | 4036705140006
BACnet-IP do jednostki Control Touch |  | 8860500 | 4820 | 4036705146145
BACnet MS/TP do jednostki Control Touch |  | 8860600 | 4820 | 4036705146152
Profinet I/O do jednostki Control Touch |  | 9118041 | 4820 | 4036705170089
Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania |  | 7858300 | 1003 | 4036705054556
Variomat
Jednostka sterująca VS 1 | jednostka sterująca z 1 pompą, 10 bar / 70°C, sterownik Control Basic | 8910100 | 24071 | 4036705113543
Jednostka sterująca VS 2-1/35 | jednostka sterująca z 1 pompą, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8910110 | 27804 | 4036705130656
Jednostka sterująca VS 2-1/60 | jednostka sterująca z 1 pompą, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8910200 | 28241 | 4036705114915
Jednostka sterująca VS 2-1/75 | jednostka sterująca z 1 pompą, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8910300 | 33057 | 4036705114922
Jednostka sterująca VS 2-1/95 | jednostka sterująca z 1 pompą, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8910400 | 34401 | 4036705114939
Jednostka sterująca VS 1-1/140 | jednostka sterująca z 1 pompą, 16 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8910500 | 47051 | 4036705114946
Jednostka sterująca VS 2-2/35 | jednostka sterująca z 2 pompami, 10 bar/ 70°C, sterownik Control Touch | 8911100 | 40534 | 4036705114953
Jednostka sterująca VS 2-2/60 | jednostka sterująca z 2 pompami, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8911200 | 42078 | 4036705114960
Jednostka sterująca VS 2-2/75 | jednostka sterująca z 2 pompami, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8911300 | 47569 | 4036705114977
Jednostka sterująca VS 2-2/95 | jednostka sterująca z 2 pompami, 10 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8911400 | 51311 | 4036705114984
Jednostka sterująca VS 1-2/140 | jednostka sterująca z 2 pompami, 16 bar / 70°C, sterownik Control Touch | 8911500 | 75808 | 4036705114991
Zbiornik podstawowy VG 200 | szary | 8600011 | 7723 | 4036705113550
Zbiornik podstawowy VG 300 | szary | 8600111 | 8648 | 4036705113574
Zbiornik podstawowy VG 400 | szary | 8600211 | 9711 | 4036705113598
Zbiornik podstawowy VG 500 | szary | 8600311 | 10720 | 4036705113611
Zbiornik podstawowy VG 600 | szary | 8600411 | 12610 | 4036705115004
Zbiornik podstawowy VG 800 | szary | 8600511 | 14409 | 4036705115011
Zbiornik podstawowy VG 1000 Ø740 | szary | 8600611 | 16221 | 4036705115028
Zbiornik podstawowy VG 1000 Ø1000 | szary | 8600705 | 20380 | 4036705113758
Zbiornik podstawowy VG 1500 | szary | 8600905 | 28588 | 4036705113765
Zbiornik podstawowy VG 2000 | szary | 8601005 | 34878 | 4036705113772
Zbiornik podstawowy VG 3000 | szary | 8601205 | 53797 | 4036705113789
Zbiornik podstawowy VG 4000 | szary | 8601305 | 58335 | 4036705113796
Zbiornik podstawowy VG 5000 | szary | 8601405 | 63518 | 4036705113802
Zbiornik bateryjny VF 200 | szary | 8610000 | 5305 | 4036705113673
Zbiornik bateryjny VF 300 | szary | 8610100 | 6164 | 4036705113680
Zbiornik bateryjny VF 400 | szary | 8610200 | 7596 | 4036705113697
Zbiornik bateryjny VF 500 | szary | 8610300 | 9053 | 4036705113703
Zbiornik bateryjny VF 600 | szary | 8610400 | 10810 | 4036705113710
Zbiornik bateryjny VF 800 | szary | 8610500 | 12940 | 4036705113727
Zbiornik bateryjny VF 1000 Ø740 | szary | 8610600 | 14755 | 4036705113734
Zbiornik bateryjny VF 1000 Ø1000 | szary | 8610705 | 19156 | 4036705113826
Zbiornik bateryjny VF 1500 | szary | 8610905 | 27466 | 4036705113833
Zbiornik bateryjny VF 2000 | szary | 8611005 | 33629 | 4036705113840
Zbiornik bateryjny VF 3000 | szary | 8611205 | 52536 | 4036705113857
Zbiornik bateryjny VF 4000 | szary | 8611305 | 57069 | 4036705113864
Zbiornik bateryjny VF 5000 | szary | 8611405 | 62277 | 4036705113871
Zestaw przyłączeniowy Variomat G1 | Ø zbiornika: 634-740 | 6940100 | 877 | 4036705056680
Zestaw przyłączeniowy Variomat G1 | Ø zbiornika: 1000-1500 | 6940200 | 992 | 4036705056697
Zestaw przyłączeniowy Variomat G1 1/4 | Ø zbiornika: 634-740 | 6940300 | 950 | 4036705056703
Zestaw przyłączeniowy Variomat G1 1/4 | Ø zbiornika: 1000-1500 | 6940400 | 1148 | 4036705056710
Izolacja cieplna VW 200 do zbiorników Variomat VG | szara | 5990100 | 988 | 4036705022296
Izolacja cieplna VW 300 do zbiorników Variomat VG | szara | 5990200 | 1081 | 4036705022326
Izolacja cieplna VW 400 do zbiorników Variomat VG | szara | 5991300 | 1164 | 4036705032530
Izolacja cieplna VW 500 do zbiorników Variomat VG | szara | 5990000 | 1217 | 4036705022111
Izolacja cieplna VW 600 do zbiorników Variomat VG | szara | 5990500 | 1553 | 4036705032547
Izolacja cieplna VW 800 do zbiorników Variomat VG | szara | 5990300 | 1617 | 4036705032332
Izolacja cieplna VW 1000 Ø740 do zbiorników Variomat VG | szara | 5990400 | 1747 | 4036705032349
Izolacja cieplna VW 1000 Ø1000 do zbiorników Variomat VG | szara | 5991400 | 1720 | 4036705022401
Izolacja cieplna VW 1500 do zbiorników Variomat VG | szara | 5991000 | 1938 | 4036705022425
Izolacja cieplna VW 2000 do zbiorników Variomat VG | szara | 5989700 | 2151 | 4036705022432
Izolacja cieplna VW 3000 do zbiorników Variomat VG | szara | 5108700 | 2710 | 4036705023040
Izolacja cieplna VW 4000 do zbiorników Variomat VG | szara | 5989800 | 3062 | 4036705023057
Izolacja cieplna VW 5000 do zbiorników Variomat VG | szara | 5991100 | 3368 | 4036705023064
Moduł I/O do układu Variomat |  | 8997705 | 7532 | 4036705115233
Zawór Safecontrol |  | 9119352 | 1631 | 4036705086236
Variomat Giga
Moduł sterujący GS 1.1 | do modułu GH 50/70 | 8912500 | 12063 | 4036705115059
Moduł sterujący GS 3 | do modułu GH 90/100 | 8912600 | 22419 | 4036705115066
Moduł hydrauliczny GH 50 |  | 8931000 | 72991 | 4036705115073
Moduł hydrauliczny GH 70 |  | 8932000 | 78669 | 4036705115080
Moduł hydrauliczny GH 90 |  | 8931400 | 110068 | 4036705115097
Moduł hydrauliczny GH 100 |  | 8931200 | 95958 | 4036705115103
Variomat Giga 50 | Moduł sterujący GS 1.1 z modułem hydraulicznym GH 50 | 8931025 | 85053 | 4036705242519
Variomat Giga 70 | Moduł sterujący GS 1.1 z modułem hydraulicznym GH 70 | 8931026 | 90731 | 4036705242526
Variomat Giga 90 | Moduł sterujący GS 3 z modułem hydraulicznym GH 90 | 8931027 | 132487 | 4036705241857
Variomat Giga 100 | Moduł sterujący GS 3 z modułem hydraulicznym GH 100 | 8931028 | 118377 | 4036705242540
Zbiornik podstawowy GG 1000 | szary | 8920105 | 20380 | 4036705113895
Zbiornik podstawowy GG 1500 | szary | 8920305 | 28588 | 4036705113925
Zbiornik podstawowy GG 2000 | szary | 8920405 | 34878 | 4036705113949
Zbiornik podstawowy GG 3000 | szary | 8920605 | 53797 | 4036705113963
Zbiornik podstawowy GG 4000 | szary | 8920705 | 58335 | 4036705113987
Zbiornik podstawowy GG 5000 | szary | 8920805 | 63518 | 4036705114007
Zbiornik bateryjny GF 1000 | szary | 8930105 | 19156 | 4036705114052
Zbiornik bateryjny GF 1500 | szary | 8930305 | 27466 | 4036705115110
Zbiornik bateryjny GF 2000 | szary | 8930405 | 33629 | 4036705115127
Zbiornik bateryjny GF 3000 | szary | 8930605 | 52536 | 4036705115134
Zbiornik bateryjny GF 4000 | szary | 8930705 | 57059 | 4036705115141
Zbiornik bateryjny GF 5000 | szary | 8930805 | 62277 | 4036705115158
Moduł I/O do układu Variomat Giga |  | 8997700 | 7532 | 4036705115226
Układ Master-Slave |  | 7859100 | 1688 | 4036705068829
Moduł bus Profibus-DP |  | 8860200 | 6893 | 4036705115271
Moduł bus Ethernet |  | 8860300 | 10820 | 4036705115288
Modbus RTU do jednostki Control Touch |  | 9125592 | 4820 | 4036705132841
Profibus DP do jednostki Control Touch |  | 9118042 | 4820 | 4036705140006
BACnet-IP do jednostki Control Touch |  | 8860500 | 4820 | 4036705146145
BACnet MS/TP do jednostki Control Touch |  | 8860600 | 4820 | 4036705146152
Profinet I/O do jednostki Control Touch |  | 9118041 | 4820 | 4036705170089
Układy uzupełniania wody
Fillset
Fillset Standard | z wodomierzem standardowym | 6811105 | 2533 | 4036705083952
Fillset Impuls | z wodomierzem impulsowym | 6811205 | 3124 | 4036705083969
Fillset Compact Twist |  | 6811805 | 1310 | 4036705225253
Fillset Compact Twist M-Bus |  | 6811855 | 2620 | 4036705227400
Fillset Compact bez wodomierza |  | 6811305 | 1240 | 4036705083976
Fillcontrol
Fillcontrol Plus Compact |  | 6811500 | 3547 | 4036705077425
Fillcontrol Plus 1,4 (standard) | układ uzupełniania ubytków wody bez pompy | 8812100 | 5220 | 4036705114762
Fillcontrol Plus 1,4 E (stal szlachetna) | układ uzupełniania ubytków wody bez pompy | 8812200 | 17753 | 4036705114779
Fillcontrol Auto Compact | układ uzupełniania ubytków wody z pompą | 8688500 | 14858 | 4036705114786
Fillcontrol Auto | układ uzupełniania ubytków wody z pompą do glikolu | 8812300 | 10434 | 4036705114793
Fillsoft
Fillsoft I - obudowa | obudowa przystosowana do jednego wkładu | 9125660 | 862 | 4036705133565
Fillsoft II - obudowa | obudowa przystosowana do dwóch wkładów | 9125661 | 1266 | 4036705133572
Fillsoft - wkład FSP 6000 | wkład zielony, przezn. do zmiękczania wody,wydajność.: 6000 l x °dH | 6811800 | 221 | 4036705081835
Fillsoft Zero - wkład FZP 3000 | wkład szary, przezn. do demineralizacji wody, wydajność: 3000 l x °dH | 9125662 | 506 | 4036705133589
Fillguard |  | 9127968 | 1457 | 4036705194078
Fillguard Mini |  | 9125762 | 1170 | 4036705135439
Softmix |  | 9119219 | 485 | 4036705083983
Fillsoft FE | Zewnętrzny czujnik ciśnienia | 9112004 | 580 | 4036705082412
Servitec
Servitec S | dop. temp. pracy 70 st. C, Control Basic | 8832000 | 16282 | 4036705191824
Servitec 35 | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Basic | 8831100 | 22461 | 4036705156090
Servitec 60 | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Basic | 8831200 | 24497 | 4036705156106
Servitec 75 | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Basic | 8831300 | 33422 | 4036705156113
Servitec 95 | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Basic | 8831400 | 34440 | 4036705156120
Servitec 35/T | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Touch | 8832100 | 26595 | 4036705156137
Servitec 60/T | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Touch | 8832200 | 28629 | 4036705156144
Servitec 75/T | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Touch | 8832300 | 37555 | 4036705156151
Servitec 95/T | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Touch | 8832400 | 38572 | 4036705156168
Servitec 120/T | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Touch | 8832500 | 48994 | 4036705170331
Servitec 120/GL T | dop. temp. pracy 90 st. C, Control Touch | 8832550 | 50791 | 4036705170409
Servitec Mini | dop. temp. pracy 60 st. C | 8835800 | 4306 | 4036705159008
Moduł bus Profibus-DP |  | 8860200 | 6893 | 4036705115271
Moduł bus Ethernet |  | 8860300 | 10820 | 4036705115288
Modbus RTU do jednostki Control Touch |  | 9125592 | 4820 | 4036705132841
Profibus DP do jednostki Control Touch |  | 9118042 | 4820 | 4036705140006
BACnet-IP do jednostki Control Touch |  | 8860500 | 4820 | 4036705146145
BACnet MS/TP do jednostki Control Touch |  | 8860600 | 4820 | 4036705146152
Profinet I/O do jednostki Control Touch |  | 9118041 | 4820 | 4036705170089
Moduł I/O do układu Servitec |  | 8860400 | 7532 | 4036705115226
Remote Control
Separatory mikropęcherzy powietrza i osadów
Exvoid
T 3/8 | mosiądz | 9250038 | 257 | 4036705130397
T 1/2 | mosiądz | 9250000 | 257 | 4036705088025
T 3/8 S | do inst. solarnych | 9250638 | 276 | 4036705130403
T 1/2 S | do inst. solarnych | 9250600 | 276 | 4036705088032
Exvoid
A 22 S | do inst. solarnych | 9251600 | 448 | 4036705088315
A 3/4 S | do inst. solarnych | 9251610 | 442 | 4036705088322
A 1 S | do inst. solarnych | 9251620 | 460 | 4036705088339
A 1 1/4 S | do inst. solarnych | 9251630 | 653 | 4036705088346
A 1 1/2 S | do inst. solarnych | 9251640 | 672 | 4036705088353
A 22 SV | do inst. solarnych pionowe | 9251700 | 672 | 4036705088360
A 3/4 SV | do inst. solarnych pionowe | 9251710 | 588 | 4036705088377
A 1 SV | do inst. solarnych pionowe | 9251720 | 645 | 4036705088384
A 22 | mosiądz | 9251000 | 363 | 4036705088049
A 3/4 | mosiądz | 9251010 | 350 | 4036705088056
A 1 | mosiądz | 9251020 | 393 | 4036705088063
A 1 1/4 | mosiądz | 9251030 | 460 | 4036705088070
A 1 1/2 | mosiądz | 9251040 | 503 | 4036705088087
A 2 | mosiądz | 9251050 | 1141 | 4036705088094
A 22 V | pionowe | 9251500 | 497 | 4036705088285
A 3/4 V | pionowe | 9251510 | 471 | 4036705088292
A 1 V | pionowe | 9251520 | 527 | 4036705088308
AT 22 | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257200 | 680 | 4036705172649
AT 28 | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257210 | 785 | 4036705172656
AT 3/4 | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257220 | 642 | 4036705172663
AT 1 | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257230 | 693 | 4036705172670
AT 1 1/4 | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257240 | 945 | 4036705172687
AT 1 1/2 | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257250 | 1019 | 4036705172694
A 60.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251100 | 3267 | 4036705118395
A 76.1 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251110 | 3288 | 4036705118401
A 88.9 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251120 | 4571 | 4036705118418
A 114.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251130 | 4668 | 4036705118425
A 139.7 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251140 | 8684 | 4036705118432
A 168.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251150 | 8863 | 4036705118449
A 219.1 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251160 | 14527 | 4036705118456
A 273.0 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251170 | 27108 | 4036705118463
A 323.9 | szare, ze spawanymi króćcami | 8251180 | 51194 | 4036705118470
A 50 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251300 | 3872 | 4036705118487
A 65 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251310 | 4312 | 4036705118494
A 80 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251320 | 5309 | 4036705118500
A 100 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251330 | 5797 | 4036705118517
A 125 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251340 | 9845 | 4036705118524
A 150 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251350 | 10297 | 4036705118531
A 200 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251360 | 14963 | 4036705118548
A 250 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251370 | 29886 | 4036705118555
A 300 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251380 | 53307 | 4036705118562
A 60.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251105 | 5772 | 4036705119309
A 76.1 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251115 | 5958 | 4036705119316
A 88.9 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251125 | 8678 | 4036705119323
A 114.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251135 | 8898 | 4036705119330
A 139.7 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251145 | 18103 | 4036705119347
A 168.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251155 | 18516 | 4036705119354
A 219.1 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251165 | 28128 | 4036705119361
A 273.0 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251175 | 55621 | 4036705119378
A 323.9 HC | szare, ze spawanymi króćcami | 8251185 | 103910 | 4036705119385
A 50 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251305 | 7505 | 4036705119392
A 65 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251315 | 7840 | 4036705119408
A 80 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251325 | 10636 | 4036705119415
A 100 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251335 | 11050 | 4036705119422
A 125 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251345 | 20473 | 4036705119439
A 150 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251355 | 21227 | 4036705119446
A 200 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251365 | 30997 | 4036705119453
A 250 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251375 | 61558 | 4036705119460
A 300 HC | szare, przyłącza kołnierzowe | 8251385 | 110597 | 4036705119477
Exdirt
D 22 | mosiądz | 9252000 | 318 | 4036705088391
D 3/4 | mosiądz | 9252010 | 311 | 4036705088407
D 1 | mosiądz | 9252020 | 357 | 4036705088414
D 1 1/4 | mosiądz | 9252030 | 410 | 4036705088421
D 1 1/2 | mosiądz | 9252040 | 457 | 4036705088438
D 2 | mosiądz | 9252050 | 1083 | 4036705088445
D 22 M | wkład magnetyczny | 9256600 | 882 | 4036705198885
D 3/4 M | wkład magnetyczny | 9256610 | 865 | 4036705198892
D 1 M | wkład magnetyczny | 9256620 | 916 | 4036705198908
D 1 1/4 M | wkład magnetyczny | 9256630 | 980 | 4036705198915
D 1 1/2 M | wkład magnetyczny | 9256640 | 1031 | 4036705198922
D 2 M | wkład magnetyczny | 9256650 | 1955 | 4036705198939
D 22 V | pionowe | 9252500 | 497 | 4036705088810
D 3/4 V | pionowe | 9252510 | 501 | 4036705088827
D 1 V | pionowe | 9252520 | 511 | 4036705088834
D 22 V-M | wkład magnetyczny | 9256700 | 1120 | 4036705198946
D 3/4 V-M | wkład magnetyczny | 9256710 | 1084 | 4036705198953
D 1 V-M | wkład magnetyczny | 9256720 | 1099 | 4036705198960
DT 22M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257300 | 752 | 4036705172717
DT 28M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257310 | 992 | 4036705172724
DT 3/4M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257320 | 731 | 4036705172731
DT 1M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257330 | 785 | 4036705172748
DT 1 1/4M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257340 | 1046 | 4036705172755
DT 1 1/2M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257350 | 1139 | 4036705172762
D 60.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252100 | 2575 | 4036705118579
D 76.1 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252110 | 2533 | 4036705118586
D 88.9 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252120 | 4135 | 4036705118593
D 114.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252130 | 4268 | 4036705118609
D 139.7 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252140 | 8396 | 4036705118616
D 168.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252150 | 8609 | 4036705118623
D 219.1 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252160 | 14584 | 4036705118630
D 273.0 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252170 | 26516 | 4036705118647
D 323.9 | szare, ze spawanymi króćcami | 8252180 | 49985 | 4036705118654
D 50 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252300 | 3518 | 4036705118753
D 65 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252310 | 3671 | 4036705118760
D 80 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252320 | 5219 | 4036705118777
D 100 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252330 | 5432 | 4036705118784
D 125 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252340 | 9545 | 4036705118791
D 150 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252350 | 10290 | 4036705118807
D 200 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252360 | 15363 | 4036705118814
D 250 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252370 | 32799 | 4036705118821
D 300 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8252380 | 53368 | 4036705118838
D 60.3 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252200 | 7316 | 4036705118661
D 76.1 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252210 | 7462 | 4036705118678
D 88.9 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252220 | 10408 | 4036705118685
D 114.3 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252230 | 10671 | 4036705118692
D 139.7 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252240 | 22359 | 4036705118708
D 168.3 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252250 | 22733 | 4036705118715
D 219.1 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252260 | 30499 | 4036705118722
D 273.0 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252270 | 56397 | 4036705118739
D 323.9 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8252280 | 84834 | 4036705118746
D 50 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252400 | 8255 | 4036705118845
D 65 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252410 | 8483 | 4036705118852
D 80 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252420 | 11504 | 4036705118869
D 100 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252430 | 11883 | 4036705118876
D 125 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252440 | 23668 | 4036705118883
D 150 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252450 | 24248 | 4036705118890
D 200 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252460 | 33176 | 4036705118906
D 250 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252470 | 61659 | 4036705118913
D 300 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8252480 | 92568 | 4036705118920
D 60.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252105 | 4827 | 4036705119484
D 76.1 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252115 | 5018 | 4036705119491
D 88.9 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252125 | 7731 | 4036705119507
D 114.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252135 | 7959 | 4036705119514
D 139.7 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252145 | 17158 | 4036705119521
D 168.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252155 | 17571 | 4036705119538
D 219.1 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252165 | 27188 | 4036705119545
D 273.0 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252175 | 55066 | 4036705119552
D 323.9 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8252185 | 105502 | 4036705119569
D 50 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252305 | 6600 | 4036705119668
D 65 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252315 | 6867 | 4036705119675
D 80 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252325 | 9692 | 4036705119682
D 100 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252335 | 10106 | 4036705119699
D 125 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252345 | 19533 | 4036705119705
D 150 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252355 | 20290 | 4036705119712
D 200 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252365 | 30048 | 4036705119729
D 250 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252375 | 61452 | 4036705119736
D 300 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8252385 | 112861 | 4036705119743
D 60.3 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252205 | 13082 | 4036705119576
D 76.1 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252215 | 13428 | 4036705119583
D 88.9 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252225 | 18742 | 4036705119590
D 114.3 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252235 | 19193 | 4036705119606
D 139.7 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252245 | 41550 | 4036705119613
D 168.3 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252255 | 40912 | 4036705119620
D 219.1 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252265 | 54897 | 4036705119637
D 273.0 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252275 | 101531 | 4036705119644
D 323.9 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252285 | 152732 | 4036705119651
D 50 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252405 | 14854 | 4036705119750
D 65 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252415 | 15275 | 4036705119767
D 80 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252425 | 20698 | 4036705119774
D 100 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252435 | 21379 | 4036705119781
D 125 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252445 | 42607 | 4036705119798
D 150 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252455 | 43267 | 4036705119804
D 200 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252465 | 59723 | 4036705119811
D 250 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252475 | 109980 | 4036705119828
D 300 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8252485 | 166614 | 4036705119835
D 50 VF1 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8259500 | 4223 | 4036705150364
D 65 V F1 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8259510 | 4748 | 4036705150388
D 80 V F1 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8259520 | 5757 | 4036705150401
D 100 V F1 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8259530 | 6147 | 4036705150425
D 125 V F1 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8259540 | 12005 | 4036705158704
D 150 V F 1 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8259550 | 12561 | 4036705158711
Extwin
TW 22 | mosiądz | 9253000 | 781 | 4036705088841
TW 1 | mosiądz | 9253010 | 813 | 4036705088858
TW 22 M | wkład magnetyczny | 9257600 | 1211 | 4036705198977
TW 1 M | wkład magnetyczny | 9257610 | 1211 | 4036705198984
TW 22 V | pionowy | 9253500 | 1119 | 4036705089220
TW 22 V-M | pionowy, wkład magnetyczny | 9257700 | 1321 | 4036705198991
TWT 22M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257100 | 1079 | 4036705172618
TWT 3/4M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257120 | 1090 | 4036705172632
TWT 1M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257130 | 1111 | 4036705180552
TWT 1 1/4M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257140 | 1372 | 4036705180569
TWT 1 1/2M | Twist, z wkładem magnetycznym, obrotowy | 9257150 | 1465 | 4036705180576
TW 60.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253100 | 3504 | 4036705118937
TW 76.1 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253110 | 3671 | 4036705118944
TW 88.9 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253120 | 5011 | 4036705118951
TW 114.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253130 | 5197 | 4036705118968
TW 139.7 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253140 | 9831 | 4036705118975
TW 168.3 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253150 | 10089 | 4036705118982
TW 219.1 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253160 | 17684 | 4036705118999
TW 273.0 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253170 | 39973 | 4036705119002
TW 323.9 | szare, ze spawanymi króćcami | 8253180 | 68835 | 4036705119019
TW 50 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253300 | 4351 | 4036705119118
TW 65 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253310 | 4503 | 4036705119125
TW 80 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253320 | 5949 | 4036705119132
TW 100 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253330 | 6222 | 4036705119149
TW 125 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253340 | 10963 | 4036705119156
TW 150 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253350 | 11388 | 4036705119163
TW 200 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253360 | 19528 | 4036705119187
TW 250 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253370 | 41155 | 4036705119194
TW 300 | szare, przyłącza kołnierzowe | 8253380 | 72211 | 4036705119200
TW 60.3 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253200 | 7582 | 4036705119026
TW 76.1 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253210 | 8975 | 4036705119033
TW 88.9 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253220 | 11989 | 4036705119040
TW 114.3 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253230 | 12331 | 4036705119057
TW 139.7 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253240 | 25577 | 4036705119064
TW 168.3 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253250 | 26025 | 4036705119071
TW 219.1 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253260 | 33994 | 4036705119088
TW 273.0 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253270 | 76626 | 4036705119095
TW 323.9 R | szare, kołnierz rewizyjny, ze spawanymi króćcami | 8253280 | 112474 | 4036705119101
TW 50 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253400 | 9692 | 4036705119217
TW 65 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253410 | 9996 | 4036705119224
TW 80 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253420 | 13082 | 4036705119231
TW 100 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253430 | 13539 | 4036705119248
TW 125 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253440 | 25673 | 4036705119255
TW 150 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253450 | 26285 | 4036705119262
TW 200 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253460 | 37856 | 4036705119279
TW 250 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253470 | 69266 | 4036705119286
TW 300 R | szare, kołnierz rewizyjny, przyłącza kołnierzowe | 8253480 | 114980 | 4036705119293
TW 60.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253105 | 7393 | 4036705119842
TW 76.1 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253115 | 7695 | 4036705119859
TW 88.9 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253125 | 10597 | 4036705119866
TW 114.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253135 | 10931 | 4036705119873
TW 139.7 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253145 | 20698 | 4036705119880
TW 168.3 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253155 | 21263 | 4036705119897
TW 219.1 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253165 | 34990 | 4036705119903
TW 273.0 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253175 | 77266 | 4036705119910
TW 323.9 HC | szare, ze spawanymi króćcami, HiCap | 8253185 | 133087 | 4036705119927
TW 50 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253305 | 9167 | 4036705120015
TW 65 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253315 | 9579 | 4036705120022
TW 80 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253325 | 12557 | 4036705120039
TW 100 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253335 | 13119 | 4036705120046
TW 125 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253345 | 23074 | 4036705120053
TW 150 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253355 | 23984 | 4036705120060
TW 200 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253365 | 39812 | 4036705120077
TW 250 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253375 | 81986 | 4036705120084
TW 300 HC | szare, przyłącza kołnierzowe, HiCap | 8253385 | 143879 | 4036705120091
TW 60.3 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253205 | 15686 | 4036705119934
TW 76.1 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253215 | 16178 | 4036705119941
TW 88.9 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253225 | 21604 | 4036705119958
TW 114.3 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253235 | 22215 | 4036705119965
TW 139.7 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253245 | 43758 | 4036705119972
TW 168.3 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253255 | 44603 | 4036705120213
TW 219.1 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253265 | 61112 | 4036705119989
TW 273.0 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253275 | 103769 | 4036705119996
TW 323.9 R-HC | szare, ze spawanymi króćcami, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253285 | 182187 | 4036705120008
TW 50 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253405 | 17459 | 4036705120107
TW 65 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253415 | 17991 | 4036705120114
TW 80 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253425 | 23571 | 4036705120121
TW 100 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253435 | 24359 | 4036705120138
TW 125 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253445 | 46152 | 4036705120145
TW 150 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253455 | 47315 | 4036705120152
TW 200 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253465 | 68130 | 4036705120169
TW 250 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253475 | 112186 | 4036705120176
TW 300 R-HC | szare, przyłącza kołnierzowe, kołnierz rewizyjny, HiCap | 8253485 | 196101 | 4036705120183
Wkład magnetyczny Exferro
D/TW 50-65 (60.3-76.1) |  | 9258340 | 2750 | 4036705167775
D/TW 80-100 (88.9-114.3) |  | 9258350 | 2841 | 4036705163265
D/TW 125-150 (139.7-168.3) |  | 9258360 | 3089 | 4036705167782
D/TW 200 (219.1) |  | 9258370 | 3183 | 4036705167799
D/TW 250-300 (273.0-323.0) |  | 9258380 | 3645 | 4036705167805
Izolacja cieplna Exiso
A/D 22-1 1/2 |  | 9254811 | 148 | 4036705118302
A/D 2 |  | 9254801 | 248 | 4036705127373
AT/DT/TWT 22-1 |  | 9583510 | 186 | 4036705196324
AT/DT 1 1/4 - 1 1/2 |  | 9583530 | 260 | 4036705196348
TWT 1 1/4 - 1 1/2 |  | 9583520 | 217
DN 50-65 (60.3-76,1) |  | 9254831 | 1002 | 4036705113383
DN 80-100 (88.9-114.3) |  | 9254841 | 1198 | 4036705113390
DN125-150 (139.7-168.3) |  | 9254851 | 1927 | 4036705113406
Exvoid T1 |  | 9255805 | 598 | 4036705109003
Separator powietrza
LA 32 | 10 bar / 110°C szare | 8671000 | 466 | 4036705118135
LA 40 | 10 bar / 110°C szare | 8672000 | 500 | 4036705118142
LA 50 | 10 bar / 110°C szare | 8673000 | 523 | 4036705118159
LA 65 | 10 bar / 110°C szare | 8674000 | 714 | 4036705118166
LA 80 | 10 bar / 110°C szare | 8675000 | 786 | 4036705118173
LA 100 | 10 bar / 110°C szare | 8676000 | 1719 | 4036705118180
LA 125 | 10 bar / 110°C szare | 8677000 | 2348 | 4036705118197
LA 150 | 10 bar / 110°C szare | 8678000 | 3337 | 4036705118203
LA 200 | 10 bar / 110°C szare | 8679000 | 3509 | 4036705118210
Zbiornik rozprężający
T 170 | szary | 8680000 | 530 | 4036705118227
T 270 | szary | 8681000 | 756 | 4036705118234
T 380 | szary | 8682000 | 1229 | 4036705118241
T 480 | szary | 8683000 | 1542 | 4036705118258
T 550 | szary | 8684000 | 2581 | 4036705118265
Pojemnościowe podgrzewacze wody
Storatherm Aqua
AF 150/1M_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7861600 | 3782 | 4036705137624
AF 150/1M_B | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna B | 7861100 | 3782 | 4036705137679
AF 200/1M_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7861700 | 4391 | 4036705137631
AF 200/1M_B | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna B | 7861200 | 4391 | 4036705137686
AF 200/1M_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7847600 | 4168 | 4036705137747
AF 200/1M_C | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna C | 7847100 | 4168 | 4036705137792
AF 300/1M_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7861800 | 5508 | 4036705137648
AF 300/1M_B | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna B | 7861300 | 5508 | 4036705137693
AF 400/1M_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7861900 | 6208 | 4036705137655
AF 400/1M_B | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna B | 7861400 | 6208 | 4036705137709
AF 400/1M_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7847800 | 5929 | 4036705137761
AF 400/1M_C | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna C | 7847300 | 5929 | 4036705137815
AF 500/1M_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7862000 | 7106 | 4036705137662
AF 500/1M_B | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna B | 7861500 | 7106 | 4036705137723
AF 500/1M_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7847900 | 6344 | 4036705137778
AF 500/1M_C | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna C | 7847400 | 6344 | 4036705137822
AF 750/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7848000 | 11195 | 4036705137839
AF 1000/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7848100 | 12484 | 4036705137846
AF 1500/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7848200 | 26376 | 4036705138287
AF 2000/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7848300 | 36906 | 4036705138294
AF 3000/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7848400 | 46887 | 4036705138300
AB 100/1_C | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna C | 7846400 | 3226 | 4036705137853
AF 150/1M_A | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna A | 7355100 | 4159 | 4036705148835
AF 150/1M_A | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna A | 7350100 | 4159 | 4036705148880
AF 200/1M_A | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna A | 7355200 | 4466 | 4036705148842
AF 200/1M_A | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna A | 7350200 | 4466 | 4036705148897
AF 300/1M_A | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna A | 7355300 | 6057 | 4036705148859
AF 300/1M_A | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna A | 7350300 | 6057 | 4036705148903
AF 400/1M_A | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna A | 7355400 | 6794 | 4036705148866
AF 400/1M_A | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna A | 7350400 | 6794 | 4036705148910
AF 500/1M_A | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna A | 7355500 | 7957 | 4036705148873
AF 500/1M_A | 1 wężownica, srebrny, klasa energetyczna A | 7350500 | 7957 | 4036705148927
Storatherm Aqua Solar
AF 200/2_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7862100 | 4790 | 4036705137495
AF 200/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7848800 | 4351 | 4036705137426
AF 300/2_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7849800 | 5621 | 4036705137440
AF 300/2S_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7862200 | 6088 | 4036705137501
AF 300/2S_B | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna B | 7862500 | 6088 | 4036705137532
AF 300/2S_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849000 | 5384 | 4036705137433
AF 300/2S_C | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna C | 7836300 | 5384 | 4036705138201
AF 400/2_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7862300 | 6705 | 4036705137518
AF 400/2_B | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna B | 7862600 | 6705 | 4036705137549
AF 400/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849100 | 6068 | 4036705137457
AF 400/2_C | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna C | 7849900 | 6068 | 4036705137471
AF 500/2_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7862400 | 7345 | 4036705137525
AF 500/2_B | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna B | 7862700 | 7345 | 4036705137556
AF 500/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849200 | 6759 | 4036705137464
AF 500/2_C | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna C | 7850000 | 6759 | 4036705137488
AF 750/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849300 | 11938 | 4036705137563
AF 1000/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849400 | 13709 | 4036705137570
AF 1500/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849500 | 29351 | 4036705138317
AF 2000/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849600 | 41836 | 4036705138324
AF 3000/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7849700 | 53152 | 4036705138331
AF 200/2_A | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna A | 7355600 | 5270 | 4036705148934
AF 200/2_A | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna A | 7350600 | 5270 | 4036705148972
AF 300/2_A | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna A | 7355700 | 6652 | 4036705148941
AF 300/2_A | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna A | 7350700 | 6652 | 4036705148989
AF 400/2_A | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna A | 7355800 | 7110 | 4036705148958
AF 400/2_A | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna A | 7350800 | 7110 | 4036705148996
AF 500/2_A | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna A | 7355900 | 8228 | 4036705148965
AF 500/2_A | 2 wężownice, srebrny, klasa energetyczna A | 7350900 | 8228 | 4036705149009
Storatherm Aqua Load
AL 300/R_C | biały, klasa energetyczna C | 7844400 | 4640 | 4036705137112
AL 300/2R_C | biały, klasa energetyczna C | 7353100 | 5335 | 4036705149245
AL 500/R_C | biały, klasa energetyczna C | 7844500 | 5447 | 4036705137129
AL 500/2R_C | biały, klasa energetyczna C | 7553200 | 6534 | 4036705149252
AL 750/R_C | biały, klasa energetyczna C | 7844600 | 9590 | 4036705137099
AL 750/2R_C | biały, klasa energetyczna C | 7353300 | 11256 | 4036705149269
AL 1000/R_C | biały, klasa energetyczna C | 7844700 | 11515 | 4036705137105
AL 1000/2R_C | biały, klasa energetyczna C | 7353400 | 13817 | 4036705149276
AL 1500/R2_C | biały, klasa energetyczna C | 7844800 | 25197 | 4036705138362
AL 1500/R3_C | biały, klasa energetyczna C | 7845100 | 25505 | 4036705138409
AL 2000/R2_C | biały, klasa energetyczna C | 7844900 | 30497 | 4036705138379
AL 2000/R3_C | biały, klasa energetyczna C | 7845200 | 30892 | 4036705138416
AL 3000/R2_C | biały, klasa energetyczna C | 7845000 | 38769 | 4036705138393
AL 3000/R3_C | biały, klasa energetyczna C | 7845300 | 38842 | 4036705138423
AL 3000/R4_C | biały, klasa energetyczna C | 7845400 | 39217 | 4036705138430
Storatherm Aqua Heat Pump
AH 300/1_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7864000 | 8297 | 4036705137372
AH 400/1_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7864100 | 9667 | 4036705137389
AH 400/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7845600 | 8540 | 4036705137297
AH 500/1_B | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna B | 7864200 | 11246 | 4036705137396
AH 500/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7845700 | 9466 | 4036705137303
AH 750/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7845800 | 13615 | 4036705137310
AH 1000/1_C | 1 wężownica, biały, klasa energetyczna C | 7845900 | 19302 | 4036705137327
AH 400/2_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7864300 | 10159 | 4036705137402
AH 400/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7846000 | 9180 | 4036705137334
AH 500/2_B | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna B | 7864400 | 12185 | 4036705137419
AH 500/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7846100 | 10768 | 4036705137341
AH 750/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7846200 | 16368 | 4036705137358
AH 1000/2_C | 2 wężownice, biały, klasa energetyczna C | 7846300 | 20149 | 4036705137365
Storatherm Aqua Compact
AC 120/1_B | stojący, biały, klasa energetyczna B | 7850100 | 3440 | 4036705137228
AC 150/1_B | leżący, biały, klasa energetyczna B | 7862800 | 5009 | 4036705137235
AC 150/1_B | leżący, srebrny, klasa energetyczna B | 7863100 | 5009 | 4036705137259
AC 250/1_B | leżący, biały, klasa energetyczna B | 7862900 | 6650 | 4036705137242
AC 250/1_B | leżący, srebrny, klasa energetyczna B | 7863200 | 6650 | 4036705137266
Storatherm Aqua Compact
AC 60/1-W_B | wiszący, biały, 1 wężownica, klasa energetyczna B | 7760200 | 3814 | 4036705126369
AC 110/1-W_B | wiszący, biały, 1 wężownica, klasa energetyczna B | 7760300 | 4202 | 4036705126376
AC 160/1-W_C | wiszący, biały, 1 wężownica, klasa energetyczna C | 7761800 | 4767 | 4036705126383
AC 60/1E-W_B | wiszący, biały, 1 wężownica, grzałka ceramiczna, klasa energetyczna B | 7760220 | 5167 | 4036705126437
AC 110/1E-W_B | wiszący, biały, 1 wężownica, grzałka ceramiczna, klasa energetyczna B | 7760320 | 5541 | 4036705126444
AC 160/1E-W_C | wiszący, biały, 1 wężownica, grzałka ceramiczna, klasa energetyczna C | 7761820 | 6019 | 4036705126451
AC 60/E-W_B | wiszący, biały, grzałka cer., klasa energetyczna B | 7760210 | 4530 | 4036705126406
AC 110/E-W_B | wiszący, biały, grzałka cer., klasa energetyczna B | 7760310 | 4842 | 4036705126413
AC 160/E-W_C | wiszący, biały, grzałka cer., klasa energetyczna C | 7760810 | 5348
Anody ochronne
Magnezowa anoda ochronna G1x26x400 mm | do podgrzewacza AF / AB 100/1 | 5415000 | 143 | 4036705064685
Magnezowa anoda ochronna M 8 x 26 x 420 | do podgrzewacza AC 120/1 | 5415100 | 143 | 4036705063282
Magnezowa anoda ochronna G 1 x 26 x 480 | do podgrzewacza AC 150/1; AF / AB 150/1 | 5452200 | 187 | 4036705011528
Magnezowa anoda ochronna, G1x26x550 mm | do podgrzewacza AF / AB 200/1; AF / AB 200/2; AC .../200 | 5415200 | 205 | 4036705011535
Magnezowa anoda ochronna, G1x26x800 mm | do podgrz. AL 300/R; AF / AB 300/1, AF / AB 300/2 Ø 700 | 5453400 | 225 | 4036705011542
Magnezowa anoda ochronna, G1x26x900 mm | do podgrz. AL 300/R - AL 500/R; AF / AB 400/1; AF / AB 300/1 Ø 600; AF / AB 400/2 | 5453300 | 255 | 4036705011559
Magnezowa anoda ochronna, G1x26x1100 mm | do podgrzewacza AL 500/R; AF / AB 500/1, AF / AB 500/2 | 5452500 | 274 | 4036705011566
Magnezowa anoda ochronna, G1 1/4x33x530 mm (wymagane 2 szt.) | do podgrzewacza AF 750/1; AL 1500/R2 - AL 3000/R2 | 5455500 | 327 | 4036705011573
Magnezowa anoda ochronna, G1 1/4x33x625 mm (wymagane 2 szt.) | do podgrzewacza AH 300/1; AH 300/2; AF 1000/1 | 7751610 | 311 | 4036705069161
Magnezowa anoda ochronna, G1 1/4x33x1060 mm | do podgrzewacza AH 400/1; AH 400/2; AF 750/2; AH 750/1; AH 750/2 | 5415400 | 514 | 4036705063787
Magnezowa anoda ochronna, G1 1/4x33x1250 mm | do podgrzewcza AH 500/1; AH 500/2, AF 1000/2; AH 1000/1; AH 1000/2 | 5415500 | 617 | 4036705069154
Magnezowa anoda ochronna, G1 1/4x33x590 mm | do podgrzewacza AL 750/R; AH 750/1; AH 750/2; AH 1000/1; AH 1000/2 | 7751620 | 378 | 4036705069178
Magnezowa anoda ochronna, G ¾ x 22 x 790 mm | do podgrzewacza AC 250/1 | 5460100 | 147 | 4036705011597
Magnezowa anoda ochronna, G1 1/4x33x690 mm | do podgrzewacza AL 1000/R2 | 5415700 | 436 | 4036705069185
Giętka magnezowa anoda łańcuchowa G1x22x1600 mm | nieprzeznaczona dla AC 120/1; AC 150/1; AC 250/1; AF 750/1 - AF 3000/1; AL 750/R - AL 3000/R2: AH 750/1; AH 1000/1; AH 750/2; AH 1000/2 | 7751600 | 672 | 4036705011603
Anoda tytanowa G 3/4 z zasilaniem zewnętrznym | redukcja G1 - G 3/4 - we własnym zakresie; nieprzeznaczona dla AC 120/1 | 7751300 | 1712 | 4036705011511
Anoda tytanowa G 1 1/4“ x 800 mm z zasilaniem zewnętrznym | przeznaczona do podgrzewaczy: AF 1500/1, AF 1500/2, AF 2000/1, AF 2000/2 | 9119365 | 2157 | 4036705094842
Akcesoria i części zamienne do podgrzewaczy
Pokrywa otworu rewizyjnego LK 150, z mufą Rp 1 1/2 |  | 5418300 | 248 | 4036705012105
Uszczelka do pokrywy LK 150 |  | 5410200 | 7 | 4036705035661
Pokrywa otworu rewizyjnego LK 225 z mufą Rp 1 1/2 |  | 5418400 | 293 | 4036705012112
Uszczelka do pokrywy LK 225 |  | 5416000 | 15 | 4036705035654
Zasobniki buforowe
Zasobnik buforowy Storatherm Heat
HF 300/R_C | biały, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842600 | 4572 | 4036705137983
HF 300/R_C | srebrny, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842000 | 4572 | 4036705138034
HF 500/R_C | biały, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842700 | 5155 | 4036705137990
HF 500/R_C | srebrny, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842100 | 5155 | 4036705138041
HF 800/R_C | biały, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842800 | 6226 | 4036705138003
HF 800/R_C | srebrny, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842200 | 6226 | 4036705138058
HF 1000/R_C | biały, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842900 | 6442 | 4036705138010
HF 1000/R_C | srebrny, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842300 | 6442 | 4036705138065
HF 1500/R_C | biały, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843000 | 9199 | 4036705138027
HF 1500/R_C | srebrny, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842400 | 9199 | 4036705138072
HF 2000/R_C | biały, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843100 | 10040 | 4036705138225
HF 2000/R_C | srebrny, z otworem rewizyjnym, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7842500 | 10040 | 4036705138232
H 300/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7783600 | 2783 | 4036705071553
H 500/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7783800 | 3017 | 4036705071577
H 800/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7784005 | 3361 | 4036705090233
H 1000/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7784205 | 3460 | 4036705090240
H 1500/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7784400 | 5080 | 4036705071638
H 2000/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7784600 | 9023 | 4036705071652
H 3000/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7788200 | 19207 | 4036705098383
H 4000/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7788500 | 22129 | 4036705098444
H 5000/R | szary, z otworem rewizyjnym, bez izolacji | 7788800 | 24613 | 4036705098505
HF 300/1_C | biały, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843800 | 4516 | 4036705138089
HF 300/1_C | srebrny, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843200 | 4516 | 4036705138133
HF 500/1_C | biały, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843900 | 5140 | 4036705138096
HF 500/1_C | srebrny, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843300 | 5140 | 4036705138140
HF 800/1_C | biały, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7844000 | 6232 | 4036705138102
HF 800/1_C | srebrny, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843400 | 6232 | 4036705138157
HF 1000/1_C | biały, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7844100 | 6651 | 4036705138119
HF 1000/1_C | srebrny, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843500 | 6651 | 4036705138164
HF 1500/1_C | biały, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7844200 | 8954 | 4036705138126
HF 1500/1_C | srebrny, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843600 | 8954 | 4036705138171
HF 2000/1_C | biały, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7844300 | 11321 | 4036705138249
HF 2000/1_C | srebrny, z wężownicą, z izolacją cieplną, klasa energetyczna C | 7843700 | 11321 | 4036705138256
H 300/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7783700 | 3091 | 4036705071560
H 500/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7783900 | 3556 | 4036705071584
H 800/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7784115 | 4343 | 4036705090257
H 1000/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7784315 | 4589 | 4036705090264
H 1500/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7784500 | 6242 | 4036705071645
H 2000/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7784700 | 11681 | 4036705071669
H 3000/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7788300 | 21791 | 4036705098406
H 4000/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7788600 | 25158 | 4036705098468
H 5000/1 | szary, z wężownicą, bez izolacji | 7788900 | 28018 | 4036705098529
HC 500/1_C | srebrny, zasobnik combi z 1 wężownicą, z izolacją | 7859200 | 13054 | 4036705137891
HC 800/1_C | srebrny, zasobnik combi z 1 wężownicą, z izolacją | 7859300 | 15880 | 4036705137907
HC 1000/1_C | srebrny, zasobnik combi z 1 wężownicą, z izolacją | 7859400 | 17203 | 4036705137914
HC 1500/1_C | srebrny, zasobnik combi z 1 wężownicą, z izolacją | 7859500 | 20064 | 4036705137921
HC 500/2_C | srebrny, zasobnik combi z 2 wężownicami, z izolacją | 7859600 | 13539 | 4036705137938
HC 800/2_C | srebrny, zasobnik combi z 2 wężownicami, z izolacją | 7859700 | 16417 | 4036705137945
HC 1000/2_C | srebrny, zasobnik combi z 2 wężownicami, z izolacją | 7859800 | 17872 | 4036705137952
HC 1500/2_C | srebrny, zasobnik combi z 2 wężownicami, z izolacją | 7859900 | 20609 | 4036705137969
HW 3000/R | izolacja cieplna do zasobnika Storatherm Heat z otworem rewizyjnym, biała | 5870700 | 3894 | 4036705141669
HW 4000/R | izolacja cieplna do zasobnika Storatherm Heat z otworem rewizyjnym, biała | 5870800 | 4957 | 4036705141676
HW 5000/R | izolacja cieplna do zasobnika Storatherm Heat z otworem rewizyjnym, biała | 5870900 | 5440 | 4036705141683
HW 3000/1 | izolacja cieplna do zasobnika Storatherm Heat z wężownicą, biała | 5916600 | 3894 | 4036705143724
HW 4000/1 | izolacja cieplna do zasobnika Storatherm Heat z wężownicą, biała | 5916700 | 4957 | 4036705143731
HW 5000/1 | izolacja cieplna do zasobnika Storatherm Heat z wężownicą, biała | 5916800 | 5440 | 4036705143748
HF 500/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, z izolacją, srebrny | 7353500 | 7407 | 4036705149542
HF 800/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, z izolacją, srebrny | 7353600 | 9838 | 4036705149559
HF 1000/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, z izolacją, srebrny | 7353700 | 12695 | 4036705149543
HF 1500/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, z izolacją, srebrny | 7353800 | 16866 | 4036705149566
H 500/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, bez izolacji, szary | 7351700 | 5345
H 800/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, bez izolacji, szary | 7351800 | 7395
H 1000/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, bez izolacji, szary | 7351900 | 9029
H 1500/R2_C | zasobnik buforowy dla dużych przepływów, bez izolacji, szary | 7352700 | 13437
Reflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 • 87-200 Wąbrzeźno www.reflex.pl • office@reflex.pl